## OS TOTAL (hidden)
PRESUPUESTO
PROYECTO: “OBRAS DE REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO, RECONSTRUCCIÓN Y/O MITIGACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL QUE PRESENTAN RIESGO”, DE CENTRO EDUCATIVO: “COMPLEJO EDUCATIVO DR. ORLANDO DE SOLA”, J/CIUDAD DELGADO, D/SAN SALVADOR.CÓDIGO:11763.
PROPIETARIO: MINEDUCYT
FECHA: |  | 2022-02-01
ET | No
|  | PARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD | P.U. | SUB TOTAL | TOTAL POR
RUBRO
PROYECTO COMPLETO
2 | 1 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 34651.8961
2.2 | 1.1 | TRAZO. |  |  |  |  | 1679.3361
2.2.1 | 1.1.1 | Trazo para ubicación de obras de reforzamiento | 309.27 | m2 | 5.43 | 1679.3361
2.3 | 1.2 | LIMPIEZA, DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN (Incluye desalojo) |  |  |  |  | 15256.56
2.3.1 | 1.2.1 | LIMPIEZA
En paredes: Edificio Existente
2.3.1.1 | 1.2.1.1 | Símbolo 1: Lavado y Cepillado de Superficie de pared previo a aplicación de pintura, en pared de bloque de concreto de 0.15x0.20x0.40 | 547.66 | m2 | 5 | 2738.3
2.3.1.2 | 1.2.1.2 | Símbolo 2: Lavado y Cepillado de Superficie de pared previo a aplicación de pintura, , en pared de bloque de concreto de 0.20x0.20x0.40 | 394.66 | m2 | 5 | 1973.3
2.3.1.3 | 1.2.1.3 | Símbolo 3: Lavado y Cepillado de Superficie de pared previo a aplicación de pintura, , en pared de bloque de concreto de 0.10x0.20x0.40 | 583.09 | m2 | 5 | 2915.45
2.3.2 | 1.2.2 | DESMONTAJES
En ventanas de: edificio existente
2.3.2.1 | 1.2.2.1 | Desmontaje de ventana V-1: Ventana de celosía de vidrio y marco de aluminio. Dimensiones 1.10x2.42 m. Incluye el desmontaje de defensa existente. | 2 | u | 15 | 30
2.3.2.2 | 1.2.2.2 | Desmontaje de ventana V-2: Ventana de celosía de vidrio y marco de aluminio. Dimensiones 1.09x0.82 m. Incluye el desmontaje de defensa existente. | 2 | u | 15 | 30
2.3.2.3 | 1.2.2.3 | Desmontaje de ventana V-3: Ventana de celosía de vidrio y marco de aluminio. Dimensiones 1.18x2.44 m. Incluye el desmontaje de defensa existente. | 4 | u | 15 | 60
2.3.2.4 | 1.2.2.4 | Desmontaje de ventana V-4 Ventana de celosía de vidrio y marco de aluminio. Dimensiones 1.18x2.45 m. Incluye el desmontaje de defensa existente. | 3 | u | 15 | 45
2.3.2.5 | 1.2.2.5 | Desmontaje de ventana V-5: Ventana de celosía de vidrio y marco de aluminio. Dimensiones 1.18x0.80 m. Incluye el desmontaje de defensa existente. | 3 | u | 15 | 45
2.3.2.6 | 1.2.2.6 | Desmontaje de ventana V-6: Ventana de celosía de vidrio y marco de aluminio. Dimensiones 1.55x2.45 m. Incluye el desmontaje de defensa existente. | 3 | u | 15 | 45
2.3.2.7 | 1.2.2.7 | Desmontaje de ventana V-7: Ventana de celosía de vidrio y marco de aluminio. Dimensiones 1.55x2.43 m. Incluye el desmontaje de defensa existente. | 3 | u | 15 | 45
En ventanas de: Aulas Provisionales
2.3.2.8 | 1.2.2.8 | Desmontaje de ventana V-1: Dimensiones 0.90x2.40 m. Incluye el desmontaje de defensa existente. | 1 | u | 15 | 15
2.3.2.9 | 1.2.2.9 | Desmontaje de ventana V-2: Dimensiones 0.90x2.85 m. Incluye el desmontaje de defensa existente. | 3 | u | 15 | 45
2.3.2.10 | 1.2.2.10 | Desmontaje de ventana V-3: Dimensiones 0.90x1.95 m. Incluye el desmontaje de defensa existente. | 1 | u | 15 | 15
2.3.2.11 | 1.2.2.11 | Desmontaje de ventana V-4: Dimensiones 0.90x1.85 m. Incluye el desmontaje de defensa existente. | 1 | u | 15 | 15
2.3.2.12 | 1.2.2.12 | Desmontaje de ventana V-5: Dimensiones 0.90x2.95 m. Incluye el desmontaje de defensa existente. | 1 | u | 15 | 15
En puertas de: edificio existente
2.3.2.13 | 1.2.2.13 | Desmontaje de puerta P-1: Puerta de lámina metálica existente. Dimensiones 1.00x2.10. | 6 | u | 24 | 144
En puertas de: Aulas Provisionales
2.3.2.14 | 1.2.2.14 | Desmontaje de puerta P-1: Puerta de lámina metálica existente. Dimensiones 1.00x2.10. | 1 | u | 24 | 24
2.3.2.15 | 1.2.2.15 | Desmontaje de puerta P-2: Puerta de lámina metálica existente. Dimensiones 0.90x2.10. | 1 | u | 24 | 24
En cielo falsos de: edificio existente
2.3.2.16 | 1.2.2.16 | Símbolo A: Desmontaje de cielo falso existente, tipo Galaxy. | 313.93 | m2 | 6 | 1883.58
En cubierta de: Edificio Existente
2.3.2.17 | 1.2.2.17 | Simbología 1: Desmontaje de lamina de aluminio Zinc (en aula provisional contiguo a edificio existente) | 118.8 | m2 | 7 | 831.6
2.3.2.18 | 1.2.2.18 | Simbología 2: Desmontaje de lamina de fibrocemento, en cubierta de techos de edificio existente | 240.35 | m2 | 7 | 1682.45
2.3.3 | 1.2.3 | DEMOLICIONES
En Aulas Provisionales
2.3.3.1 | 1.2.3.1 | Símbolo 1: Demolición de pared de bloque de concreto de 0.15x0.20x0.40 | 9.9 | m2 | 25 | 247.5
2.3.3.2 | 1.2.3.2 | Símbolo 2: Demolición de pared liviana, t=0.10 mi incluye malla ciclón | 27.45 | m | 20 | 549
En Edificio Existente
2.3.3.3 | 1.2.3.3 | Demolición de solera existente, sin dañar refuerzo principal de Solera y para permitir la construcción de la nueva fundación | 40.94 | m | 17 | 695.98
2.3.3.4 | 1.2.3.4 | Demolición de paredes existentes, sin dañar refuerzo principal de pared y para permitir la construcción de la nueva fundación | 67.2 | m2 | 17 | 1142.4
2.4 | 1.3 | EXCAVACION Y RESTITUCION (EN FUNDACIONES Y PARA PISOS). |  |  |  |  | 17716
Excavaciones (incluye desalojo)
2.4.1.2 | 1.3.1 | Excavación a mano para colocación de Zapata Z1R | 228.82 | m3 | 25 | 5720.5
Restituciones
2.4.2.2 | 1.3.2 | Restitución con base de suelo areno limoso compactado al 90% según norma AASHTO t=180 sobre Zapata Z1 | 81.9 | m3 | 35 | 2866.5
2.4.2.3 | 1.3.3 | Relleno con lodo reto en una proporción del 8% (11.5 partes de suelo por 1 parte de cemento). Con circulo MRBC conforme a ASTM D6103 entre 8" y 12", con una resistencia mínima a la compresión según ASTM D4832 de 10 Kg/cm2 a los 28 días | 121.72 | m3 | 75 | 9129
3 | 1.4 | CONCRETO ESTRUCTURAL |  |  |  |  | 46043
3.1 | 1.4.1 | Zapata Z1R (incluye concreto para reparación de solera existente) | 50.4 | m3 | 350 | 17640
3.2 | 1.4.2 | Columna C1R | 24.15 | m3 | 750 | 18112.5
3.3 | 1.4.3 | Nervio N1 | 4.39 | m3 | 600 | 2634
3.4 | 1.4.4 | Nervio N2 | 1.79 | m3 | 750 | 1342.5
3.5 | 1.4.5 | Nervio N3 | 0.34 | m3 | 850 | 289
3.6 | 1.4.6 | Nervio N4 | 0.23 | m3 | 900 | 207
3.7 | 1.4.7 | Nervio N5 | 0.31 | m3 | 900 | 279
3.8 | 1.4.8 | Nervio N6 | 0.76 | m3 | 900 | 684
3.9 | 1.4.9 | Nervio N7 | 2.7 | m3 | 750 | 2025
3.1 | 1.4.10 | Nervio N8 | 1.85 | m3 | 700 | 1295
3.11 | 1.4.11 | Concreto f'c=210 kg/cm2 para llenado de soleras de fundación existentes que fueron demolidas para permitir la construcción del la Zapata Z1R | 6.14 | m3 | 250 | 1535
4 | 1.5 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 693
4.1 | 1.5.1 | Paredes de bloque de concreto 15X20X40 a construir. | 9.9 | m2 | 70 | 693
5 | 1.6 | CUBIERTA DE TECHOS |  |  |  |  | 7246.8
5.1 | 1.6.1 | Suministro e instalación de cubierta techo con lamina aluminio zinc calibre 24. Incluye tornillo autoroscante acero inoxidable galvanizado de 1 y de 3/4 de pulgada con arandela de neopreno. Sobre los tornillos autorroscantes se deberá de colocar material bituminoso o un sellador impermeabilizante elastómero acrílico a base de agua, se incluira el aislante termico de 10 mm. | 118.8 | m2 | 61 | 7246.8
6 | 1.7 | ACABADOS |  |  |  |  | 28608.1855
6.1 | 1.7.1 | Repellado en paredes
6.1.1 | 1.7.1.1 | Repellado de pared de bloque de concreto 15x20x40 | 557.56 | m2 | 15 | 8363.4
6.1.2 | 1.7.1.2 | Repellado de pared de bloque de concreto 20x20x40 | 394.66 | m2 | 15 | 5919.9
6.2 | 1.7.2 | Afinado en paredes
6.2.2 | 1.7.2.1 | Afinado de Pared de bloque de concreto 15x20x40 | 557.56 | m2 | 5 | 2787.8
6.2.3 | 1.7.2.2 | Afinado de Pared de bloque de concreto 20x20x40 | 394.66 | m2 | 5 | 1973.3
6.3 | 1.7.3 | Pintura en paredes
6.3.3 | 1.7.3.1 | Pintura sobre pared de bloque de concreto 15x20x40 a construir. | 557.56 | m2 | 6.91 | 3852.7396
6.3.4 | 1.7.3.2 | Pintura sobre pared de bloque de concreto 20x20x40 a construir. | 394.66 | m2 | 6.91 | 2727.1006
6.4 | 1.7.4 | Pintura en Losas
6.4.1 | 1.7.4.1 | Pintura sobre cara inferior de losa de existente, color a definir por el propietario. | 431.83 | m2 | 6.91 | 2983.9453
7 | 1.8 | PISOS |  |  |  |  | 10586.1
7.1 | 1.8.1 | Piso Cerámico de alto tráfico, de 0.66x0.66, colocado sobre piso existente | 302.46 | m2 | 35 | 10586.1
8 | 1.9 | PUERTAS HERRAJES Y CERRADURAS |  |  |  |  | 1711.74
8.1 | 1.9.1 | Suministro e instalación de puerta P-1 | 6 | u | 285.29 | 1711.74
9 | 1.1 | VENTANAS |  |  |  |  | 6759.45
9.1 | 1.10.1 | Suministro e instalación de ventana V-1, ventana francesa corrediza, color aluminio natural, vidrio de 6 mm laminado | 2.16 | M2 | 135 | 291.6
9.2 | 1.10.2 | Suministro e instalación de ventana V-2, ventana francesa corrediza, color aluminio natural, vidrio de 6 mm laminado | 1.8 | M2 | 135 | 243
9.3 | 1.10.3 | Suministro e instalación de ventana V-3, ventana francesa corrediza, color aluminio natural, vidrio de 6 mm laminado | 11.51 | M2 | 135 | 1553.85
9.4 | 1.10.4 | Suministro e instalación de ventana V-4, ventana francesa corrediza, color aluminio natural, vidrio de 6 mm laminado | 8.8 | M2 | 135 | 1188
9.5 | 1.10.5 | Suministro e instalación de ventana V-5, ventana francesa corrediza, color aluminio natural, vidrio de 6 mm laminado | 2.9 | M2 | 135 | 391.5
9.6 | 1.10.6 | Suministro e instalación de ventana V-6, ventana francesa corrediza, color aluminio natural, vidrio de 6 mm laminado | 11.4 | M2 | 135 | 1539
9.7 | 1.10.7 | Suministro e instalación de ventana V-7, ventana francesa corrediza, color aluminio natural, vidrio de 6 mm laminado | 11.5 | M2 | 135 | 1552.5
10 | 1.11 | CIELOS |  |  |  |  | 10586.1
10.1 | 1.11.1 | Suministro e instalación de cielo falso tipo Galaxy (losetas de 4'x2'x7mm) | 302.46 | m2 | 35 | 10586.1
11 | 1.12 | JUNTA DE DILATACION |  |  |  |  | 2688
11.1 | 1.12.1 | Suministro e instalación de Junta de Dilatación t=2" | 179.2 | m | 15 | 2688
TOTAL IVA INCLUIDO | [6 empty] | 149574.2716

## PLAN DE OFERTA
PRESUPUESTO
PROYECTO: “OBRAS DE REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO, RECONSTRUCCIÓN Y/O MITIGACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL QUE PRESENTAN RIESGO” EN EDIFICIOS ZONA 9 Y ZONA 11 Y DEMOLICION Y DESALOJO DE AULAS PROVISIONALES, DE CENTRO EDUCATIVO: “COMPLEJO EDUCATIVO DR. ORLANDO DE SOLA”, J/CIUDAD DELGADO, D/SAN SALVADOR.CÓDIGO:11763.
PROPIETARIO: MINEDUCYT
FECHA: |  | 2022-09-09
ET | No
|  | PARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD | P.U. | SUB TOTAL | TOTAL POR
RUBRO
PROYECTO COMPLETO
2 | 1 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
2.2 | 1.1 | TRAZO. |  |  |  |  | 0
2.2.1 | 1.1.1 | Trazo para ubicación de obras de reforzamiento | 309.27 | m2 |  | 0
2.3 | 1.2 | LIMPIEZA, DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN (Incluye desalojo) |  |  |  |  | 0
2.3.1 | 1.2.1 | LIMPIEZA
En paredes: Edificio Existente zona 9
2.3.1.1 | 1.2.1.1 | Símbolo 1: Lavado y Cepillado de Superficie de pared previo a aplicación de pintura, en pared de bloque de concreto de 0.15x0.20x0.40 | 547.66 | m2 |  | 0
2.3.1.2 | 1.2.1.2 | Símbolo 2: Lavado y Cepillado de Superficie de pared previo a aplicación de pintura, , en pared de bloque de concreto de 0.20x0.20x0.40 | 394.66 | m2 |  | 0
2.3.1.3 | 1.2.1.3 | Símbolo 3: Lavado y Cepillado de Superficie de pared previo a aplicación de pintura, , en pared de bloque de concreto de 0.10x0.20x0.40 | 583.09 | m2 |  | 0
2.3.2 | 1.2.2 | DESMONTAJES
En ventanas de: edificio existente zona 9
2.3.2.1 | 1.2.2.1 | Desmontaje de ventana V-1: Ventana de celosía de vidrio y marco de aluminio. Dimensiones 1.10x2.42 m. Incluye el desmontaje de defensa existente. | 2 | u |  | 0
2.3.2.2 | 1.2.2.2 | Desmontaje de ventana V-2: Ventana de celosía de vidrio y marco de aluminio. Dimensiones 1.09x0.82 m. Incluye el desmontaje de defensa existente. | 2 | u |  | 0
2.3.2.3 | 1.2.2.3 | Desmontaje de ventana V-3: Ventana de celosía de vidrio y marco de aluminio. Dimensiones 1.18x2.44 m. Incluye el desmontaje de defensa existente. | 4 | u |  | 0
2.3.2.4 | 1.2.2.4 | Desmontaje de ventana V-4 Ventana de celosía de vidrio y marco de aluminio. Dimensiones 1.18x2.45 m. Incluye el desmontaje de defensa existente. | 3 | u |  | 0
2.3.2.5 | 1.2.2.5 | Desmontaje de ventana V-5: Ventana de celosía de vidrio y marco de aluminio. Dimensiones 1.18x0.80 m. Incluye el desmontaje de defensa existente. | 3 | u |  | 0
2.3.2.6 | 1.2.2.6 | Desmontaje de ventana V-6: Ventana de celosía de vidrio y marco de aluminio. Dimensiones 1.55x2.45 m. Incluye el desmontaje de defensa existente. | 3 | u |  | 0
2.3.2.7 | 1.2.2.7 | Desmontaje de ventana V-7: Ventana de celosía de vidrio y marco de aluminio. Dimensiones 1.55x2.43 m. Incluye el desmontaje de defensa existente. | 3 | u |  | 0
En ventanas de: Aulas Provisionales
2.3.2.8 | 1.2.2.8 | Desmontaje de ventana V-1: Dimensiones 0.90x2.40 m. Incluye el desmontaje de defensa existente. | 1 | u |  | 0
2.3.2.9 | 1.2.2.9 | Desmontaje de ventana V-2: Dimensiones 0.90x2.85 m. Incluye el desmontaje de defensa existente. | 3 | u |  | 0
2.3.2.10 | 1.2.2.10 | Desmontaje de ventana V-3: Dimensiones 0.90x1.95 m. Incluye el desmontaje de defensa existente. | 1 | u |  | 0
2.3.2.11 | 1.2.2.11 | Desmontaje de ventana V-4: Dimensiones 0.90x1.85 m. Incluye el desmontaje de defensa existente. | 1 | u |  | 0
2.3.2.12 | 1.2.2.12 | Desmontaje de ventana V-5: Dimensiones 0.90x2.95 m. Incluye el desmontaje de defensa existente. | 1 | u |  | 0
En puertas de: edificio existente zona 9
2.3.2.13 | 1.2.2.13 | Desmontaje de puerta P-1: Puerta de lámina metálica existente. Dimensiones 1.00x2.10. | 6 | u |  | 0
En puertas de: Aulas Provisionales
2.3.2.14 | 1.2.2.14 | Desmontaje de puerta P-1: Puerta de lámina metálica existente. Dimensiones 1.00x2.10. | 1 | u |  | 0
2.3.2.15 | 1.2.2.15 | Desmontaje de puerta P-2: Puerta de lámina metálica existente. Dimensiones 0.90x2.10. | 1 | u |  | 0
En cielo falsos de: edificio existente zona 9
2.3.2.16 | 1.2.2.16 | Símbolo A: Desmontaje de cielo falso existente, tipo Galaxy.(Incluye desalojo) | 313.93 | m2 |  | 0
En cubierta de: Edificio Existente zona 9
2.3.2.17 | 1.2.2.17 | Simbología 1: Desmontaje de lamina de aluminio Zinc (en aula provisional contiguo a edificio existente) | 118.8 | m2 |  | 0
2.3.2.18 | 1.2.2.18 | Simbología 2: Desmontaje de lamina de fibrocemento, en cubierta de techos de edificio existente | 240.35 | m2 |  | 0
2.3.3 | 1.2.3 | DEMOLICIONES
En Aulas Provisionales
2.3.3.1 | 1.2.3.1 | Símbolo 1: Demolición de pared de bloque de concreto de 0.15x0.20x0.40 | 9.9 | m2 |  | 0
2.3.3.2 | 1.2.3.2 | Símbolo 2: Demolición de pared liviana, t=0.10 mi incluye malla ciclón | 27.45 | m |  | 0
En Edificio Existente zona 9
2.3.3.3 | 1.2.3.3 | Demolición de solera existente, sin dañar refuerzo principal de Solera y para permitir la construcción de la nueva fundación | 40.94 | m |  | 0
2.3.3.4 | 1.2.3.4 | Demolición de paredes existentes, sin dañar refuerzo principal de pared y para permitir la construcción de la nueva fundación | 67.2 | m2 |  | 0
2.4 | 1.3 | EXCAVACION Y RESTITUCION (EN FUNDACIONES Y PARA PISOS). |  |  |  |  | 0
Excavaciones (incluye desalojo) edificio zona 9
2.4.1.2 | 1.3.1 | Excavación a mano para colocación de Zapata Z1R | 228.82 | m3 |  | 0
Restituciones edificio zona 9
2.4.2.2 | 1.3.2 | Restitución con base de suelo areno limoso compactado al 90% según norma AASHTO t=180 sobre Zapata Z1 | 81.9 | m3 |  | 0
2.4.2.3 | 1.3.3 | Relleno con lodo reto en una proporción del 8% (11.5 partes de suelo por 1 parte de cemento). Con circulo MRBC conforme a ASTM D6103 entre 8" y 12", con una resistencia mínima a la compresión según ASTM D4832 de 10 Kg/cm2 a los 28 días | 121.72 | m3 |  | 0
3 | 1.4 | CONCRETO ESTRUCTURAL. Edificio zona 9 |  |  |  |  | 0
3.1 | 1.4.1 | Zapata Z1R (incluye concreto para reparación de solera existente).Ver Plano Detalles Estrcturales 22/24 | 50.4 | m3 |  | 0
3.2 | 1.4.2 | Columna C1R (Ver Plano Detalles Estrcturales 22/24) | 24.15 | m3 |  | 0
3.3 | 1.4.3 | Nervio N1 (Ver Plano Detalles Estrcturales 22/24) | 4.39 | m3 |  | 0
3.4 | 1.4.4 | Nervio N2 (Ver Plano Detalles Estrcturales 22/24) | 1.79 | m3 |  | 0
3.5 | 1.4.5 | Nervio N3 (Ver Plano Detalles Estrcturales 22/24) | 0.34 | m3 |  | 0
3.6 | 1.4.6 | Nervio N4 (Ver Plano Detalles Estrcturales 22/24) | 0.23 | m3 |  | 0
3.7 | 1.4.7 | Nervio N5 (Ver Plano Detalles Estrcturales 22/24) | 0.31 | m3 |  | 0
3.8 | 1.4.8 | Nervio N6 (Ver Plano Detalles Estrcturales 22/24) | 0.76 | m3 |  | 0
3.9 | 1.4.9 | Nervio N7 (Ver Plano Detalles Estrcturales 22/24) | 2.7 | m3 |  | 0
3.1 | 1.4.10 | Nervio N8 (Ver Plano Detalles Estrcturales 22/24) | 1.85 | m3 |  | 0
3.11 | 1.4.11 | Concreto f'c=210 kg/cm2 para llenado de soleras de fundación existentes que fueron demolidas para permitir la construcción del la Zapata Z1R | 6.14 | m3 |  | 0
4 | 1.5 | ALBAÑILERIA. Edificio zona 9 |  |  |  |  | 0
4.1 | 1.5.1 | Paredes de bloque de concreto 15X20X40 a construir. | 9.9 | m2 |  | 0
5 | 1.6 | CUBIERTA DE TECHOS.Edificio zona 9 |  |  |  |  | 0
5.1 | 1.6.1 | Suministro e instalacion de cubierta de techo de lamina de aluminio y zinc calibre 24 (estructura de polin especial), Incluye instalacion de platina de 1 1/2 x 1/8 plg para sujecion de lamina, en polin espacial tornillo autoroscante acero inoxidable galvanizado de 1 y de 3/4 de pulgada con arandela de neopreno, sobre los tornillos autorroscantes se debera colocar material bituminoso o un sellador impermeabilizante elastomero acrilico a base de agua. Incluye desmontaje y desalojo de techo existente. Lijado, limpieza, dos manos de pintura anticorrosiva, una mano de pintura de aceite color blanco en estructura de techo total. Hechura de cepos repellados, afinados y pintados en ambas caras. Instalacion de capote de aluminio y zic calibre 26, instalacion de aislante termico de aluminio y polietileno de 10 mm de espesor | 221.22 | m2 |  | 0
6 | 1.7 | ACABADOS. Edificio zona 9 |  |  |  |  | 0
6.1 | 1.7.1 | Repellado en paredes
6.1.1 | 1.7.1.1 | Repellado de pared de bloque de concreto 15x20x40 | 557.56 | m2 |  | 0
6.1.2 | 1.7.1.2 | Repellado de pared de bloque de concreto 20x20x40 | 394.66 | m2 |  | 0
6.2 | 1.7.2 | Afinado en paredes
6.2.2 | 1.7.2.1 | Afinado de Pared de bloque de concreto 15x20x40 | 557.56 | m2 |  | 0
6.2.3 | 1.7.2.2 | Afinado de Pared de bloque de concreto 20x20x40 | 394.66 | m2 |  | 0
6.3 | 1.7.3 | Pintura en paredes
6.3.3 | 1.7.3.1 | Pintura sobre pared de bloque de concreto 15x20x40 a construir. | 557.56 | m2 |  | 0
6.3.4 | 1.7.3.2 | Pintura sobre pared de bloque de concreto 20x20x40 a construir. | 394.66 | m2 |  | 0
6.4 | 1.7.4 | Pintura en Losas
6.4.1 | 1.7.4.1 | Pintura sobre cara inferior de losa de existente, color a definir por el propietario. | 431.83 | m2 |  | 0
7 | 1.8 | PISOS. Edificio zona 9 |  |  |  |  | 0
7.1 | 1.8.1 | Suministro e instalación de Porcelanato de 60x60, color a definir, acabado mate, espesor 9 mm, pei 5, tráfico intenso. Pegamento especial para porcelanato | 302.46 | m2 |  | 0
8 | 1.9 | PUERTAS HERRAJES Y CERRADURAS. Edificio zona 9 |  |  |  |  | 0
8.1 | 1.9.1 | Suministro e instalación de puerta P-1 | 6 | u |  | 0
9 | 1.1 | VENTANAS.Edificio zona 9 |  |  |  |  | 0
9.1 | 1.10.1 | Suministro e instalación de ventana V-1, ventana francesa corrediza, color aluminio natural, vidrio de 6 mm laminado | 2.16 | M2 |  | 0
9.2 | 1.10.2 | Suministro e instalación de ventana V-2, ventana francesa corrediza, color aluminio natural, vidrio de 6 mm laminado | 1.8 | M2 |  | 0
9.3 | 1.10.3 | Suministro e instalación de ventana V-3, ventana francesa corrediza, color aluminio natural, vidrio de 6 mm laminado | 11.51 | M2 |  | 0
9.4 | 1.10.4 | Suministro e instalación de ventana V-4, ventana francesa corrediza, color aluminio natural, vidrio de 6 mm laminado | 8.8 | M2 |  | 0
9.5 | 1.10.5 | Suministro e instalación de ventana V-5, ventana francesa corrediza, color aluminio natural, vidrio de 6 mm laminado | 2.9 | M2 |  | 0
9.6 | 1.10.6 | Suministro e instalación de ventana V-6, ventana francesa corrediza, color aluminio natural, vidrio de 6 mm laminado | 11.4 | M2 |  | 0
9.7 | 1.10.7 | Suministro e instalación de ventana V-7, ventana francesa corrediza, color aluminio natural, vidrio de 6 mm laminado | 11.5 | M2 |  | 0
10 | 1.11 | CIELOS. Edificio zona 9 |  |  |  |  | 0
10.1 | 1.11.1 | Suministro e instalación de cielo falso tipo Galaxy (losetas de 4'x2'x7mm) | 302.46 | m2 |  | 0
11 | 1.12 | JUNTA DE DILATACION. Edificio zona 9 |  |  |  |  | 0
11.1 | 1.12.1 | Suministro e instalación de Junta de Dilatación t=2" | 250 | m |  | 0
12 | 1.13 | DEFENSA METALICA TIPO MI NUEVA ESCUELA. Edificio zona 9 |  |  |  |  | 0
12.1 | 1.13.1 | Hechura e instalación de defensa metálica, incluye desmontaje de defensa existente, resane por daños en su desinstalación, dos manos de anticorrosivo y 1 mano de pintura esmalte color blanco, (diseño de defensa según mi nueva escuela)." según detalle anexo | 62.6 | m2 |  | 0
13 | 1.14 | OBRA ELECTRICA. Edificio zona 9 |  |  |  |  | 0
Obras de Rehabilitacion y Mantenimiento al Sistema Electrico
13.1 | 1.14.1 | REHABILITACIÓN DE POZO DE REGISTRO ELECTRICO EXISTENTE INCLUYE HECHURA DE TAPADERA METÁLICA LAMINA LAGRIMADA CON BISAGRAS PINTADA, LIMPIEZA, CAMBIO DE GRAVA PARA TRAMPA DE HUMEDAD, REPELLADO Y AFINADO DE PAREDES. | 1 | S.G |  | 0
13.1.2 | 1.14.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO ST-EZ11 DE 20 ESPACIOS 120/240V MAIN DE 125 A/2 POLOS, BARRAS DE 125 AMP,MONOFASICO DE EMPOTRAR, CON SUS RAMALES Y PROTECCIONES TERMICAS, INCLUYE DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y RECONEXION DE CIRCUITOS. | 1 | u |  | 0
13.1.3 | 1.14.3 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR ELECTRICO DE TABLEROS ST-EZ9 A TABLERO GENERAL CON 3 THHN 6 + 1 THHN 8,TUBERÍA Ø 1 1/4" CON PVC ENTERRADA Y CONDUIT EXPUESTA. | 30 | m |  | 0
Luminarias Internas de Edificio
13.1.4 | 1.14.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TUBOS LED 3X18 WATTS 120 VOLTS EN GABINETE 2´X4´ CON DIFUSOR TIPO REJILLA CUADRICULA BLANCA, MONTAJE EMPOTRADA EN CIELO FALSO, INCLUYE CANALIZACIÓN, ALAMBRADO E INTERRUPTOR, DESMONTAJE DE EXISTENTE. | 24 | u |  | 0
13.1.5 | 1.14.5 | LUMINARIA TIPO APLIQUE OVAL TORTUGA, BOMBILLA LED DE 12 WATT, 120 V, MONTADO EN LOSA O ESTRUCTURA METÁLICA DE TECHO, CON CAJA OCTOGONAL 4"X4" HIERRO GALVANIZADO TIPO PESADO EMPERNADA A POLIN O EMPROTRADA EN LOSA, INCLUYE ALAMBRADO, CANALIZACION, BOMBILLO, DESMONTAJE DE EXISTENTE. | 9 | u |  | 0
13.1.6 | 1.14.6 | INTERRUPTOR SENCILLO TIPO VOLQUETE 15 AMP, 125 V, PLACA DE ACERO INOXIDABLE MONTADO EN CAJA RECTANGULAR DE 4"X2" DE HIERRO GALVANIZADO PESADO, DESMONTAJE DE EXISTENTE. | 6 | u |  | 0
13.1.7 | 1.14.7 | INTERRUPTOR DOBLES TIPO VOLQUETE 15 AMP, 125 V, PLACA DE ACERO INOXIDABLE MONTADO EN CAJA RECTANGULAR DE 4"X2" DE HIERRO GALVANIZADO PESADO, DESMONTAJE DE EXISTENTE. | 6 | u |  | 0
13.1.8 | 1.14.8 | INTERRUPTOR DE CAMBIO TIPO VOLQUETE 15 AMP, 125 V, PLACA DE ACERO INOXIDABLE MONTADO EN CAJA RECTANGULAR DE 4"X2" DE HIERRO GALVANIZADO PESADO, DESMONTAJE DE EXISTENTE. | 2 | u |  | 0
Tomas de Corrientes Internos de Edificio
13.1.10 | 1.14.10 | TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO NEMA 5-20R, CUERPO ENTERO 20 AMP 125 V PLACA DE ACERO INOXIDABLE, CAJA RECTANGULAR DE 4"X2" DE HIERRO GALVANIZADO TIPO PESADO (INCLUYE ALAMBRADO Y CANALIZACION, DESMONTAJE DE EXISTENTE) | 50 | u |  | 0
Ventiladores de Techo Tipo Insdustrial
13.1.11 | 1.14.11 | VENTILADOR DE TECHO TIPO INDUSTRIAL DE TRES ASPAS METALICAS DE 56 PULGADAS UL, 60 o 100 WATTS 125 V. CONTROL DE VELOCIDAD MONTADO EN LOSA O ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE TECHO CON SOPORTE METALICO, CAJA OCTOGONAL DE 4" x 4" DE HIERRO GALVANIZADO TIPO PESADO (INCLUYE ALAMBRADO Y CANALIZACION, SOPORTE METALICO Y DESMONTAJE DE EXISTENTE) | 12 | S.G |  | 0
14 | 1.15 | OBRA ELECTRICA. Edificio zona 11 |  |  |  |  | 0
Obras de Rehabilitacion y Mantenimiento al Sistema Electrico
14.1.1 | 1.15.1 | REHABILITACIÓN DE POZO DE REGISTRO ELECTRICO EXISTENTE INCLUYE HECHURA DE TAPADERA METÁLICA LAMINA LAGRIMADA CON BISAGRAS PINTADA, LIMPIEZA, CAMBIO DE GRAVA PARA TRAMPA DE HUMEDAD, REPELLADO Y AFINADO DE PAREDES. | 1 | S.G |  | 0
14.1.2 | 1.15.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO ST-EZ11 DE 20 ESPACIOS 120/240V MAIN DE 125 A/2 POLOS, BARRAS DE 125 AMP,MONOFASICO DE EMPOTRAR, CON SUS RAMALES Y PROTECCIONES TERMICAS, INCLUYE DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y RECONEXION DE CIRCUITOS. | 1 | u |  | 0
14.1.3 | 1.15.3 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR ELECTRICO DE TABLEROS ST-EZ9 A TABLERO GENERAL CON 3 THHN 6 + 1 THHN 8,TUBERÍA Ø 1 1/4" CON PVC ENTERRADA Y CONDUIT EXPUESTA. | 30 | m |  | 0
Luminarias Internas de Edificio
14.1.4 | 1.15.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TUBOS LED 3X18 WATTS 120 VOLTS EN GABINETE 2´X4´ CON DIFUSOR TIPO REJILLA CUADRICULA BLANCA, MONTAJE EMPOTRADA EN CIELO FALSO, INCLUYE CANALIZACIÓN, ALAMBRADO E INTERRUPTOR, DESMONTAJE DE EXISTENTE. | 24 | u |  | 0
14.1.5 | 1.15.5 | LUMINARIA TIPO APLIQUE OVAL TORTUGA, BOMBILLA LED DE 12 WATT, 120 V, MONTADO EN LOSA O ESTRUCTURA METÁLICA DE TECHO, CON CAJA OCTOGONAL 4"X4" HIERRO GALVANIZADO TIPO PESADO EMPERNADA A POLIN O EMPROTRADA EN LOSA, INCLUYE ALAMBRADO, CANALIZACION, BOMBILLO, DESMONTAJE DE EXISTENTE. | 9 | u |  | 0
14.1.6 | 1.15.6 | INTERRUPTOR SENCILLO TIPO VOLQUETE 15 AMP, 125 V, PLACA DE ACERO INOXIDABLE MONTADO EN CAJA RECTANGULAR DE 4"X2" DE HIERRO GALVANIZADO PESADO, DESMONTAJE DE EXISTENTE. | 6 | u |  | 0
14.1.7 | 1.15.7 | INTERRUPTOR DOBLES TIPO VOLQUETE 15 AMP, 125 V, PLACA DE ACERO INOXIDABLE MONTADO EN CAJA RECTANGULAR DE 4"X2" DE HIERRO GALVANIZADO PESADO, DESMONTAJE DE EXISTENTE. | 6 | u |  | 0
14.1.8 | 1.15.8 | INTERRUPTOR DE CAMBIO TIPO VOLQUETE 15 AMP, 125 V, PLACA DE ACERO INOXIDABLE MONTADO EN CAJA RECTANGULAR DE 4"X2" DE HIERRO GALVANIZADO PESADO, DESMONTAJE DE EXISTENTE. | 2 | u |  | 0
Tomas de Corrientes Internos de Edificio
14.1.9 | 1.15.9 | TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO NEMA 5-20R, CUERPO ENTERO 20 AMP 125 V PLACA DE ACERO INOXIDABLE, CAJA RECTANGULAR DE 4"X2" DE HIERRO GALVANIZADO TIPO PESADO (INCLUYE ALAMBRADO Y CANALIZACION, DESMONTAJE DE EXISTENTE) | 50 | u |  | 0
Ventiladores de Techo Tipo Insdustrial
14.1.10 | 1.15.10 | VENTILADOR DE TECHO TIPO INDUSTRIAL DE TRES ASPAS METALICAS DE 56 PULGADAS UL, 60 o 100 WATTS 125 V. CONTROL DE VELOCIDAD MONTADO EN LOSA O ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE TECHO CON SOPORTE METALICO, CAJA OCTOGONAL DE 4" x 4" DE HIERRO GALVANIZADO TIPO PESADO (INCLUYE ALAMBRADO Y CANALIZACION, SOPORTE METALICO Y DESMONTAJE DE EXISTENTE) | 12 | S.G |  | 0
15 | 1.16 | CUBIERTA Y PROTECCIONES |  |  |  |  | 0
15.1 | 1.16.1 | Suministro e instalación de Botaguas de lámina galvanizada CAL. 24 | 4 | m |  | 0
15.1.2 | 1.16.2 | Suministro e instalación de bajadas de aguas lluvias con tuberia PVC ø4" x 100 psi, sujetados con cincha de platina de 1/8" x 1", fijados con tornillo goloso de 2" x 10 y anclas plasticas.(incluye accesorios) | 36 | m |  | 0
15.1.3 | 1.16.3 | Impermeabilización de losa con base emulsión betun de asfalto | 75 | m2 |  | 0
16 | 1.17 | PERMISO DE CONSTRUCCION |  |  |  |  | 0
16.1 | 1.17.1 | (Pago de aranceles correspondiente por los servicios de revisión y aprobación de planos, pago en la Alcaldía de los derechos municipales establecidos para permiso de construcción. Se proporcionará los planos firmados por los profesionales responsables por especialidad, estudios técnicos firmados y sellados por los responsables y memoria de cálculo firmadas y selladas por los responsables) | 1 | S.G |  | 0
17 | 1.18 | OTROS |  |  |  |  | 0
17.1 | 1.18.1 | ROTULO Y PLACA CONMEMORATIVA | 1 | S.G |  | 0
TOTAL IVA INCLUIDO | [6 empty] | 0

## plan de oferta dos edificios (hidden)
PLAN DE OFERTA
PROYECTO: “OBRAS DE REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO, RECONSTRUCCIÓN Y/O MITIGACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL QUE PRESENTAN RIESGO” EN EDIFICIOS ZONA 9 Y ZONA 11 Y DEMOLICION Y DESALOJO DE AULAS PROVISIONALES, DE CENTRO EDUCATIVO: “COMPLEJO EDUCATIVO DR. ORLANDO DE SOLA”, J/CIUDAD DELGADO, D/SAN SALVADOR.CÓDIGO:11763.
PROPIETARIO: MINEDUCYT
FECHA: |  | 2022-06-01
ET | No
|  | PARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD | P.U. | SUB TOTAL | TOTAL POR
RUBRO
PROYECTO COMPLETO
2 | 1 | OBRAS PRELIMINARES
2.2 | 1.1 | TRAZO.
2.2.1 | 1.1.1 | Trazo para ubicación de obras de reforzamiento | 309.27 | m2
2.3 | 1.2 | LIMPIEZA, DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN (Incluye desalojo) | [5 empty] | 0
2.3.1 | 1.2.1 | LIMPIEZA
En paredes: Edificio Existente zona 9
2.3.1.1 | 1.2.1.1 | Símbolo 1: Lavado y Cepillado de Superficie de pared previo a aplicación de pintura, en pared de bloque de concreto de 0.15x0.20x0.40 | 547.66 | m2
2.3.1.2 | 1.2.1.2 | Símbolo 2: Lavado y Cepillado de Superficie de pared previo a aplicación de pintura, , en pared de bloque de concreto de 0.20x0.20x0.40 | 394.66 | m2
2.3.1.3 | 1.2.1.3 | Símbolo 3: Lavado y Cepillado de Superficie de pared previo a aplicación de pintura, , en pared de bloque de concreto de 0.10x0.20x0.40 | 583.09 | m2
En paredes: Edificio Existente zona 11
2.3.1.1 | 1.2.1.4 | Símbolo 1: Lavado y Cepillado de Superficie de pared previo a aplicación de pintura, en pared de bloque de concreto de 0.15x0.20x0.40 | 547.66 | m2
2.3.1.2 | 1.2.1.5 | Símbolo 2: Lavado y Cepillado de Superficie de pared previo a aplicación de pintura, , en pared de bloque de concreto de 0.20x0.20x0.40 | 394.66 | m2
2.3.1.3 | 1.2.1.6 | Símbolo 3: Lavado y Cepillado de Superficie de pared previo a aplicación de pintura, , en pared de bloque de concreto de 0.10x0.20x0.40 | 583.09 | m2
2.3.2 | 1.2.2 | DESMONTAJES
En ventanas de: edificio existente zona 9
2.3.2.1 | 1.2.2.1 | Desmontaje de ventana V-1: Ventana de celosía de vidrio y marco de aluminio. Dimensiones 1.10x2.42 m. Incluye el desmontaje de defensa existente. | 2 | u
2.3.2.2 | 1.2.2.2 | Desmontaje de ventana V-2: Ventana de celosía de vidrio y marco de aluminio. Dimensiones 1.09x0.82 m. Incluye el desmontaje de defensa existente. | 2 | u
2.3.2.3 | 1.2.2.3 | Desmontaje de ventana V-3: Ventana de celosía de vidrio y marco de aluminio. Dimensiones 1.18x2.44 m. Incluye el desmontaje de defensa existente. | 4 | u
2.3.2.4 | 1.2.2.4 | Desmontaje de ventana V-4 Ventana de celosía de vidrio y marco de aluminio. Dimensiones 1.18x2.45 m. Incluye el desmontaje de defensa existente. | 3 | u
2.3.2.5 | 1.2.2.5 | Desmontaje de ventana V-5: Ventana de celosía de vidrio y marco de aluminio. Dimensiones 1.18x0.80 m. Incluye el desmontaje de defensa existente. | 3 | u
2.3.2.6 | 1.2.2.6 | Desmontaje de ventana V-6: Ventana de celosía de vidrio y marco de aluminio. Dimensiones 1.55x2.45 m. Incluye el desmontaje de defensa existente. | 3 | u
2.3.2.7 | 1.2.2.7 | Desmontaje de ventana V-7: Ventana de celosía de vidrio y marco de aluminio. Dimensiones 1.55x2.43 m. Incluye el desmontaje de defensa existente. | 3 | u
En ventanas de: edificio existente zona 9
2.3.2.8 | 1.2.2.1 | Desmontaje de ventana V-1: Ventana de celosía de vidrio y marco de aluminio. Dimensiones 1.10x2.42 m. Incluye el desmontaje de defensa existente. | 2 | u
2.3.2.9 | 1.2.2.2 | Desmontaje de ventana V-2: Ventana de celosía de vidrio y marco de aluminio. Dimensiones 1.09x0.82 m. Incluye el desmontaje de defensa existente. | 2 | u
2.3.2.10 | 1.2.2.3 | Desmontaje de ventana V-3: Ventana de celosía de vidrio y marco de aluminio. Dimensiones 1.18x2.44 m. Incluye el desmontaje de defensa existente. | 4 | u
2.3.2.11 | 1.2.2.4 | Desmontaje de ventana V-4 Ventana de celosía de vidrio y marco de aluminio. Dimensiones 1.18x2.45 m. Incluye el desmontaje de defensa existente. | 3 | u
2.3.2.12 | 1.2.2.5 | Desmontaje de ventana V-5: Ventana de celosía de vidrio y marco de aluminio. Dimensiones 1.18x0.80 m. Incluye el desmontaje de defensa existente. | 3 | u
2.3.2.13 | 1.2.2.6 | Desmontaje de ventana V-6: Ventana de celosía de vidrio y marco de aluminio. Dimensiones 1.55x2.45 m. Incluye el desmontaje de defensa existente. | 3 | u
2.3.2.14 | 1.2.2.7 | Desmontaje de ventana V-7: Ventana de celosía de vidrio y marco de aluminio. Dimensiones 1.55x2.43 m. Incluye el desmontaje de defensa existente. | 3 | u
En ventanas de: Aulas Provisionales
2.3.2.8 | 1.2.2.8 | Desmontaje de ventana V-1: Dimensiones 0.90x2.40 m. Incluye el desmontaje de defensa existente. | 1 | u
2.3.2.9 | 1.2.2.9 | Desmontaje de ventana V-2: Dimensiones 0.90x2.85 m. Incluye el desmontaje de defensa existente. | 3 | u
2.3.2.10 | 1.2.2.10 | Desmontaje de ventana V-3: Dimensiones 0.90x1.95 m. Incluye el desmontaje de defensa existente. | 1 | u
2.3.2.11 | 1.2.2.11 | Desmontaje de ventana V-4: Dimensiones 0.90x1.85 m. Incluye el desmontaje de defensa existente. | 1 | u
2.3.2.12 | 1.2.2.12 | Desmontaje de ventana V-5: Dimensiones 0.90x2.95 m. Incluye el desmontaje de defensa existente. | 1 | u
En puertas de: edificio existente zona 9
2.3.2.13 | 1.2.2.13 | Desmontaje de puerta P-1: Puerta de lámina metálica existente. Dimensiones 1.00x2.10. | 6 | u
En puertas de: edificio existente zona 11
2.3.2.13 | 1.2.2.14 | Desmontaje de puerta P-1: Puerta de lámina metálica existente. Dimensiones 1.00x2.10. | 6 | u
En puertas de: Aulas Provisionales
2.3.2.14 | 1.2.2.14 | Desmontaje de puerta P-1: Puerta de lámina metálica existente. Dimensiones 1.00x2.10. | 1 | u
2.3.2.15 | 1.2.2.15 | Desmontaje de puerta P-2: Puerta de lámina metálica existente. Dimensiones 0.90x2.10. | 1 | u
En cielo falsos de: edificio existente zona 9
2.3.2.16 | 1.2.2.16 | Símbolo A: Desmontaje de cielo falso existente, tipo Galaxy. | 313.93 | m2
En cielo falsos de: edificio existente zona 11
2.3.2.16 | 1.2.2.17 | Símbolo A: Desmontaje de cielo falso existente, tipo Galaxy. | 313.93 | m2
En cubierta de: Edificio Existente zona 9
2.3.2.17 | 1.2.2.18 | Simbología 1: Desmontaje de lamina de aluminio Zinc (en aula provisional contiguo a edificio existente) | 118.8 | m2
2.3.2.18 | 1.2.2.19 | Simbología 2: Desmontaje de lamina de fibrocemento, en cubierta de techos de edificio existente | 240.35 | m2
En cubierta de: Edificio Existente zona 11
2.3.2.17 | 1.2.2.20 | Simbología 1: Desmontaje de lamina de aluminio Zinc (en aula provisional contiguo a edificio existente) | 118.8 | m2
2.3.2.18 | 1.2.2.21 | Simbología 2: Desmontaje de lamina de fibrocemento, en cubierta de techos de edificio existente | 240.35 | m2
2.3.3 | 1.2.3 | DEMOLICIONES
En Aulas Provisionales
2.3.3.1 | 1.2.3.1 | Símbolo 1: Demolición de pared de bloque de concreto de 0.15x0.20x0.40 | 9.9 | m2
2.3.3.2 | 1.2.3.2 | Símbolo 2: Demolición de pared liviana, t=0.10 mi incluye malla ciclón | 27.45 | m
En Edificio Existente zona 9
2.3.3.3 | 1.2.3.3 | Demolición de solera existente, sin dañar refuerzo principal de Solera y para permitir la construcción de la nueva fundación | 40.94 | m
2.3.3.4 | 1.2.3.4 | Demolición de paredes existentes, sin dañar refuerzo principal de pared y para permitir la construcción de la nueva fundación | 67.2 | m2
En Edificio Existente zona 11
2.3.3.3 | 1.2.3.5 | Demolición de solera existente, sin dañar refuerzo principal de Solera y para permitir la construcción de la nueva fundación | 40.94 | m
2.3.3.4 | 1.2.3.6 | Demolición de paredes existentes, sin dañar refuerzo principal de pared y para permitir la construcción de la nueva fundación | 67.2 | m2
2.4 | 1.3 | EXCAVACION Y RESTITUCION (EN FUNDACIONES Y PARA PISOS).
Excavaciones (incluye desalojo) edificio zona 9
2.4.1.2 | 1.3.1 | Excavación a mano para colocación de Zapata Z1R | 228.82 | m3
Restituciones edificio zona 9
2.4.2.2 | 1.3.2 | Restitución con base de suelo areno limoso compactado al 90% según norma AASHTO t=180 sobre Zapata Z1 | 81.9 | m3
2.4.2.3 | 1.3.3 | Relleno con lodo reto en una proporción del 8% (11.5 partes de suelo por 1 parte de cemento). Con circulo MRBC conforme a ASTM D6103 entre 8" y 12", con una resistencia mínima a la compresión según ASTM D4832 de 10 Kg/cm2 a los 28 días | 121.72 | m3
Excavaciones (incluye desalojo) edificio zona 11
2.4.1.2 | 1.3.4 | Excavación a mano para colocación de Zapata Z1R | 228.82 | m3
Restituciones edificio zona 11
2.4.2.2 | 1.3.5 | Restitución con base de suelo areno limoso compactado al 90% según norma AASHTO t=180 sobre Zapata Z1 | 81.9 | m3
2.4.2.3 | 1.3.6 | Relleno con lodo reto en una proporción del 8% (11.5 partes de suelo por 1 parte de cemento). Con circulo MRBC conforme a ASTM D6103 entre 8" y 12", con una resistencia mínima a la compresión según ASTM D4832 de 10 Kg/cm2 a los 28 días | 121.72 | m3
3 | 1.4 | CONCRETO ESTRUCTURAL. Edificio zona 9
3.1 | 1.4.1 | Zapata Z1R (incluye concreto para reparación de solera existente) | 50.4 | m3
3.2 | 1.4.2 | Columna C1R | 24.15 | m3
3.3 | 1.4.3 | Nervio N1 | 4.39 | m3
3.4 | 1.4.4 | Nervio N2 | 1.79 | m3
3.5 | 1.4.5 | Nervio N3 | 0.34 | m3
3.6 | 1.4.6 | Nervio N4 | 0.23 | m3
3.7 | 1.4.7 | Nervio N5 | 0.31 | m3
3.8 | 1.4.8 | Nervio N6 | 0.76 | m3
3.9 | 1.4.9 | Nervio N7 | 2.7 | m3
3.1 | 1.4.10 | Nervio N8 | 1.85 | m3
3.11 | 1.4.11 | Concreto f'c=210 kg/cm2 para llenado de soleras de fundación existentes que fueron demolidas para permitir la construcción del la Zapata Z1R | 6.14 | m3
3 | 1.5 | CONCRETO ESTRUCTURAL. Edificio zona 11
3.1 | 1.5.1 | Zapata Z1R (incluye concreto para reparación de solera existente) | 50.4 | m3
3.2 | 1.5.2 | Columna C1R | 24.15 | m3
3.3 | 1.5.3 | Nervio N1 | 4.39 | m3
3.4 | 1.5.4 | Nervio N2 | 1.79 | m3
3.5 | 1.5.5 | Nervio N3 | 0.34 | m3
3.6 | 1.5.6 | Nervio N4 | 0.23 | m3
3.7 | 1.5.7 | Nervio N5 | 0.31 | m3
3.8 | 1.5.8 | Nervio N6 | 0.76 | m3
3.9 | 1.5.9 | Nervio N7 | 2.7 | m3
3.1 | 1.5.10 | Nervio N8 | 1.85 | m3
3.11 | 1.5.11 | Concreto f'c=210 kg/cm2 para llenado de soleras de fundación existentes que fueron demolidas para permitir la construcción del la Zapata Z1R | 6.14 | m3
4 | 1.6 | ALBAÑILERIA. Edificio zona 9
4.1 | 1.6.1 | Paredes de bloque de concreto 15X20X40 a construir. | 9.9 | m2
4 | 1.7 | ALBAÑILERIA. Edificio zona 11
4.1 | 1.7.1 | Paredes de bloque de concreto 15X20X40 a construir. | 9.9 | m2
5 | 1.8 | CUBIERTA DE TECHOS.Edificio zona 9
5.1 | 1.8.1 | Suministro e instalación de cubierta techo con lamina aluminio zinc calibre 24. Incluye tornillo autoroscante acero inoxidable galvanizado de 1 y de 3/4 de pulgada con arandela de neopreno. Sobre los tornillos autorroscantes se deberá de colocar material bituminoso o un sellador impermeabilizante elastómero acrílico a base de agua, se incluira el aislante termoacustico de 10 mm. | 118.8 | m2
5 | 1.9 | CUBIERTA DE TECHOS. Edificio zona 11
5.1 | 1.9.1 | Suministro e instalación de cubierta techo con lamina aluminio zinc calibre 24. Incluye tornillo autoroscante acero inoxidable galvanizado de 1 y de 3/4 de pulgada con arandela de neopreno. Sobre los tornillos autorroscantes se deberá de colocar material bituminoso o un sellador impermeabilizante elastómero acrílico a base de agua, se incluira el aislante termoacustico de 10 mm. | 118.8 | m2
6 | 1.7 | ACABADOS. Edificio zona 9
6.1 | 1.7.1 | Repellado en paredes
6.1.1 | 1.7.1.1 | Repellado de pared de bloque de concreto 15x20x40 | 557.56 | m2
6.1.2 | 1.7.1.2 | Repellado de pared de bloque de concreto 20x20x40 | 394.66 | m2
6.2 | 1.7.2 | Afinado en paredes
6.2.2 | 1.7.2.1 | Afinado de Pared de bloque de concreto 15x20x40 | 557.56 | m2
6.2.3 | 1.7.2.2 | Afinado de Pared de bloque de concreto 20x20x40 | 394.66 | m2
6.3 | 1.7.3 | Pintura en paredes
6.3.3 | 1.7.3.1 | Pintura sobre pared de bloque de concreto 15x20x40 a construir. | 557.56 | m2
6.3.4 | 1.7.3.2 | Pintura sobre pared de bloque de concreto 20x20x40 a construir. | 394.66 | m2
6.4 | 1.7.4 | Pintura en Losas
6.4.1 | 1.7.4.1 | Pintura sobre cara inferior de losa de existente, color a definir por el propietario. | 431.83 | m2
6 | 0.8 | ACABADOS. Edificio zona 11
6.1 | 1.8.1 | Repellado en paredes
6.1.1 | 1.8.1.1 | Repellado de pared de bloque de concreto 15x20x40 | 557.56 | m2
6.1.2 | 1.8.1.2 | Repellado de pared de bloque de concreto 20x20x40 | 394.66 | m2
6.2 | 1.8.2 | Afinado en paredes
6.2.2 | 1.8.2.1 | Afinado de Pared de bloque de concreto 15x20x40 | 557.56 | m2
6.2.3 | 1.8.2.2 | Afinado de Pared de bloque de concreto 20x20x40 | 394.66 | m2
6.3 | 1.8.3 | Pintura en paredes
6.3.3 | 1.8.3.1 | Pintura sobre pared de bloque de concreto 15x20x40 a construir. | 557.56 | m2
6.3.4 | 1./8.3.2 | Pintura sobre pared de bloque de concreto 20x20x40 a construir. | 394.66 | m2
6.4 | 1.8.4 | Pintura en Losas
6.4.1 | 1.8.4.1 | Pintura sobre cara inferior de losa de existente, color a definir por el propietario. | 431.83 | m2
7 | 1.9 | PISOS. Edificio zona 9
7.1 | 1.9.1 | Piso Cerámico de alto tráfico, de 0.66x0.66, colocado sobre piso existente | 302.46 | m2
7 | 1.1 | PISOS. Edificio zona 11
7.1 | 1.10.1 | Piso Cerámico de alto tráfico, de 0.66x0.66, colocado sobre piso existente | 302.46 | m2
8 | 1.11 | PUERTAS HERRAJES Y CERRADURAS. Edificio zona 9
8.1 | 1.11.1 | Suministro e instalación de puerta P-1 | 6 | u
8 | 1.12 | PUERTAS HERRAJES Y CERRADURAS. Edificio zona 11
8.1 | 1.12.1 | Suministro e instalación de puerta P-1 | 6 | u
9 | 1.13 | VENTANAS.Edificio zona 9
9.1 | 1.13.1 | Suministro e instalación de ventana V-1, ventana francesa corrediza, color aluminio natural, vidrio de 6 mm laminado | 2.16 | M2
9.2 | 1.13.2 | Suministro e instalación de ventana V-2, ventana francesa corrediza, color aluminio natural, vidrio de 6 mm laminado | 1.8 | M2
9.3 | 1.13.3 | Suministro e instalación de ventana V-3, ventana francesa corrediza, color aluminio natural, vidrio de 6 mm laminado | 11.51 | M2
9.4 | 1.13.4 | Suministro e instalación de ventana V-4, ventana francesa corrediza, color aluminio natural, vidrio de 6 mm laminado | 8.8 | M2
9.5 | 1.13.5 | Suministro e instalación de ventana V-5, ventana francesa corrediza, color aluminio natural, vidrio de 6 mm laminado | 2.9 | M2
9.6 | 1.13.6 | Suministro e instalación de ventana V-6, ventana francesa corrediza, color aluminio natural, vidrio de 6 mm laminado | 11.4 | M2
9.7 | 1.13.7 | Suministro e instalación de ventana V-7, ventana francesa corrediza, color aluminio natural, vidrio de 6 mm laminado | 11.5 | M2
9 | 1.14 | VENTANAS.Edificio zona 11
9.1 | 1.14.1 | Suministro e instalación de ventana V-1, ventana francesa corrediza, color aluminio natural, vidrio de 6 mm laminado | 2.16 | M2
9.2 | 1.14.2 | Suministro e instalación de ventana V-2, ventana francesa corrediza, color aluminio natural, vidrio de 6 mm laminado | 1.8 | M2
9.3 | 1.14.3 | Suministro e instalación de ventana V-3, ventana francesa corrediza, color aluminio natural, vidrio de 6 mm laminado | 11.51 | M2
9.4 | 1.14.4 | Suministro e instalación de ventana V-4, ventana francesa corrediza, color aluminio natural, vidrio de 6 mm laminado | 8.8 | M2
9.5 | 1.14.5 | Suministro e instalación de ventana V-5, ventana francesa corrediza, color aluminio natural, vidrio de 6 mm laminado | 2.9 | M2
9.6 | 1.14.6 | Suministro e instalación de ventana V-6, ventana francesa corrediza, color aluminio natural, vidrio de 6 mm laminado | 11.4 | M2
9.7 | 1.14.7 | Suministro e instalación de ventana V-7, ventana francesa corrediza, color aluminio natural, vidrio de 6 mm laminado | 11.5 | M2
10 | 1.15 | CIELOS. Edificio zona 9
10.1 | 1.15.1 | Suministro e instalación de cielo falso tipo Galaxy (losetas de 4'x2'x7mm) | 302.46 | m2
10 | 1.16 | CIELOS. Edificio zona 11
10.1 | 1.16.1 | Suministro e instalación de cielo falso tipo Galaxy (losetas de 4'x2'x7mm) | 302.46 | m2
11 | 1.17 | JUNTA DE DILATACION. Edificio zona 9
11.1 | 1.17.1 | Suministro e instalación de Junta de Dilatación t=2" | 250 | m
11 | 1.18 | JUNTA DE DILATACION. Edificio zona 11
11.1 | 1.18.1 | Suministro e instalación de Junta de Dilatación t=2" | 250 | m
| 1.19 | DEFENSA METALICA TIPO MI NUEVA ESCUELA. Edificio zona 9
| 1.19.1 | Defensa metalica con varilla cuadrada de 3/8" y 1/2" según detalle anexo | 62.6 | m2
| 1.2 | DEFENSA METALICA TIPO MI NUEVA ESCUELA. Edificio zona 11
| 1.20.1 | Defensa metalica con varilla cuadrada de 3/8" y 1/2" según detalle anexo | 62.6 | m2
TOTAL IVA INCLUIDO