## LISTADO DE CANTIDADES
LISTADO DE CANTIDADES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PROYECTO: ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA "DOCTOR MIGUEL EDUARDO APARICIO JULE"
MUNICIPIO: SANTIAGO NONUALCO
DEPARTAMENTO: LA PAZ CÓDIGO:12074
No. | DESCRIPCIÓN / PARTIDA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB-TOTAL | TOTAL PARTIDA
1 | OBRAS PRELIMINARES
DEMOLICION Y DESMONTAJES
1.1 | Demolición y desalojo de piso de cemento o piso de concreto (area recreativa + area de patio entre modulo A y modulo B y entre cocina y modulo A, acera exterior y canaletas, bancas de concreto). Incluye limpieza y desalojo a un sitio autorizado. | m³ | 366.2
1.2 | Demolición de paredes, fundaciones, soleras, etc, Desmontajes de estructuras metalicas, puertas, ventanas, cubiertas de techo, canales, bajantes ( si aplica), defensas metalicas, artefactos sanitarios, tuberias, Instalaciónes electricas,etc. (bodega de alimentos, direccion, cocina), en aulas (si aplica). Incluye limpieza y desalojo. | m² | 60.97
1.3 | Demolicion de área modulo S.S. y seccion de cocina incluye todos los desmontajes y desalojos. | m² | 34.89
1.4 | Desmontaje aula provisional con pasillo, juegos incluye limpieza y desalojo. | m² | 64.78
1.5 | Desmontaje alambre razor, incluye limpieza y desalojo. | m | 41.23
1.6 | Demolición en apertura de boquetes para puertas y ventanas (incluye demolición y desalojo en paredes existentes de mampostería de ladrillo de obra. (modulo A y B) | m² | 27.82
INTERVENCIÓN EN VEGETACIÓN EXISTENTE
1.7 | Tala y remoción de árboles, incluye: (tala, destronconado, desraizado, permiso de tala, limpieza y desalojo ). | c/u | 2
1.8 | Poda y remoción de árboles, incluye:limpieza y desalojo | c/u | 2
Nota: -Las áreas a demoler se indican en plano de demoliciones, se deberá hacer el desalojo del material excedente a un lugar autorizado por la Municipalidad, incluye el permiso de demolición, transporte y mano de obra. - En caso de identificar cubiertas de techo de asbesto cemento, implementar las medidas de mitigación descritas en la actividad generación de desechos peligrosos en la obra, del presupuesto del PGAS Específico del proyecto. -El costo de las obras preliminares y provisionales, tal como se indica en las Especificaciones Técnicas del presente proyecto, deben de ser incluidas en los costos indirectos. -Todo material producto de desmontajes realizados y que hayan sido declarados recuperables por la Supervisión, y que que se encuentre en buenas condiciones para reúsos, se entregará inventariado y con acta al director del Centro Educativo según se establece en las Especificaciones Técnicas, en la SECCIÓN 1: OBRAS PRELIMINARES, en el ítem 1.6 DESMONTAJES.
2 | REHABILITACIONES
MÓDULO “A”
2.1 | 1 AULA (AULA 1)
2.1.1 | Pared de Bloque de Concreto 15X20X40 CM. RV N°4@0.40M, RH N°2@0.40. Incluye refuerzos en huecos de puertas y ventanas, solera intermedia, solera de coronamiento y esquineros. Según detalle. | m² | 40
CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO
2.1.2 | Cubierta de techo insulado de 2",que incluye: -Cambio de polín espacial a polín C de 4”, chapa 14, -Pintura de estructura de soporte (dos manos de pintura anticorrosiva diferente color) y dos manos de acabado final (esmalte) según especificaciones tecnicas, -Capote de lámina de aluminio, zinc y silicio, calibre 26, -Hechura de cepos en ambas caras, tornillería. -Aplicacion de impermeabilizante tipo Sikaflex en cada tornillo instalado en estructura de techo existente, -Limpieza y remosión de resuiduos existentes -Todos los desmontajes y desalojo a botadero autorizado. Las dimensiones de la cubierta de techo son tomadas en proyeccion horizontal para efectos de pago. | m² | 71.32
2.1.3 | Polin "C" de 6”, chapa 14 encajuelado, con 2 manos de anticorrosivo y 2 de esmalte segun especificaciones tecnicas | m | 57
DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS
2.1.3 | Bajadas de aguas lluvias con tubería PVC Ø4", 125 PSI. Sujetados con abrazaderas con pletina de 1/8"x1", fijados con tornillo goloso de 2"x10 y anclas plásticas. Incluye accesorios y tubería subterránea a cajas de aguas lluvias. | m | 4.88
2.1.4 | Canal de aguas lluvias de lámina de galvanizada lisa calibre 24, soldado y remachado, ganchos escondidos de pletina de 1" x 1/8" a cada 0.45 m, acabado final exterior dos manos de anticorrosivo tipo galvite y dos manos de esmalte color blanco y aplicacion de galvite en uniones interiores. | m | 57.06
VENTANAS
2.1.5 | Ventana corrediza, doble riel, perfilería de aluminio tipo pesado anodizado natural y vidrio laminado claro de 6 mm, incluye: -Desmontaje de ventana existente -Hechura de cuadrado afinado, -Resane y pintura -Sello en todo el contorno exterior e interior con sellador elastomérico tipo silicon pintable entre perfil y pared. | m² | 12.76
PISOS
2.1.6 | Piso tipo porcelanato de alto tráfico de 60x60 cm color ivory, incluye zócalo de porcelanato de 8x60 cm color ivory, con bocel de mezcla pintado del color de la pared. | m² | 68.14
ACABADOS
2.1.7 | Repello de superficies verticales hasta e=2 cm y afinado hasta e=2 mm, ambos con mezcla prefabricada . Incluye limpieza, remocion de pintura y escarificado de paredes existentes. | m² | 65.6
2.1.8 | Aplicación de 2 manos de pintura látex acrílica lavable de la mejor calidad, acabado uniforme, color a definir según mnual MNE, incluye limpieza y preparación de pared con base, en exteriores | m² | 45.2
2.1.9 | Aplicación de 2 manos con pintura de aceite h=1.40 y 2 manos de pintura látex acrílica lavable desde 1.40 hasta altura de cielo falso, de la mejor calidad, acabado uniforme, color a definir según mnual MNE, incluye limpieza y preparación de pared con base, en interiores. | m² | 33.63
MOBILIARIO
2.1.10 | Pizarra según especificaciones técnicas, incluye desmontaje de pizarra existente y desalojo. | C/U | 1
PUERTAS
2.1.11 | Puerta abatible de una hoja, acero rolado en frio de 0.73 mm, g-40, con refuerzo para doble ventanilla y manija, mocheta de una hoja, fabricada en acero g-40, cal.16, ventana de 4x27", vidrio claro laminado de 6 mm con marco y contramarco de acero rolado en frio de 0.80 mm. Incluye desmontajes,resanes, desalojo y limpieza | C/U | 1
SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN
2.1.12 | Suministro e instalación de luminaria led 2'x4´ de 3 x18 watts, 120v, montada suspendida en estructura metálica, tubo t-8, tipo luz de día, (silvanya o similar) difusor plástico cuadriculado blanco. Incluye: alambrado, canalización con emt y sus accesorios, tierra con terminal de ojo, caja octagonal pesada ul, conector para tsj, cable tsj # 16-3 desde caja octagonal hasta luminaria y estructura metálica. | C/U | 4
2.1.13 | Luminaria tipo apliqué ovalado (tortuga) con bombillo led de 12w, luz de día, con acabado blanco, para montaje superficial en pasillos y sanitarios. Incluye caja octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacion con tuberia emt con sus accesorios. | C/U | 6
2.1.14 | Luminaria tipo receptáculo de baquelita con bombillo led de 12w, luz de día, blanco, para montaje superficial. Incluye caja octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacion con tuberia emt y sus accesorios. | C/U | 1
2.1.15 | Luminaria tipo wall pack (wp) led de 26w a 30w, luz de dia, para montaje superficial en paredes exteriores. Incluye caja octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacion con tuberia rigida emt y sus accesorios. | C/U | 1
2.1.16 | Luminaria de emergencia led de 2x3 w, luz de día, para montaje superficial en pared. Incluye caja octogonal tipo pesada ul, cableado y canalización con tubería emt y sus accesorios. | C/U | 1
2.1.17 | Suministro e instalación de interruptor sencillo tipo palanca y carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular tipo pesada ul, con su alambrado y canalización, tuberia emt y sus accesorios. Donde sea posible, se reutilizará la tubería empotrada existente. | C/U | 5
2.1.18 | Suministro e instalación de interruptor doble tipo palanca y carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular tipo pesada ul, con su alambrado y canalización, tuberia emt y sus accesorios. Donde sea posible, se reutilizará la tubería empotrada existente. | C/U | 2
2.1.19 | Tomacorriente doble con protección tamper resistant (tr), aterrizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20r, 3 hilos, 20 amp, 125 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4x2", de hierro galvanizado tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacionpor el piso. Incluye corte y resane de pared y piso. | C/U | 8
2.1.20 | Tomacorriente doble para tv, aterrizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20r, 3 hilos, 20 amp, 125 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4x2" tipo conduit para montaje superficial, con su alambrado y canalización por la pared. Incluye corte y resane de pared y piso. Altura de montaje h=2.30m. | C/U | 1
2.1.21 | Suministro e instalación de ventilador de techo tipo industrial con 3 aspas metálicas, 120 v, 60-75 watts, control a la pared, 3 velocidades, color blanco incluye: estructura metálica, control de velocidad a la pared, canalización con emt, alambrado y bajada con tsj 3-16. | C/U | 3
2.2 | 3 AULAS (AULA 2,3,4)
2.2.1 | Pared de Bloque de Concreto 15X20X40 CM. RV N°4@0.40M, RH N°2@0.40. Incluye solera intermedia, solera de coronamiento y esquineros. Según detalle. | m² | 7
2.2.2 | Viga de concreto de 20x15 cm., 4 # 3 , estribos no 2 @ 0.15 mts, concreto f'c=210 kg/cm² según detalle. | m3 | 0.24
2.2.3 | Nervio de de concreto 210 kg/cm2, de15x15 cms, 4#3 y est. #2 @ 15 cms. | m3 | 0.63
CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO
2.2.4 | Cubierta de techo insulado de 2",que incluye: -Cambio de polín espacial a polín C de 4”, chapa 14, -Pintura de estructura de soporte (dos manos de pintura anticorrosiva diferente color) y dos manos de acabado final (esmalte) según especificaciones tecnicas, -Capote de lámina de aluminio, zinc y silicio, calibre 26, -Hechura de cepos en ambas caras, tornillería. -Aplicacion de impermeabilizante tipo Sikaflex en cada tornillo instalado en estructura de techo existente, -Limpieza y remosión de resuiduos existentes -Todos los desmontajes y desalojo a botadero autorizado. Las dimensiones de la cubierta de techo son tomadas en proyeccion horizontal para efectos de pago. | m² | 211
2.2.5 | Polin "C" de 6”, chapa 14 encajuelado, con 2 manos de anticorrosivo y 2 de esmalte segun especificaciones tecnicas | m | 38
DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS
2.2.6 | Bajadas de aguas lluvias con tubería PVC Ø4", 125 PSI. Sujetados con abrazaderas con pletina de 1/8"x1", fijados con tornillo goloso de 2"x10 y anclas plásticas. Incluye abrazaderas de sujecion,accesorios y tubería subterránea a cajas de aguas lluvias. | m | 38
2.2.7 | Canal de aguas lluvias de lámina de galvanizada lisa calibre 24, soldado y remachado, ganchos escondidos de pletina de 1" x 1/8" a cada 0.45 m, acabado final exterior dos manos de anticorrosivo tipo galvite y dos manos de esmalte color blanco y aplicacion de galvite en uniones interiores. | m | 27
ACABADOS
2.2.8 | Repello de superficies verticales hasta e=2 cm y afinado hasta e=2 mm, ambos con mezcla prefabricada . Incluye limpieza, remocion de pintura y escarificado de paredes existentes. | m² | 490
2.2.9 | Aplicación de 2 manos de pintura látex acrílica lavable de la mejor calidad, acabado uniforme, color a definir según mnual MNE, incluye limpieza y preparación de pared con base, en exteriores | m² | 268
2.2.10 | Aplicación de 2 manos con pintura de aceite h=1.40 y 2 manos de pintura látex acrílica lavable desde 1.40 hasta altura de cielo falso, de la mejor calidad, acabado uniforme, color a definir según mnual MNE, incluye limpieza y preparación de pared con base, en interiores. | m² | 257
VENTANAS
2.2.11 | Ventana corrediza, doble riel, perfilería de aluminio tipo pesado anodizado natural y vidrio laminado claro de 6 mm, incluye: -Desmontaje de ventana existente -Hechura de cuadrado afinado, -Resane y pintura -Sello en todo el contorno exterior e interior con sellador elastomérico tipo silicon pintable entre perfil y pared. | m² | 46
PISOS
2.2.12 | Piso tipo porcelanato de alto tráfico de 60x60 cm color ivory, incluye zócalo de porcelanato de 8x60 cm color ivory, con bocel de mezcla pintado del color de la pared. | m² | 211
MOBILIARIO
| Pizarra según especificaciones técnicas, incluye desmontaje de pizarra existente y desalojo. | C/U | 1
PUERTAS
2.2.13 | Puerta abatible de una hoja, acero rolado en frio de 0.73 mm, g-40, con refuerzo para doble ventanilla y manija, mocheta de una hoja, fabricada en acero g-40, cal.16, ventana de 4x27", vidrio claro laminado de 6 mm con marco y contramarco de acero rolado en frio de 0.80 mm. Incluye desmontajes,resanes, desalojo y limpieza | C/U | 3
SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN
2.2.14 | Suministro e instalación de luminaria led 2'x4´ de 3 x18 watts, 120v, montada suspendida en estructura metálica, tubo t-8, tipo luz de día, (silvanya o similar) difusor plástico cuadriculado blanco. Incluye: alambrado, canalización con emt y sus accesorios, tierra con terminal de ojo, caja octagonal pesada ul, conector para tsj, cable tsj # 16-3 desde caja octagonal hasta luminaria y estructura metálica. | C/U | 12
2.2.15 | Luminaria tipo apliqué ovalado (tortuga) con bombillo led de 12w, luz de día, con acabado blanco, para montaje superficial en pasillos y sanitarios. Incluye caja octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacion con tuberia emt con sus accesorios. | C/U | 18
2.2.16 | Luminaria tipo receptáculo de baquelita con bombillo led de 12w, luz de día, blanco, para montaje superficial. Incluye caja octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacion con tuberia emt y sus accesorios. | C/U | 3
2.2.17 | Luminaria tipo wall pack (wp) led de 26w a 30w, luz de dia, para montaje superficial en paredes exteriores. Incluye caja octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacion con tuberia rigida emt y sus accesorios. | C/U | 3
2.2.18 | Luminaria de emergencia led de 2x3 w, luz de día, para montaje superficial en pared. Incluye caja octogonal tipo pesada ul, cableado y canalización con tubería emt y sus accesorios. | C/U | 3
2.2.19 | Suministro e instalación de interruptor sencillo tipo palanca y carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular tipo pesada ul, con su alambrado y canalización, tuberia emt y sus accesorios. Donde sea posible, se reutilizará la tubería empotrada existente. | C/U | 15
2.2.20 | Suministro e instalación de interruptor doble tipo palanca y carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular tipo pesada ul, con su alambrado y canalización, tuberia emt y sus accesorios. Donde sea posible, se reutilizará la tubería empotrada existente. | C/U | 6
2.2.21 | Tomacorriente doble con protección tamper resistant (tr), aterrizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20r, 3 hilos, 20 amp, 125 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4x2", de hierro galvanizado tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacionpor el piso. Incluye corte y resane de pared y piso. | C/U | 24
2.2.22 | Tomacorriente doble para tv, aterrizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20r, 3 hilos, 20 amp, 125 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4x2" tipo conduit para montaje superficial, con su alambrado y canalización por la pared. Incluye corte y resane de pared y piso. Altura de montaje h=2.30m. | C/U | 3
2.2.23 | Suministro e instalación de ventilador de techo tipo industrial con 3 aspas metálicas, 120 v, 60-75 watts, control a la pared, 3 velocidades, color blanco incluye: estructura metálica, control de velocidad a la pared, canalización con emt, alambrado y bajada con tsj 3-16. | C/U | 9
2.2.24 | Suministro e instalacion de tablero e instalación de tablero eléctrico de distribución de 16 espacios (st-an1) 120/240v, 4 hilos, 125amp. Monofásico de empotrar con sus ramales térmicos incluye: protecciones térmicas para circuitos ramales. | sg | 1
MÓDULO "B”
2.3.1 | AULA (AULA 5)
2.3.2 | Pared de Bloque de Concreto 15X20X40 CM. RV N°4@0.40M, RH N°2@0.40. Incluye solera intermedia, solera de coronamiento y esquineros. Según detalle. | m² | 2
2.3.3 | Viga de concreto de 20x15 cm., 4 # 3 , estribos no 2 @ 0.15 mts, concreto f'c=210 kg/cm² según detalle. | m3 | 0.05
2.3.4 | Nervio de de concreto 210 kg/cm2, de15x15 cms, 4#3 y est. #2 @ 15 cms. | m3 | 0.1
CUBIERTA DE TECHO
2.3.4 | Cubierta de techo insulado de 2",que incluye: -Cambio de polín espacial a polín C de 4”, chapa 14, -Pintura de estructura de soporte (dos manos de pintura anticorrosiva diferente color) y dos manos de acabado final (esmalte) según especificaciones tecnicas, -Capote de lámina de aluminio, zinc y silicio, calibre 26, -Hechura de cepos en ambas caras, tornillería. -Aplicacion de impermeabilizante tipo Sikaflex en cada tornillo instalado en estructura de techo existente, -Limpieza y remosión de resuiduos existentes -Todos los desmontajes y desalojo a botadero autorizado. Las dimensiones de la cubierta de techo son tomadas en proyeccion horizontal para efectos de pago. | m² | 62
2.3.5 | Polin "C" de 6”, chapa 14 encajuelado, con 2 manos de anticorrosivo y 2 de esmalte segun especificaciones tecnicas | m | 6
DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS
2.3.6 | Bajadas de aguas lluvias con tubería PVC Ø4", 125 PSI. Sujetados con abrazaderas con pletina de 1/8"x1", fijados con tornillo goloso de 2"x10 y anclas plásticas. Incluye abrazaderas de sujecion, accesorios y tubería subterránea a cajas de aguas lluvias. | m | 11
2.3.7 | Canal de aguas lluvias de lámina de galvanizada lisa calibre 24, soldado y remachado, ganchos escondidos de pletina de 1" x 1/8" a cada 0.45 m, acabado final exterior dos manos de anticorrosivo tipo galvite y dos manos de esmalte color blanco y aplicacion de galvite en uniones interiores. | m | 8
ACABADOS
2.3.8 | Repello de superficies verticales hasta e=2 cm y afinado hasta e=2 mm, ambos con mezcla prefabricada . Incluye limpieza, remocion de pintura y escarificado de paredes existentes. | m² | 143
2.3.9 | Aplicación de 2 manos de pintura látex acrílica lavable de la mejor calidad, acabado uniforme, color a definir según mnual MNE, incluye limpieza y preparación de pared con base, en exteriores | m² | 78
2.3.10 | Aplicación de 2 manos con pintura de aceite h=1.40 y 2 manos de pintura látex acrílica lavable desde 1.40 hasta altura de cielo falso, de la mejor calidad, acabado uniforme, color a definir según mnual MNE, incluye limpieza y preparación de pared con base, en interiores. | m² | 75
VENTANAS
2.3.11 | Ventana corrediza, doble riel, perfilería de aluminio tipo pesado anodizado natural y vidrio laminado claro de 6 mm, incluye: -Desmontaje de ventana existente -Hechura de cuadrado afinado, -Resane y pintura -Sello en todo el contorno exterior e interior con sellador elastomérico tipo silicon pintable entre perfil y pared. | m² | 13
PISOS
2.3.12 | Piso tipo porcelanato de alto tráfico de 60x60 cm color ivory, incluye zócalo de porcelanato de 8x60 cm color ivory, con bocel de mezcla pintado del color de la pared. | m² | 62
PUERTAS
2.3.13 | Puerta abatible de una hoja, acero rolado en frio de 0.73 mm, g-40, con refuerzo para doble ventanilla y manija, mocheta de una hoja, fabricada en acero g-40, cal.16, ventana de 4x27", vidrio claro laminado de 6 mm con marco y contramarco de acero rolado en frio de 0.80 mm. Incluye desmontajes,resanes, desalojo y limpieza | C/U | 1
MOBILIARIO
2.3.14 | Pizarra según especificaciones técnicas, incluye desmontaje de pizarra existente y desalojo. | C/U | 1
2.3.15 | Suministro e instalación de mobiliario para aulas de parvularia, según detalles y planos adjuntos en "Mobiliario para Primera Infancia" y "Especificaciones tecnicas de Especialidades" Incluye: - 10 Percheros de pared con repisa. - 15 Graderios modulares para nicho bajo. - 15 Mueble de almacenamiento para nicho bajo. - 5 Mueble tipo librera para nicho con escritorio abatible. - 5 Mueble tipo librera para nicho alto. - 5 Dispensador de alcohol gel. | SG | 1
SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN
2.3.16 | Suministro e instalación de luminaria led 2'x4´ de 3 x18 watts, 120v, montada suspendida en estructura metálica, tubo t-8, tipo luz de día, (silvanya o similar) difusor plástico cuadriculado blanco. Incluye: alambrado, canalización con emt y sus accesorios, tierra con terminal de ojo, caja octagonal pesada ul, conector para tsj, cable tsj # 16-3 desde caja octagonal hasta luminaria y estructura metálica. | C/U | 4
2.3.17 | Luminaria tipo apliqué ovalado (tortuga) con bombillo led de 12w, luz de día, con acabado blanco, para montaje superficial en pasillos y sanitarios. Incluye caja octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacion con tuberia emt con sus accesorios. | C/U | 6
2.3.18 | Luminaria tipo receptáculo de baquelita con bombillo led de 12w, luz de día, blanco, para montaje superficial. Incluye caja octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacion con tuberia emt y sus accesorios. | C/U | 1
2.3.19 | Luminaria tipo wall pack (wp) led de 26w a 30w, luz de dia, para montaje superficial en paredes exteriores. Incluye caja octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacion con tuberia rigida emt y sus accesorios. | C/U | 1
2.3.20 | Luminaria de emergencia led de 2x3 w, luz de día, para montaje superficial en pared. Incluye caja octogonal tipo pesada ul, cableado y canalización con tubería emt y sus accesorios. | C/U | 1
2.3.21 | Suministro e instalación de interruptor sencillo tipo palanca y carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular tipo pesada ul, con su alambrado y canalización, tuberia emt y sus accesorios. Donde sea posible, se reutilizará la tubería empotrada existente. | C/U | 5
2.3.22 | Suministro e instalación de interruptor doble tipo palanca y carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular tipo pesada ul, con su alambrado y canalización, tuberia emt y sus accesorios. Donde sea posible, se reutilizará la tubería empotrada existente. | C/U | 2
2.3.23 | Tomacorriente doble con protección tamper resistant (tr), aterrizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20r, 3 hilos, 20 amp, 125 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4x2", de hierro galvanizado tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacionpor el piso. Incluye corte y resane de pared y piso. | C/U | 8
2.3.24 | Tomacorriente doble para tv, aterrizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20r, 3 hilos, 20 amp, 125 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4x2" tipo conduit para montaje superficial, con su alambrado y canalización por la pared. Incluye corte y resane de pared y piso. Altura de montaje h=2.30m. | C/U | 1
2.3.25 | Suministro e instalación de ventilador de techo tipo industrial con 3 aspas metálicas, 120 v, 60-75 watts, control a la pared, 3 velocidades, color blanco incluye: estructura metálica, control de velocidad a la pared, canalización con emt, alambrado y bajada con tsj 3-16. | C/U | 3
2.3.26 | Suministro e instalacion de tablero e instalación de tablero eléctrico de distribución de 16 espacios (st-an1) 120/240v, 4 hilos, 125amp. Monofásico de empotrar con sus ramales térmicos incluye: protecciones térmicas para circuitos ramales. | sg | 1
MÓDULO “C”
2.4 | REHABILITACIÓN DE COMEDOR, COCINA, BODEGA DE ALIMENTOS Y ÁREA DE ASEO
2.4.1 | Pared de Bloque de Concreto 15X20X40 CM. RV N°4@0.40M, RH N°2@0.40. Incluye solera intermedia, solera de coronamiento y esquineros. Según detalle. | m² | 2.4
2.4.2 | Viga de concreto de 20x15 cm., 4 # 3 , estribos no 2 @ 0.15 mts, concreto f'c=210 kg/cm² según detalle. | m3 | 0.1
2.4.3 | Nervio de de concreto 210 kg/cm2, de15x15 cms, 4#3 y est. #2 @ 15 cms. | m3 | 0.15
CUBIERTA DE TECHO
2.4.4 | Cubierta de techo insulado de 2",que incluye: -Cambio de polín espacial a polín C de 4”, chapa 14, -Pintura de estructura de soporte (dos manos de pintura anticorrosiva diferente color) y dos manos de acabado final (esmalte) según especificaciones tecnicas, -Capote de lámina de aluminio, zinc y silicio, calibre 26, -Hechura de cepos en ambas caras, tornillería. -Aplicacion de impermeabilizante tipo Sikaflex en cada tornillo instalado en estructura de techo existente, -Limpieza y remosión de resuiduos existentes -Todos los desmontajes y desalojo a botadero autorizado. Las dimensiones de la cubierta de techo son tomadas en proyeccion horizontal para efectos de pago. | m² | 43
2.4.5 | Polin "C" de 6”, chapa 14 encajuelado, con 2 manos de anticorrosivo y 2 de esmalte segun especificaciones tecnicas | m | 15
ACABADOS
2.4.6 | Repello de superficies verticales hasta e=2 cm y afinado hasta e=2 mm, ambos con mezcla prefabricada . Incluye limpieza, remocion de pintura y escarificado de paredes existentes. | m² | 427
2.4.7 | Aplicación de 2 manos de pintura látex acrílica lavable de la mejor calidad, acabado uniforme, color a definir según mnual MNE, incluye limpieza y preparación de pared con base, remocion de pintura existente en exteriores e interiores | m² | 147
2.4.8 | Suministro y colocación de enchape de azulejos a una altura 1.40 m.. Piezas cerámicas esmaltada brillante, resistente a la humedad, abrasión y rayado de 20x30 cm color blanco. | m2 | 4
VENTANAS
2.4.9 | Suministro e instalación de ventana corrediza, doble riel, perfilería de aluminio tipo pesado anodizado natural y vidrio laminado claro de 6 mm, incluye: -Desmontaje de ventana existente -Hechura de cuadrado afinado, -Resane y pintura -Sello en todo el contorno exterior e interior con sellador elastomérico tipo silicon pintable entre perfil y pared. -Suministro e instalación de cedazo de fibra de vidrio para ventana. Incluye marco de perfil de alumnio de 1”x 1” . | m² | 9
2.4.10 | Suministro e instalación de cortina metálica enrollable . | m² | 1
PISOS
2.4.11 | Construcción de piso de concreto 210 kg/cm2, Electromalla 6x6 CAL 9/9, E=10 cm. Para Estacionamiento. Incluye base de suelo cemento 20:1. Incluye excavación, compactación, relleno de suelo cemento y desalojo. | m2 | 2
2.4.12 | Piso tipo porcelanato de alto tráfico de 60x60 cm color ivory, incluye zócalo de porcelanato de 8x60 cm color ivory, con bocel de mezcla pintado del color de la pared. | m² | 39
2.4.13 | Zócalo de PVC, incluye perfil base y tapa de curva sanitairia anclado a piso | m | 33
PUERTAS
2.4.14 | Puerta abatible de una hoja,doble abatimiento, acero rolado en frio de 0.73 mm g40, con manija, mocheta de una hoja, fabricada en acero g-40 cal. 16, con marco y contramarco de acero rolado en frio de 0.80 mm.Incluye desmontajes,resanes, desalojo y limpieza | C/U | 3
MOBILIARIO Y ARTEFACTOS SANITARIOS
2.4.14 | Mueble de cocina H=0.90m, losa superior de concreto con ref #3 a cada 15 cm. en ambos sentidos. E=8 cm, enchape de porcelanato color a definir de 60x60 sobre losa de concreto, incluye bocel metálico color plata mate, con doble puerta, con fregadero de una poceta de acero inoxidable, grifo tipo cuello ganso de 15'' y accesorios de instalación. (Incluye desmontaje del existente) y dos puertas contiguas, entrepanos de plywood con enchape de Laminado tipo wilsonart o similar color a definir, con tapacantos de 2mm, haladeras de barra de acero inoxidable, cierre suave. Segun planos. | c/u | 1
2.4.15 | Mueble aéreo de doble puerta y entrepaños de plywood, enchape con laminado tipo wilsonart o similar color a definir con tapacanto de 2mm, haladeras de barra, cierre suave. Segun planos. | c/u | 2
2.4.16 | Mueble gavinete de cocineta (4 gavetas) L=0.90m, h=0.90cm | c/u | 1
2.4.17 | Repisas de concreto pulido enn bodega de alimentos, con ref #3 a cada 15 cm en ambos sentidos. E=8 cm, 45 cm de ancho, con aristas boceladas | m2 | 1.35
2.4.18 | Suministro e instalacion de extractor de humo y grasa industrial tipo campana de acero inoxidable, que incluye: -Campana de extracción: Suministro e instalación de campana, en lámina de acero inoxidable de 1.20 mm de espesor, con sistema doble de filtros en acero inoxidable de 50 mm de espesor, dimensiones 1.50 m de largo, 1.00 m de ancho y 0.60 m de profundidad. Ductos 30x30 cm, de lámina de acero inoxidable, soldado con soldadura autógena y/o hermética. -Extractor de 1,295 CFM, 0.85" CA, 1/2 HP, 120-1-60. Sujeto a dimensions de la cocina. | c/u | 1
2.4.19 | Repisa de acero inoxidable de 0.40m x 1.00m, Segun planos. | U | 1
2.4.20 | Suministro e instalación de lavamanos con pedal, poceta cuadrada en acero inoxidable, grifo tipo cuello de ganso incluye tubo de abasto metálico flexible y accesorios de conexión. Medidas 85.00cm de alto x 43.00cm frente x 42.00cm de fondo, poceta de 20.00cm de profundidad. incluye la conexión al sistema de abastecimiento de aguas y al sistema de alcantarillado garantizando su buen funcionamiento. | c/u | 1
2.4.21 | Suministro e instalacion de Interceptor de grasa con canastilla para sedimentos sólidos de 45 L/min y 18 kg de capacidad. Conexión para tubo de 2" para roscar. Puede colocarse de manera expuesta o soterrada. Tipo HELVEX IG-20 | U | 1
2.4.22 | Suministro e Instalación de pila prefabricada dos alas; incluye base, incluye tubería y accesorios de agua potable y aguas negras. | U | 1
2.4.23 | Dispensador de alcohol gel | U | 3
2.4.24 | Dispensadores de jabón liquido | U | 2
2.4.25 | Suministro e instalación de inodoro de porcelana, alto desempeño, taza tipo elongada descarga simple 4 lpf, incluye tubo de abasto flexible y válvula de control y sus accesorios. | C/U | 1
2.4.26 | Suministro e instalación de lavamanos de pedestal, de un agujero, losa vitrificada, cero absorción a la humedad, incluye grifo y accesorios de instalación. | C/U | 1
2.4.27 | Depósito metalico 20lts., de pedal para desechos | C/U | 1
2.4.28 | Dispensador de papel higienico | C/U | 1
2.4.29 | Dispensador de papel toalla | C/U | 2
INSTALACIONES HIDRAULICAS
2.4.30 | Canales de lámina de aluminio, zinc y silicio, calibre 24, norma ASTM A 653-M soldado y remachado, ganchos de Ho. De 1/2" a cada 0.50 m, con cañuela, acabado final exterior una mano de galvanite y dos manos de pintura esmalte color blanco. Suministro e instalación de bajadas de aguas lluvias con tubería PVC Ø 4", 125 PSI. Sujetados con cinchos de platina de 1/8"x1", fijados con tornillo goloso de 2"x10 y anclas plásticas. Incluye tubería subterránea a cajas de aguas lluvias en cancha y patio. Incluye accesorios. | m | 9
2.4.31 | Bajadas de aguas lluvias con tubería PVC Ø4", 125 PSI. Sujetados con abrazaderas con pletina de 1/8"x1", fijados con tornillo goloso de 2"x10 y anclas plásticas. Incluye abrazaderas de sujecion, accesorios y tubería subterránea a cajas de aguas lluvias. | m | 13
2.4.32 | Suministro e instalación de Tubería de PVC 1/2" 315 psi, incluye accesorios tales como codos, uniones, tapones, tees, y cualquier otro accesorio de acople o conexión, excavacion, relleno y compactacion. | m | 2
2.4.33 | Suministro e instalación de Tubería de PVC 3/4" 250 psi, incluye accesorios tales como codos, uniones, tapones, tees, y cualquier otro accesorio de acople o conexión, se incluye todos accesorios, excavacion, relleno y compactacion. | m | 1
2.4.34 | Tubería de PVC 4" 100 psi, incluye accesorios para acople, se incluye todos accesorios, excavacion, relleno y compactacion. | m | 2
2.4.35 | Suministro e instalación de Tubería de PVC 2" 100psi, incluye accesorios para acople y conexiones, excavación, compactación, drenaje de aguas grises, excavacion, relleno y compactacion. | m | 7
2.4.36 | Suministro e instalación de tapon resumidero 4" de acero inoxidable, antiolores, incluye accesorios para su acople y conexiones | c/u | 3
2.4.37 | Suministro e Instalacion de valvulas de control tipo bola con sus uniones universal. Diametro 3/4" bronce, incluye union universal para desmontaje en HG , niple en HG y accesorios de conexion | c/u | 1
2.4.38 | Suministro e instalacion de caja prefabricada de concreto f'c=210 kg/cm² 50x50x45cm (agua potable) | c/u | 1
2.4.39 | Suministro e instalacion de sistama purifacador de agua, sistema osmosis 50GPD 5 etapas. Incluye grifo, accesorios y tuberia de conexion al sistema. | c/u | 1
SISTEMAS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN
2.4.40 | Suministro e instalación de luminaria led sellada contra polvo y humedad, de 2x18 watts, 120v, montada suspendida en estructura metálica, tubo t-8 tipo luz de día, (phillips o similar) difusor de policarbonato. Incluye: canalización con emt y sus accesorios, alambrado, tierra con terminal de ojo, caja octagonal pesada ul, conector para tsj, cable tsj # 16-3 desde caja octagonal hasta luminaria y estructura metálica. | c/u | 2
2.4.41 | Luminaria tipo apliqué ovalado (tortuga) con bombillo led de 12w, luz de día, con acabado blanco, para montaje superficial en pasillos y sanitarios. Incluye caja octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacion con tuberia emt con sus accesorios. | c/u | 12
2.4.42 | luminaria tipo receptáculo de baquelita color blanco con bombillo led de 12w, luz de día, para montaje superficial. Incluye caja octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacion con tuberia emt y sus accesorios | c/u | 2
2.4.43 | luminaria de emergencia led de 2x3 w, luz de día, para montaje superficial en pared. Incluye caja octogonal tipo pesada ul, cableado y canalización con tubería emt y sus accesorios. | C/u | 1
2.4.44 | Suministro e instalación de interruptor sencillo tipo palanca y carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular tipo pesada ul, con su alambrado y canalización, tuberia emt y sus accesorios. Donde sea posible, se reutilizará la tubería empotrada existente. | C/u | 3
2.4.45 | Suministro e instalación de interruptor doble tipo palanca y carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular tipo pesada ul, con su alambrado y canalización, tuberia emt y sus accesorios. Donde sea posible, se reutilizará la tubería empotrada existente. | C/u | 1
2.4.46 | Tomacorriente doble uso general, aterrizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20r, 3 hilos, 20 amp, 125 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4x2", de hierro galvanizado tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacionpor el piso. Incluye corte y resane de pared y piso. | C/u | 5
2.4.47 | Tomacorriente doble con protección gfci, aterrizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20r, 3 hilos, 20 amp, 125 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, con su placa, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado tipo pesada ul, con su alambrado y canalización con emt y sus respectivos accesorios. | C/u | 2
2.4.48 | Tomacorriente doble uso dedicado, aterrizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20r, 3 hilos, 20 amp, 125 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4x2", de hierro galvanizado tipo pesada ul, con su alambrado y canalización por el piso. Incluye corte y resane de pared y piso. Para alimentación de extractor de humos de cocina. | C/u | 1
2.4.49 | Tomacorriente trifilar 50a/240v, configuración nema 14-50r, 4 hilos, 50 amp, 240 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, caja cuadrada de 4"x4", de hierro galvanizado tipo pesada ul, con su alambrado y canalización con sus accesorios. | C/u | 1
2.4.50 | Suministro e instalacion de tablero e instalación de tablero eléctrico de distribución de 16 espacios (st-an1) 120/240v, 4 hilos, 125amp. Monofásico de empotrar con sus ramales térmicos incluye: protecciones térmicas para circuitos ramales. | sg | 1
3 | CONSTRUCCIONES
MÓDULO "A”
3.1 | SERVICIOS SANITARIOS 4 U Y 4 DUCHA.
3.1.1 | Trazo por unidad de área | m² | 28
3.1.2 | Excavación a mano hasta 1.50 m ( Material semiduro) en Fundaciones | m3 | 12.5714
3.1.3 | Relleno compactado con Material Areno limoso libre de materia orgánica en Fundaciones | m3 | 4.4
3.1.4 | Relleno compactado con Suelo-Cemento en fundaciones. | m3 | 8.3429
3.1.5 | Solera de fundación, 45x25 cms de f'c=210 kg/cm², acero longitudinal 4#4, estribo #2@15 cms. Según especificaciones tecnicas. | m3 | 3.1429
3.1.6 | Tensor, 20x20 cm, 4 Ho. # 4, est. # 3 @ 15 cm. f'c= 210 kg/cm2. | M | 5
3.1.7 | Piso de concreto de f'c=180 kg/cm² de t=0.07 m, refuerzo electromalla 6"x6", calibre 9/9. Incluye base de Suelo cemento 20:1, material selecto 95% proctor, segun AASTHO T-134. | m² | 28.5714
3.1.8 | Pared de Bloque de Concreto 15X20X40 CM. RV N°4@0.40M, RH N°2@0.40. Incluye refuerzos en huecos de puertas y ventanas, solera intermedia, solera de coronamiento y esquineros. Según detalle | m² | 112
3.1.9 | Cubierta de techo insulado de 2",que incluye: -Polín C de 4”, chapa 14, -Pintura de estructura de soporte (dos manos de pintura anticorrosiva diferente color) y dos manos de acabado final (esmalte) según especificaciones tecnicas, -Capote de lámina de aluminio, zinc y silicio, calibre 26, -Hechura de cepos en ambas caras, tornillería. -Aplicacion de impermeabilizante tipo Sikaflex en cada tornillo instalado en estructura de techo existente, -Limpieza y remosión de resuiduos existentes -Todos los desmontajes y desalojo a botadero autorizado. Las dimensiones de la cubierta de techo son tomadas en proyeccion horizontal para efectos de pago. | m² | 23
3.1.10 | Polin "C" de 6”, chapa 14 encajuelado, con 2 manos de anticorrosivo y 2 de esmalte color blanco porcelana | m | 5
3.1.11 | Losa de concreto impermeabilizada de espesor de 7.5 cm., refuerzo no 3 @ 0.20 en ambos sentidos, según detalle. | m² | 8
ACABADOS
3.1.12 | Repello de superficies verticales hasta e=2 cm y afinado hasta e=2 mm, ambos con mezcla prefabricada . | m² | 226.2857
3.1.13 | Suministro y colocación de enchape de azulejos a una altura 1.80 m.. Piezas cerámicas esmaltada brillante, resistente a la humedad, abrasión y rayado de 20x30 cm color blanco. | m² | 68
3.1.14 | Aplicación de 2 manos de pintura látex acrílica lavable de la mejor calidad, acabado uniforme, color a definir según mnual MNE, incluye limpieza y preparación de pared con base | m² | 132
VENTANAS
3.1.15 | Ventana corrediza, doble riel, perfilería de aluminio tipo pesado anodizado natural y vidrio laminado claro de 6 mm, incluye: -Desmontaje de ventana existente -Hechura de cuadrado afinado, -Resane y pintura -Sello en todo el contorno exterior e interior con sellador elastomérico tipo silicon pintable entre perfil y pared. | m² | 8
PISOS
3.1.16 | Suministro e Instalación de piso tipo porcelanato de alto tráfico de 60x60 cm color ivory. Pegamento especial para porcelanato. | m² | 28.5714
3.1.17 | Zócalo de PVC, incluye perfil base y tapa de curva sanitairia anclado a piso | m | 34.2857
PUERTAS
3.1.18 | Puertas metálicas 1.00x2.10 con doble mirilla, abatible de una hoja, acero rolado en frio de 0.73 mm, G-40. Incluye desmontajes, desalojo y limpieza general del módulo al finalizar la intervención. | C/U | 4
DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS
3.1.18 | Canal de aguas lluvias de lámina de galvanizada lisa calibre 24, soldado y remachado, ganchos escondidos de pletina de 1" x 1/8" a cada 0.45 m, acabado final exterior dos manos de anticorrosivo tipo galvite y dos manos de esmalte color blanco y aplicacion de galvite en uniones interiores. | m | 16.2857
3.1.19 | Bajadas de aguas lluvias con tubería PVC Ø4", 125 PSI. Sujetados con abrazaderas con pletina de 1/8"x1", fijados con tornillo goloso de 2"x10 y anclas plásticas. Incluye abrazaderas de sujecion, accesorios y tubería subterránea a cajas de aguas lluvias. | m | 13.7143
ARTEFACTOS SANITARIOS
3.1.20 | Porcelana vitrificada. Incluye asiento y accesorios. Válvula de control y tubo de abasto flexible de fabricación americana. Medidas antropométricas para infantes, Material: Porcelana Sanitaria, Tipo sanitario: Sanitario Infantil Perfil de taza: Redonda, Altura taza: 285 mm, Dimensiones generales: Ancho:304 x Largo:584 x Alto:604 mm Tipo de descarga y consumo: Single Flush 4.8 Lpf, Capacidad de evacuación: 250gr., Asiento: Cierre Suave, Presión: Mín. & Máx.: 20-80 PSI,Otros: Altura 11 7/8″”, especial para niños. | C/U | 4
3.1.21 | Suministro e instalación de Ducha, con todos sus accesorios de la mejor calidad. | C/U | 4
3.1.22 | Lavamanos de sobreponer en mueble para infantes, incluye mueble para instalación de lavamanos infantiles tipo ovalin , incluye grifo y accesorios de instalación. Con dimensiones antropométricas para niños de parvularia. | C/U | 4
3.1.23 | Barras de acero inoxidable de 18 y 36"x1¼" para apoyo de personas con discapacidad | C/U | 8
3.1.24 | Depósito metalico 20lts., de pedal para desechos | C/U | 4
3.1.25 | Dispensador de papel higienico | C/U | 4
3.1.26 | Dispensador de papel toalla | C/U | 4
3.1.27 | Dispensador de alcohol gel | C/U | 4
3.1.28 | Dispensador de jabón liquido | C/U | 4
SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
3.1.29 | Suministro e instalación de Tubería de PVC 1/2" 315 psi, incluye accesorios tales como codos, uniones, tapones, tees, y cualquier otro accesorio de acople o conexión, excavacion, relleno y compactacion. | m | 12
3.1.30 | Suministro e instalación de Tubería de PVC 3/4" 250 psi, incluye accesorios tales como codos, uniones, tapones, tees, y cualquier otro accesorio de acople o conexión, excavacion, relleno y compactacion. | m | 16
3.1.31 | Suministro e Instalacion de valvulas de control tipo bola con sus uniones universal. Diametro 3/4" bronce, incluye union universal para desmontaje en HG , niple en HG y accesorios de conexion | C/U | 4
3.1.32 | Suministro e instalacion de caja prefabricada de concreto f'c=210 kg/cm² 50x50x45cm | C/U | 2
SISTEMAS DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS
3.1.33 | Suministro e instalación de Tubería de PVC 2" 100 psi, incluye accesorios para acople y conexiones, excavación, relleno y compactación. | m | 12
3.1.34 | Tubería de PVC 4" 100 psi, incluye accesorios para acople y conexiones, excavación,relleno y compactación. | m | 16
3.1.35 | Suministro e instalación de tapon resumidero 4" de acero inoxidable, antiolores, incluye accesorios para su acople y conexiones | C/U | 4
3.1.36 | Construcción de caja de conexión de aguas negras de 0.50x0.50x0.60m, (cotas Internas) con base de concreto, pared de ladrillo de barro p/lazo repelladas y afinadas SC 0.15x0.10 2N°3 GN°2 a cada 0.15 mts, tapadera de concreto E=0.10 mts N°3 a cada 0.15 mtsA.S. Fc= 210 Kg/cm². | U | 1
SISTEMAS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN
3.1.37 | Luminaria tipo apliqué ovalado (tortuga) con bombillo led de 12w, luz de día, con acabado blanco, para montaje superficial en pasillos y sanitarios. Incluye caja octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacion con tuberia emt con sus accesorios. | c/u | 8
3.1.38 | Suministro e instalación de interruptor sencillo tipo palanca y carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular tipo pesada ul, con su alambrado y canalización, tuberia emt y sus accesorios. Donde sea posible, se reutilizará la tubería empotrada existente. | C/u | 4
3.1.39 | Tomacorriente doble uso general, aterrizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20r, 3 hilos, 20 amp, 125 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4x2", de hierro galvanizado tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacionpor el piso. Incluye corte y resane de pared y piso. | C/u | 4
| MÓDULO "B” SERVICIO SANITARIO Y ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 0
3.2 | SERVICIO SANITARIO
3.2.1 | Trazo por unidad de área | m² | 7
3.2.2 | Excavación a mano hasta ( Material semiduro) en Fundaciones | m3 | 3.1429
3.2.3 | Relleno compactado con Material Areno limoso libre de materia orgánica en Fundaciones. | m3 | 1.1
3.2.4 | Relleno compactado con Suelo-Cemento en fundaciones. | m3 | 2.0857
3.2.5 | Solera de fundación, 45x25 cms de f'c=210 kg/cm², acero longitudinal 4#4, estribo #2@15 cms. Según especificaciones tecnicas. | m3 | 0.78571
3.2.6 | Tensor, 20x20 cm, 4 Ho. # 4, est. # 3 @ 15 cm. f'c= 210 kg/cm2. | m | 10
3.2.7 | Piso de concreto de f'c=180 kg/cm² de t=0.07 m, refuerzo electromalla 6"x6", calibre 9/9. Incluye base de Suelo cemento 20:1, material selecto 95% proctor, segun AASTHO T-134. | m² | 7.1429
3.2.8 | Pared de Bloque de Concreto 15X20X40 CM. RV N°4@0.40M, RH N°2@0.40. Incluye solera intermedia, solera de coronamiento y esquineros. Según detalle | m² | 28
3.2.9 | Cubierta de techo insulado de 2",que incluye: -Polín C de 4”, chapa 14, -Pintura de estructura de soporte (dos manos de pintura anticorrosiva diferente color) y dos manos de acabado final (esmalte) según especificaciones tecnicas, -Capote de lámina de aluminio, zinc y silicio, calibre 26, -Hechura de cepos en ambas caras, tornillería. -Aplicacion de impermeabilizante tipo Sikaflex en cada tornillo instalado en estructura de techo existente, -Limpieza y remosión de resuiduos existentes -Todos los desmontajes y desalojo a botadero autorizado. Las dimensiones de la cubierta de techo son tomadas en proyeccion horizontal para efectos de pago. | m² | 8.2857
3.2.10 | Polin "C" de 6”, chapa 14 encajuelado, con 2 manos de anticorrosivo y 2 de esmalte color blanco porcelana | m | 10
3.2.11 | Construcción de división con doble forro de tabla yeso de 1/2'', con estructura de perfiles de aluminio, con cinta malla y aplicacion de acabado en uniones, lijado y pintado con 2 manos de pintura tipo latex | m² | 15
ACABADOS
3.2.12 | Repello de superficies verticales hasta e=2 cm y afinado hasta e=2 mm, ambos con mezcla prefabricada . | m² | 56.5714
3.2.13 | Suministro y colocación de enchape de azulejos a una altura 1.80 m.. Piezas cerámicas esmaltada brillante, resistente a la humedad, abrasión y rayado de 20x30 cm color blanco. | m² | 17
3.2.14 | Aplicación de 2 manos de pintura látex acrílica lavable de la mejor calidad, acabado uniforme, color a definir según mnual MNE, incluye limpieza y preparación de pared con base, en exteriores e interiores | m² | 33
VENTANAS
3.2.15 | Ventana corrediza, doble riel, perfilería de aluminio tipo pesado anodizado natural y vidrio laminado claro de 6 mm, incluye: -Desmontaje de ventana existente -Hechura de cuadrado afinado, -Resane y pintura -Sello en todo el contorno exterior e interior con sellador elastomérico tipo silicon pintable entre perfil y pared. | m² | 2
PISOS
3.2.16 | Piso tipo porcelanato de alto tráfico de 60x60 cm color ivory, y zócalo de porcelanato de 8x60 cm color ivory, | m² | 7.1429
3.2.17 | Zócalo de PVC, incluye perfil base y tapa de curva sanitairia anclado a piso | m | 8.5714
CIELO FALSO
3.2.18 | Cielo falso de paneles de tabla yeso de 1/2'', con estructura de perfiles de aluminio, con cinta malla y aplicacion de acabado en uniones, lijado y pintado con 2 manos de pintura tipo latex | m² | 8
PUERTAS
3.2.19 | Puertas metálicas 1.00x2.10 con doble mirilla, abatible de una hoja, acero rolado en frio de 0.73 mm, G-40. Incluye desmontajes, desalojo y limpieza general del módulo al finalizar la intervención. | C/U | 2
ARTEFACTOS SANITARIOS
3.2.20 | Suministro e instalación de inodoro de porcelana, alto desempeño, taza tipo elongada descarga simple 4 lpf, incluye tubo de abasto flexible y válvula de control y sus accesorios. | C/U | 2
3.2.21 | Suministro e instalación de lavamanos de pedestal, de un agujero, losa vitrificada, cero absorción a la humedad, incluye grifo y accesorios de instalación. | C/U | 2
3.2.22 | Barras de acero inoxidable de 18 y 36"x1¼" para apoyo de personas con discapacidad | C/U | 2
3.2.23 | Depósito metalico 20lts., de pedal para desechos | C/U | 2
3.2.24 | Dispensador de papel higienico | C/U | 2
3.2.25 | Dispensador de papel toalla | C/U | 2
3.2.26 | Dispensador de alcohol gel | C/U | 2
3.2.27 | Dispensador de jabón liquido | C/U | 2
SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
3.2.28 | Suministro e instalación de Tubería de PVC 1/2" 315 psi, incluye accesorios tales como codos, uniones, tapones, tees, y cualquier otro accesorio de acople o conexión, excavacion, relleno y compactacion. | m | 3
3.2.29 | Suministro e instalación de Tubería de PVC 3/4" 250 psi, incluye accesorios tales como codos, uniones, tapones, tees, y cualquier otro accesorio de acople o conexión, excavacion, relleno y compactacion. | m | 4
3.2.30 | Suministro e Instalacion de valvulas de control tipo bola con sus uniones universal. Diametro 3/4" bronce, incluye union universal para desmontaje en HG , niple en HG y accesorios de conexion | C/U | 1
3.2.31 | Suministro e instalacion de caja prefabricada de concreto f'c=210 kg/cm² 50x50x45cm | C/U | 1
SISTEMAS DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS
3.2.32 | Suministro e instalación de Tubería de PVC 2" 100 psi, incluye accesorios para acople y conexiones, excavación, relleno y compactación. | m | 3
3.2.33 | Suministro e instalación de tapon resumidero 4" de acero inoxidable, antiolores, incluye accesorios para su acople y conexiones | C/U | 2
3.2.34 | Tubería de PVC 4" 100psi, incluye accesorios para acople y conexiones, excavación, relleno y compactación. | m | 4
DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS
3.2.35 | Canal de aguas lluvias de lámina de galvanizada lisa calibre 24, soldado y remachado, ganchos escondidos de pletina de 1" x 1/8" a cada 0.45 m, acabado final exterior dos manos de anticorrosivo tipo galvite y dos manos de esmalte color blanco y aplicacion de galvite en uniones interiores. | m | 8
3.2.36 | Bajadas de aguas lluvias con tubería PVC Ø4", 125 PSI. Sujetados con abrazaderas con pletina de 1/8"x1", fijados con tornillo goloso de 2"x10 y anclas plásticas. Incluye accesorios y tubería subterránea a cajas de aguas lluvias. | m | 6
SISTEMAS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN
3.2.37 | Luminaria tipo apliqué ovalado (tortuga) con bombillo led de 12w, luz de día, con acabado blanco, para montaje superficial en pasillos y sanitarios. Incluye caja octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacion con tuberia emt con sus accesorios. | c/u | 4
3.2.38 | Suministro e instalación de interruptor sencillo tipo palanca y carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular tipo pesada ul, con su alambrado y canalización, tuberia emt y sus accesorios. Donde sea posible, se reutilizará la tubería empotrada existente. | C/u | 2
3.2.39 | Tomacorriente doble uso general, aterrizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20r, 3 hilos, 20 amp, 125 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4x2", de hierro galvanizado tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacionpor el piso. Incluye corte y resane de pared y piso. | C/u | 2
3.2.40 | Suministro e instalacion de EXTRACTOR DE 1,295 CFM, 0.85" CA, 1/2 HP, 120-1-60, incluye tuberia de conexion de venteo, accesorios y conexion electrica | C/U | 2
3.3 | ADMINISTRACIÓN ( DIRECCION, SALA DE REUNIONES Y BODEGA)
3.3.1 | Trazo por unidad de área | m² | 88
3.3.2 | Excavación a mano hasta ( Material semiduro) en Fundaciones | m3 | 28
3.3.3 | Relleno compactado con Material Areno limoso libre de materia orgánica en Fundaciones | m3 | 11
3.3.4 | Relleno compactado con Suelo-Cemento en fundaciones | m3 | 18
3.3.5 | Solera de fundación, 45x25 cms de f'c=210 kg/cm², acero longitudinal 4#4, estribo #2@15 cms. Según especificaciones tecnicas. | m3 | 2.25
3.3.6 | Tensor, 20x20 cm, 4 Ho. # 4, est. # 3 @ 15 cm. f'c= 210 kg/cm2. | m | 15
3.3.7 | Piso de concreto de f'c=180 kg/cm² de t=0.07 m, refuerzo electromalla 6"x6", calibre 9/9. Incluye base de Suelo cemento 20:1, material selecto 95% proctor, segun AASTHO T-134. | m² | 88
3.3.8 | Columnas de tubo estructural cuadrado de 4" chapa 14 h= 3.00m., con su pedestal de concreto de 25x25x40cm, incluye aplicación 2 manos de pintura anticorrosivo y 2 manos de acabado final, placa de conexion y pernos de anclaje | u | 1
3.3.9 | Vigas metálicas de unión entre columnas, de tubo estructural de 6"x4" chapa 14, soldada a columnas o a placas de union en vigas de coronoramiento, inlcuyes pernos de anclaje, dos manos de anticorrosivo de diferente color y dos manos de pintura acabado final (esmalte) | m | 8
3.3.10 | Pared de Bloque de Concreto 15X20X40 CM. RV N°4@0.40M, RH N°2@0.40. Incluye solera intermedia, solera de coronamiento, esquineros y repisa de ventanas. Según detalle. | m² | 165
3.3.11 | Cubierta de techo insulado de 2",que incluye: -Polín C de 4”, chapa 14, -Pintura de estructura de soporte (dos manos de pintura anticorrosiva diferente color) y dos manos de acabado final (esmalte) según especificaciones tecnicas, -Capote de lámina de aluminio, zinc y silicio, calibre 26, -Hechura de cepos en ambas caras, tornillería. -Aplicacion de impermeabilizante tipo Sikaflex en cada tornillo instalado en estructura de techo existente, -Limpieza y remosión de resuiduos existentes -Todos los desmontajes y desalojo a botadero autorizado. Las dimensiones de la cubierta de techo son tomadas en proyeccion horizontal para efectos de pago. | m² | 88
3.3.12 | Polin "C" de 6”, chapa 14 encajuelado, con 2 manos de anticorrosivo y 2 de esmalte color blanco porcelana | m | 15
ACABADOS
3.3.13 | Repello de superficies verticales hasta e=2 cm y afinado hasta e=2 mm, ambos con mezcla prefabricada . Incluye limpieza, remocion de pintura y escarificado de paredes existentes. | m² | 280
3.3.14 | Aplicación de 2 manos de pintura látex acrílica lavable de la mejor calidad, acabado uniforme, color a definir según mnual MNE, incluye limpieza y preparación de pared con base, en exteriores | m² | 215
PUERTAS
3.3.15 | Puerta abatible de una hoja, acero rolado en frio de 0.73 mm g40, con manija, mocheta de una hoja, fabricada en acero g-40 cal. 16, con marco y contramarco de acero rolado en frio de 0.80 mm. | U | 4
3.3.16 | Suministro e instalación de puerta con marco y estructura de madera de conacaste, doble forro de plywood, entintada y laqueada. | U | 1
VENTANAS
3.3.17 | Ventana corrediza, doble riel, perfilería de aluminio tipo pesado anodizado natural y vidrio laminado claro de 6 mm, incluye: -Desmontaje de ventana existente -Hechura de cuadrado afinado, -Resane y pintura -Sello en todo el contorno exterior e interior con sellador elastomérico tipo silicon pintable entre perfil y pared. | m² | 15
PISOS
3.3.18 | Piso tipo porcelanato de alto tráfico de 60x60 cm color ivory, y zócalo de porcelanato de 8x60 cm color ivory, incluye zocalo del mismo material del piso | m² | 88
CIELO FALSO
3.3.19 | Cielo falso de paneles de tabla yeso de 1/2'', con estructura de perfiles de aluminio, con cinta malla y aplicacion de acabado en uniones, lijado y pintado con 2 manos de pintura tipo latex | m² | 15
DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS
3.3.20 | Canal de aguas lluvias de lámina de galvanizada lisa calibre 24, soldado y remachado, ganchos escondidos de pletina de 1" x 1/8" a cada 0.45 m, acabado final exterior dos manos de anticorrosivo tipo galvite y dos manos de esmalte color blanco y aplicacion de galvite en uniones interiores. | m | 10
3.3.21 | Bajadas de aguas lluvias con tubería PVC Ø4", 125 PSI. Sujetados con abrazaderas con pletina de 1/8"x1", fijados con tornillo goloso de 2"x10 y anclas plásticas. Incluye , abrazaderas de sujecion, accesorios y tubería subterránea a cajas de aguas lluvias. | m | 6
SISTEMAS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN
3.3.22 | Suministro e instalación de luminaria led 2'x4´ de 3 x18 watts, 120v, montada suspendida en estructura metálica, tubo t-8, tipo luz de día, (silvanya o similar) difusor plástico cuadriculado blanco. Incluye: alambrado, canalización con emt y sus accesorios, tierra con terminal de ojo, caja octagonal pesada ul, conector para tsj, cable tsj # 16-3 desde caja octagonal hasta luminaria y estructura metálica. | C/u | 5
3.3.23 | Luminaria tipo apliqué ovalado (tortuga) con bombillo led de 12w, luz de día, con acabado blanco, para montaje superficial en pasillos y sanitarios. Incluye caja octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacion con tuberia emt con sus accesorios. | C/u | 2
3.3.24 | Luminaria tipo receptáculo de baquelita con bombillo led de 12w, luz de día, blanco, para montaje superficial. Incluye caja octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacion con tuberia emt y sus accesorios. | C/u | 1
3.3.25 | Luminaria de emergencia led de 2x3 w, luz de día, para montaje superficial en pared. Incluye caja octogonal tipo pesada ul, cableado y canalización con tubería emt y sus accesorios. | C/u | 1
3.3.26 | Suministro e instalación de interruptor sencillo tipo palanca y carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular tipo pesada ul, con su alambrado y canalización, tuberia emt y sus accesorios. Donde sea posible, se reutilizará la tubería empotrada existente. | C/u | 3
3.3.27 | Suministro e instalación de interruptor doble tipo palanca y carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular tipo pesada ul, con su alambrado y canalización, tuberia emt y sus accesorios. Donde sea posible, se reutilizará la tubería empotrada existente. | C/u | 1
3.3.28 | Tomacorriente doble uso general, aterrizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20r, 3 hilos, 20 amp, 125 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4x2", de hierro galvanizado tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacionpor el piso. Incluye corte y resane de pared y piso. | C/u | 6
3.3.29 | Suministro e instalación de ventilador de techo tipo industrial con 3 aspas metálicas, 120 v, 60-75 watts, control a la pared, 3 velocidades, color blanco incluye: estructura metálica, control de velocidad a la pared, canalización con emt, alambrado y bajada con tsj 3-16. | C/u | 5
4 | OBRAS EXTERIORES
4.1 | CIRCULACIÓN
4.1.1 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN AREAS COMUNES ENTRE PASILLOS Suministro e instalación de Panel de techo tipo Sándwich insulado 1", incluye limpieza, pintura de estructura de soporte, capote, hechura de cepos, tornillería o cambio de polín espacial a polin C. Columnas de tubo estructural cudrado chapa 14, con su pedestal de concreto de 25x25cm Canales y bajadas de aguas lluvias incluye tubería subterránea a cajas de aguas lluvias con sus accesorios. Incluye conexión a refuerzo de pared existente. | m² | 17.38
4.1.2 | Suministro e instalacion de piso de concreto 210 kg/cm2, Electromalla 6x6 CAL 9/9, E=7.50 cm. Incluye rampas. | m² | 132
4.1.3 | Construcción de rampa, forjada y pavimentada con piso de concreto 0.07m f'c=180 kg/cm² (zona de pasillo en aula 4). Incluye relleno de suelo cemento. Pintura acrilica lavable. | m² | 6.27
4.1.4 | Suministro e instalacion de construcción de acera exterior de acceso principal, forjada y pavimentada con piso de concreto 0.07m f'c=180 kg/cm². Incluye base de suelo cemento 20:1, excavacion y compactacion. | m² | 18.04
4.1.5 | Suministro e instalacion de baldosas podotactiles de 0.2x0.2m, e=0.05m, concreto resistente 210kg/cm2. Tipo franjas y botones, segun especificacion tecnica | m² | 46
4.1.6 | Suministro e instalación de pasamanos de tubo galvanizado tipo liviano de ø1 1/2" soldado a placa metálica e=1/4" y refuerzo horizontal de tubo galvanizado ø1". | m | 4
4.1.7 | Resane de piso de concreto | m² | 20
4.2 | ÁREA RECREATIVA
4.2.1 | Piso antideslizante de caucho para exterior de diversos colores con granulometria. Ver detalle en planos. | m² | 39.67
4.2.2 | Grama artificial a instalar en área de juegos , sobre 20 cm de piso compactado con suelo cemento proporción 20:1 y base granular de 10 cm compactada (caucho y arena ) con pendientes hacia desagues laterales, fijar la grama en los extremos y uniones, para evitar que se levante. | m² | 90.93
4.2.3 | Suministro e instalación de juegos infantiles tipo monticulos multifuncional | c/u | 1
4.2.4 | Suministro e instalación de juegos infantiles tipo monticulos multiuso | c/u | 1
4.2.5 | Suministro e instalación de juegos infantiles tipo tipo torre con deslizaderos | c/u | 1
4.2.6 | Banca con arbol (Ver espeficificaciones tecnicas), concreto visto | c/u | 2
4.2.7 | Suministro e instalacion de bancas sencillas de concreto visto, prefabricadas. (1.20mx0.40x0.40) Aristas boleadas | c/u | 9
4.3 | ÁREA VERDE
4.3.1 | Engramado con grama San Agustín (en áreas verdes indicadas) | m² | 79.55
4.3.2 | Siembra de plantas ornamentales. (inlcuye base de 20 cm de tierra negra preparada) | c/u | 50
4.3.3 | Contenedor de basura tipo plastico con ruedas traseras, tapa desplegable. Tres compartimientos, dimensiones minimas de cada uno de 72X59X93 cm. cada compartimiento debe poseer color distintivo para cada tipo de desecho. | c/u | 4
4.4 | FACHADA, ACCESO Y SALA DE ESPERA
4.4.1 | Desmontaje y desalojo del porton, estructura existente | U | 1
4.4.2 | Trazo por unidad de área | m² | 20
4.4.3 | Excavación a mano hasta 1.50 m ( Material semiduro) en Fundaciones | m³ | 19.546
4.4.4 | Colocación de Base de suelo cemento 20:1, espesor 30.0 cm, incluye todos los materiales. | m³ | 4.8
4.4.5 | Relleno compactado con marterial selecto | m³ | 8.354
4.4.6 | Pedestal 75 X 75 CM, 2 EST # 3 @ 15 CM | M3 | 1.5
4.4.7 | Zapata Z-1 , ref. #3 A.S. @ 15cm, según detalles. | M3 | 1.2
4.4.8 | Tensor, 20x20 cm, 4 Ho. # 4, est. # 3 @ 15 cm. f'c= 210 kg/cm2. | m | 7
4.4.9 | Columna de concreto C-1, REF. 8 #5 Y ESTR. #3 @ 15 sm, concreto fc: 2210 kg/cm2, según detalles. | m³ | 4.768
4.4.10 | Pared de Bloque de Concreto 20X20X40 CM. RV N°3@0.40M, RH N°3@0.40. Incluye llenado de bastones., con barda multireja segun Manual Mi Nueva Escuela y Especificaciones Tecnicas | m² | 12.66
4.4.11 | Repello de superficies verticales hasta e=2 cm y afinado hasta e=2 mm, ambos con mezcla prefabricada . Incluye limpieza, remocion de pintura y escarificado de paredes existentes. | m² | 25.32
4.4.13 | Suministro y aplicación de 2 manos de pintura latex tipo acrílica lavable de primera calidad color blanco claro, acabado mate, incluye limpieza y preparación de paredes con base de color diferente al acabado final. | m² | 25.32
4.4.14 | Suministro e instalación de cubierta de techo de lámina de aluminio y zinc calibre 24 incluye estructura de polín C de 4", tornillo autorroscante acero inoxidable galvanizado de 1 y de 3/4 de pulgada con arandela de neopreno. Sobre los tornillos autorroscantes se deberá de colocar material bituminoso o un sellador impermeabilizante elastómero acrílico a base de agua. Dos manos de pintura anticorrosiva (rojo y verde), una mano de pintura de aceite color blanco en estructura de techo total. Hechura de cepos repellados, afinados y pintados en ambas caras. Instalación de capote de aluminio y zinc calibre 24, instalación de aislante térmico de aluminio y polietileno de 10mm de espesor. | m² | 20
4.4.15 | Cielo Falso con tabla yeso especial para humedad, con perfilería de lámina galvanizada cal. 26, colocación de cinta tipo malla en uniones, acabados con pasta base coat, lijado y masilla para exteriores, 2 manos de pintura latex. | m² | 20
4.4.16 | Suministro e instalación de Fascia altura de 0.40m, con marco y refuerzos @40 cm de tubo estructural de 1"x1", chapa 16, aplicación de 2 manos de anticorrosivo, forro tabla tipo densglass o similar, colocación de cinta tipo malla en uniones, acabados con pasta base coat, lijado y masilla para exteriores, 2 manos de pintura latex. | m | 19
4.4.17 | Volumen saliente con grosor de 10 cm forrado de denglas con estructura metálica galvanizada. colocar cinta malla en juntas y aplicar mortero basecoat en toda la superficie. acabado afinado y pintado con una mano de base sellador y dos manos color segun paleta cromatica. | u | 1
4.4.18 | Hechura de canal de lámina lisa galvanizada N°24 engrapado, incluye soporte de Ho. 1/2' a cada 30 cms (con mano de anticorrosivo de diferente color y 2 manos de pintura de aceite para estructuras de soporte) | M | 10
4.4.19 | Suministro e instalación de bajadas de aguas lluvias con tubería PVC Ø 4", 100 PSI. Sujetados con cinchos de platina de 1/8"x1", fijados con tornillo goloso de 2"x10 y anclas plásticas. Incluye , accesorios y tubería subterránea a cajas de aguas lluvias . | m | 4
4.4.20 | Suministro e instalacion de piso de concreto 210 kg/cm2, Electromalla 6x6 CAL 9/9, E=7.50 cm.fuerzo de electromalla , acabado concreto pulido | m² | 53.24
4.4.23 | Suministro e instalación de luminaria led 2'x4´ de 3 x18 watts, 120v, montada suspendida en estructura metálica, tubo t-8, tipo luz de día, (silvanya o similar) difusor plástico cuadriculado blanco. Incluye: alambrado, canalización con emt y sus accesorios, tierra con terminal de ojo, caja octagonal pesada ul, conector para tsj, cable tsj # 16-3 desde caja octagonal hasta luminaria y estructura metálica. | C/u | 1
4.4.24 | Suministro e instalación de interruptor sencillo tipo palanca y carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular tipo pesada ul, con su alambrado y canalización, tuberia emt y sus accesorios. Donde sea posible, se reutilizará la tubería empotrada existente. | C/u | 1
4.4.28 | Suministro e Instalación de letras de material acrílico encajuelado, sin luz | S.G | 1
4.4.30 | Construcción de portón secundario peatonal, con elementos horizontales de tubo estructural de 4"x2" chapa 14, marco con tubo cuadrado de 4" chapa 14 y tubo cuadrado de 4"x1/8, contramarco con ángulo de 1 1/2"x3/16", pintado con 2 manos de anticorrosivo y una mano de esmalte color negro, incluye 3 bisagras por hoja, chapa de parche de primera calidad, pasadores metálicos y candado, desmontaje de portón existente. Según detalle en planos. | C/U | 1
4.4.31 | Construccion e instalacion de porton principal para acceso vehicular, doble hoja, con elementos horizontales de tubo estructural de 4"x2" chapa 14, marco con tubo cuadrado de 4" chapa 14 y tubo cuadrado de 4"x1/8, contramarco con ángulo de 1 1/2"x3/16", pintado con 2 manos de anticorrosivo y una mano de esmalte color negro, incluye 3 bisagras por hoja, chapa de parche de primera calidad, pasadores metálicos y candado, desmontaje de portón existente. Según detalle en planos. | C/U | 1
4.4.32 | Suministro e instalacion de lavamonos con pedal, poseta cuadrada en acero inoxidable, grifo tipo cuello de ganzo, incluye tubo de abasto metalico flexible y accesorios de conexion. Medidas 85cm de alto por 43 cm de frente por 42 cm de fondo, poceta de 20 cm de profundidad. El costo debe incluir la conexion del sistema de abastecimiento de agua y el sistema de alcantarillado en buenas condisones de funcionamiento. | u | 1
4.5 | MURO PERIMETRAL
4.5.1 | Rehabilitacion de tapial perimetrale y malla ciclon existentes, incluye reparacion,sustitucion de malla dañada, limpieza, y pintura a dos manos. | m | 136.8
4.6 | HUERTO ESCOLAR |  |  |  | 0
4.6.1 | PERGOLA EN AREA DE HUERTO Construcción de pérgola, con cubierta de policarbonato alveolar 8mm, incluye columnas de tubo estructural cuadrado de 4x2" CH14, empotrado en pedestal de concreto 25x25x40cm concreto f'c=210 kg/cm2 por medio de placa de acero de 3/8", con pernos de 1/2", tubo estructural rectangular de 4x2" como vigas perimetrales e intermedias,e tubo estructural 2"x1" ch.14 @ 0.50m para soporte de cubierta, incluye canal de pvc y bajadas de aguas lluvias Ø3" | M2 | 16
4.6.2 | Suministro e instalacion de construcción de acera exterior de acceso principal, forjada y pavimentada con piso de concreto 0.07m f'c=180 kg/cm². Incluye base de suelo cemento 20:1, excavacion y compactacion. | m² | 16
4.6.3 | Suministro e instalacion de grama artificial sobre base de concreto | m² | 16
4.7 | SALON DE USO MULTIPLES (SUM)
4.7.1 | Trazo por unidad de area | M2 | 86
4.7.2 | Excavación para estructuras | M3 | 51
4.7.3 | Excavación para pisos, incluye descapote. | M3 | 26
4.7.4 | Relleno compacto para estructuras con densidad al 90% T-160 con material de préstamo limo arenoso | M3 | 20
4.7.5 | Relleno compacto para estructuras con suelo-cemento 20:1 al 90% T-134 con material de préstamo limo arenoso. E=20 cm. | M3 | 10
4.7.6 | Zapata de fundacion (Ver planos de referencia) | M3 | 2.4
4.7.7 | Columna de concreto a, incluye Pedestal, abezal, anclajes y traslapes. (Ver planos de referencia) | M | 24
4.7.8 | Tensor de concreto (Ver planos de referencia) | M | 51
4.7.9 | Viga metálica VME-2 sección triangular 0.37x0.37x0.34, 3 cuerdas tubo φ 2'', x40E diagonales φ 3/4'' < 60°, con pintura anticorrosiva y pintura de aceite en 2 manos.Induye placas con anclajes de conexión. | M | 29
4.7.10 | Cubierta de techo curvo Cal.22: lámina de alta resistencia al esfuerzo de tensión laminado en frío y recubierta por una aleación de 55% de Aluminio, 43% de Zinc y de 1.6% de Sílice,según especificaciones ASTM A792 grado C. | M2 | 86
ACABADOS
4.7.11 | PISO CANCHA , de concreto simple fc=210 Kg/cm2, e=0.10m, con malla 6/6 (tipo estructomalla), sobre base de suelo cemento 20/1 de 20cms, repellado, pulido y sisado a cada 3.20m en ambos sentidos. Induye material en juntas. | M2 | 86
4.7.12 | Limpieza, suministro y aplicación de pintura para canchas deportivas en area de juego y delimitación | M2 | 86
4.7.13 | Hechura e instalación de jirafa p/tablero de bkb. de ho go 03" liviano y tablero acrílico de 3/4" con pernos. Base de concreto F'c=140 kg/cm2. aplicación de 2 manos de anticorrosivo (dos colores diferentes) y una mano de esmalte. incluye excavación y desalojo, según detalle. | U | 2
4.7.14 | NOTA: INLCUYE REVISION Y ANALISIS ESTRUCTURAL
DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS
4.7.15 | Suministro e instalación de bajadas de aguas lluvias con tubería PVC Ø 8", 125 PSI. Incluye abrazaderas metalicas de sujecion, accesorios y tubería subterránea a cajas de aguas lluvias . | M | 6
4.7.16 | Hechura de canal de lámina lisa galvanizada N°24 engrapado, incluye soporte de Ho. 1/2' a cada 50 cms, acabado final exterior dos manos de galvite, aplicar en interior en uniones, y dos manos de pintura esmalte color a definir exterior. | M | 31
4.7.17 | Construcción de Caja de aguas lluvias de 0.40x0.40m (dimensiones internas) altura promedio 80cm forjada con ladrillo de barro de obra, incluye parrilla con marco de ángulo de hierro de 1 1/2" y varilla de hierro corrugada de 3/8" dos manos de pintura anticorrosiva de la mejor calidad diferentes colores, dos manos de pintura de esmalte, incluye excavación y desalojo. | U | 6
INSTALACIONES ELECTRICAS
4.7.18 | Suministro e instalación de luminaria led colgante industrial de 150 watts, 240v, luz de día, incluye: alambrado, canalización con emt y sus accesorios, cajas de conexión, caja octagonal pesada ul, conector para tsj y cable tsj # 16-3, desde caja octagonal hasta luminaria. | C/u | 4
4.7.19 | Suministro e instalación de luminaria led colgante industrial de 150 watts, 240v, luz de día, incluye: alambrado, canalización con emt y sus accesorios, cajas de conexión, caja octagonal pesada ul, conector para tsj y cable tsj # 16-3, desde caja octagonal hasta luminaria. | C/u | 5
4.7.20 | Suministro e instalación de interruptor doble tipo palanca y carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular tipo pesada ul, con su alambrado y canalización, tuberia emt y sus accesorios. | C/u | 1
4.7.21 | suministro e instalación de interruptor sencillo de 2 polos 240v, tipo palanca y carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa intemperie, contacto a tierra, caja rectangular tipo conduit, con su alambrado y tuberia emt y sus accesorios. | C/u | 1
4.7.22 | tomacorriente doble, aterrizado cuerpo entero, configuración nema 5-20r, 3 hilos, 20 amp,125 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, caja rectangular de 4"x2" tipo conduit, con su alambrado y canalización con emt y sus accesorios, placa para intemperie. | C/u | 2
5 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
5.1 | AGUA POTABLE
5.1.1 | Suministro e instalación de Tubería de PVC 3/4" 250 psi, incluye accesorios tales como codos, uniones, tapones, tees, y cualquier otro accesorio de acople o conexión | m | 73.5
5.1.2 | Suministro e instalación de Tubería de PVC 1" 315 psi, incluye accesorios tales como codos, uniones, tapones, tees, y cualquier otro accesorio de acople o conexión | m | 31.17
5.1.3 | Suministro e instalación de Grifo de 1/2" tipo pesado c/rosca.( en areas verdes y cocina ) | c/u | 6
5.1.4 | Suministro e instalación de tanque de polietileno de 450 litros, flexibles y resistentes a la intemperie, incluye kit de accesorios, válvula flotador, filtro sedimentos, multiconector y respiradero. | c/u | 3
5.1.5 | Construcción de cisterna , incluye excavación,rellleno, compactacion, desalojo y caseta con su equipo de bombeo, valvuals de control , valvulas check, sistema electrico según detalle. | c/u | 1
5.1.6 | Suministro e instalación de bebedero para montar a la pared con enfriador, con paneles de push laterales y frontal, con filtro. Color gris claro. Para utilizar en interiores, sistema libre de piezas de laton o plomo, boquilla Flexi-Guard, Anti-microbiano, 8 galones por hora. | c/u | 2
5.1.7 | NOTA: El costo debe incluir la conexión al sistema de agua potable existente, ademas de realizar pruebas de hidrostatica, revision de la propuesta. El sistema debe quedar en buen funcionamiento para recepcion de obra.
5.2 | AGUAS NEGRAS
5.2.1 | Construcción de caja de conexión de aguas negras de 0.50x0.50x0.60 m, (cotas Internas)con base de concreto, pared de ladrillo de barro p/lazo repelladas y afinadas SC 0.15x0.10 2N°3 GN°2 a cada 0.15 mts, tapadera de concreto E=0.10 mts N°3 a cada 0.15 mtsA.S. Fc= 210 Kg/cm². | c/u | 4
5.2.2 | Tubería de PVC 10" 100 psi, incluye accesorios para acople y conexiones, excavación, compactación. | m | 5
5.2.3 | Tubería de PVC 6" 100 psi, incluye accesorios para acople y conexiones, excavación, compactación. | m | 75.46
5.2.4 | NOTA: El costo debe incluir la conexión al sistema de alcantarillado existente, revision de la propuesta. El sistema debe quedar en buen funcionamiento para recepcion de obra.
5.3 | AGUAS LLUVIAS
5.3.1 | Suministro e instalación Tuberías de PVC Ø 8", 100 PSI (Incluye Accesorios, excavación, relleno y compactación de suelo existente) | m | 64.12
5.3.2 | Suministro e instalación Tuberías de PVC Ø 4", 100 PSI (Incluye Accesorios, excavación,relleno y compactación de suelo existente) | m | 73.07
5.3.3 | Suministro y construcción de Caja de aguas lluvias de 0.40x0.40m (dimensiones internas promedio) altura promedio 80cm forjada con ladrillo de barro de obra, incluye parrilla con marco de ángulo de hierro de 1 1/2" y varilla de hierro corrugada de 3/8" dos manos de pintura anticorrosiva de la mejor calidad diferentes colores, dos manos de pintura de esmalte, incluye excavación y desalojo. | c/u | 12
5.3.4 | Nota: El costo incluye revision de la propuesta, prueba de estanqueidad. El sistema debe quedar en buen funcionamiento para recepcion de obra.
6 | INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES
6.1 | ALIMENTADORES, ILUMINACION Y TOMACORRIENTE
6.1.1 | Suministro e instalación de tablero general eléctrico de distribución de 24 espacios (TG) tipo LOAD CENTER 120/240v, 4 hilos 125AMP. Monofásico de empotrar con sus ramales térmicos incluye: protecciones térmicas para circuitos y principal de 90A/2P.. | s/g | 1
6.1.2 | Suministro e instalación de poste de 6m de altura, con caño galvanizado liviano de ø4" con rosca, 2 abrazaderas con aislador carrete. Incluye base de concreto y reubicación de cables de acometida secundaria existente. | s/g | 1
6.1.3 | Alimentador eléctrico secundario subterráneo desde nuevo poste de caño galvanizado a instalar hasta tablero general (TG), con 3 THHN No. 4 + 1 THHN No. 6 en PVC de ø2", incluye canalización con EMT en tramo superficial. | m | 10
6.1.4 | Alimentador eléctrico secundario subterráneo desde tablero general (TG) hasta sub tablero ST-COC en cocina, con 3 THHN No. 6 + 1 THHN No. 8 en PVC de ø1-1/4", incluye canalización con EMT en tramo superficial. | m | 30
6.1.5 | Alimentador eléctrico secundario superficial desde tablero general TG hasta sub tablero ST-A en módulo A, con 3 THHN No.8 + 1 THHN No. 10 en EMT de ø1", en tramo superficial. | m | 24
6.1.6 | Alimentador eléctrico secundario superficial desde tablero general TG hasta sub tablero ST-BOM en cisterna, con 3 THHN NO.8 + 1 THHN NO. 10 en EMT de ø1", en tramo superficial. | m | 28
6.1.7 | Suministro e instalación de red de tierra para tablero general (TG) con soldadura TERMOWELD y cable THHN # 1/0 hasta alcanzar 2Ω de resistencia. | sg | 1
6.1.9 | Luminaria tipo WALL PACK (WP) LED de 26W a 30W, luz de día, para montaje superficial en paredes exteriores. Incluye caja octogonal tipo pesada UL, cableado y canalización con tubería rígida EMT. | c/u | 15
6.1.10 | Pulsador para timbre tipo campana de recreo, con placa metálica, montado en caja rectangular galvanizada pesada UL. Incluye canalización y alambrado. ubicado en la administración. | c/u | 2
6.1.11 | Timbre tipo din don, montado en caja rectangular galvanizada pesada UL. incluye canalización y alambrado. ubicado frente a la administración. | c/u | 1
6.1.12 | Timbre tipo campana de recreo, de 8 pulgadas de diámetro, montado en caja rectangular galvanizada pesada UL. incluye canalización y alambrado. ubicado en los puntos indicados en el plano. | c/u | 1
6.1.13 | Pulsador para timbre din don con placa para intemperie, montado en caja rectangular galvanizada pesada UL. incluye canalización y alambrado hasta la administración. ubicado al exterior del acceso peatonal. | c/u | 2
6.1.14 | Luminaria de empotrar al piso led de 10w IP-67 para intemperie, (mínimo), luz de dia, con acabado blanco, con caja de montaje, para iluminación de acento en árboles y rótulo exterior. Incluye cama de arena, excavacion,cableado y canalizacion con tuberia rigida pvc, relleno y compactado | C/u | 3
6.1.15 | Desmontaje y reubicacion de poste de caño galvanizado existente. | sg | 1
6.1.16 | Sistema de CCTV con 2 Cámaras de seguridad 1080p Ip65, conexión fiable cableada de fácil instalación (con cable UTP) y conexión directa a la red WiFi. Almacenamiento local mediante tarjeta micro SD. Visión nocturna, audio bidireccional, detección de calor y movimiento. Incluye canalización con cajas galvanizadas pesadas UL, Tecnoducto empotrado en pared o piso, tubería EMT superficial con todos sus accesorios, cable UTP Cat 6 y los accesorios necesarios para su funcionamiento. | SG | 4
6.2 | SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO
6.2.1 | Panel de alarma DSCC585 para sistema contra incendio. incluye programación de panel principal de alarma contra incendios en caso de activación y sus dispositivos: estación manual y señal audible y visible. | c/u | 1
6.2.2 | Estación manual direccionable para activación de alarma contra incendio de acuerdo a especificación técnica. | c/u | 1
6.2.3 | Suministro e instalación de sirena direccionable con luz estroboscópica, para emitir señal audible y visible. | c/u | 1
6.2.4 | Cable para alarma contra incendio FPLR 16 AWG, de acuerdo a especificación técnica. incluye canalización (cajas de registro, cajas octogonales, pesadas, tecnoducto o tubería metálica rígida EMT de ø 3/4" y ø 1", con todos sus accesorios (conectadores, uniones, abrazaderas)). | m | 25
6.2.5 | Sensor o detector de humo, alimentados con una batería de 9 voltios, 85, decibeles UL 217 FIRST ALERT o similar con sirena audible y botón de silencio. | c/u | 4
6.3 | SISTEMA DE DATOS INALÁMBRICOS (WiFi)
6.3.1 | Canalización y cableado horizontal para sistema de datos inalámbricos, que incluye (cajas de registro, cajas octogonales, pesadas; tecnoducto o tubería metálica rígida EMT de ø 3/4" y ø 1", con todos sus accesorios (conectadores, uniones, abrazaderas, cable UTP CAT 6, 24 AWG, 4 hilos) | m | 15
6.3.2 | ROUTER inalámbrico de amplia cobertura y gran capacidad de manejo de datos, mínimo de 300 GB. incluye caja de salida y puesta en marcha. | c/u | 1
6.3.3 | Equipo de recepción de internet. incluye: bandeja, ROUTER, UPS, y todo lo necesario para la puesta en marcha del sistema. | sg | 1
6.3.4 | Reubicación de poste de acometida de internet existente. deberá realizarlo la empresa que presta actualmente el servicio. | sg | 1
6.4 | SEÑALETICA Y EMERGENCIAS
6.4.1 | Suministro e instalación de extintor ABC, 20lb | c/u | 3
6.4.2 | Suministro e instalación de extintor K, 2.5gal | c/u | 2
6.4.3 | Suministro e instalación de señaletica | s/g | 1
7 | MEDIDAS AMBIENTALES Y SOCIALES
7.1 | Medidas Ambientales (ver documento complementario PGAS) | s/g | 1
7.2 | Medidas Sociales (Capacitaciones, rótulo, consultas, asambleas, oficina de queja, teléfono, buzones, etc.) (ver documento complementario PGAS) / (Incluye Medida sobre Poblacion Indigena Informada) | s/g | 1
7.3 | Reubicacion Temporal Adecuaciones y Movilizacion | s/g | 1
7.4 | Reubicacion Temporal Arrendamiento (incluye pagos de servicios basicos) | s/g | 1
COSTO DIRECTO
IMPREVISTOS
COSTOS INDIRECTOS
SUB TOTAL 1 (COSTO DIRECTO+IMPREVISTO+COSTO INDIRECTO)
IVA
SUB TOTAL 2 (SUB TOTAL 1 + IVA)
ARANCELES DE CONSTRUCCION (PAGO CONTRA PRESENTACION DE RECIBO A NOMBRE MINEDUCYT)
COSTO TOTAL