## PPTO-12002-LISCANT
MINISTERIO DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
LISTADO DE CANTIDADES DE OBRA DE REFERENCIA
PROYECTO: ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA SAN MIGUEL TEPEZONTEZ
MUNICIPIO: SAN MIGUEL TEPEZONTES
DEPARTAMENTO: LA PAZ CÓDIGO: 12002
No. | DESCRIPCIÓN/PARTIDA | UNIDAD | P.U | CANTIDAD | SUB-TOTAL | TOTAL PARTIDA
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1 | DEMOLICIONES
1.1.1 | Demolición de paredes de bloque de concreto, incluye desalojo | m² |  | 407.2702
1.1.2 | Demolición de piso de cemento y desalojo a un sitio autorizado. | m² |  | 621
1.1.3 | Desmontaje de sistema electrico | U |  | 3
1.1.4 | Demolición de infraestructura incluye: piso, paredes, cielo falso, estructura metalica, puertas, ventanas, instalaciones electricas y desalojos | m2 |  | 121.52
1.2 | INTERVENCIÓN EN VEGETACIÓN EXISTENTE
1.2.1 | Tala y remoción de árboles, incluye: (tala, destronconado, desraizado y permiso de tala). | u |  | 3
Notas: -Las áreas a demoler se indican en plano de demoliciones, se deberá hacer el desalojo del material excedente a un lugar autorizado por la Municipalidad, incluye el permiso de demolición, transporte y mano de obra. - En caso de identificar cubiertas de techo de asbesto cemento, implementar las medidas de mitigación descritas en la actividad generación de desechos peligrosos en la obra, del presupuesto del PGAS Específico del proyecto. -El costo de las obras preliminares y provisionales, tal como se indica en las Especificaciones Técnicas del presente proyecto, deben de ser incluidas en los costos indirectos. -Todo material producto de desmontajes realizados y que hayan sido declarados recuperables por la Supervisión, y que que se encuentre en buenas condiciones para reúsos, se entregará inventariado y con acta al director del Centro Educativo según se establece en las Especificaciones Técnicas, en la SECCIÓN 1: OBRAS PRELIMINARES, en el ítem 1.6 DESMONTAJES.
2 | REHABILITACIONES
2.1 | MÓDULO A+SERVICIOS SANITARIOS 2 PARVULOS
2.1.1 | AULAS (1-2)
MEJORAMIENTO DE 2 AULAS QUE INCLUYE:
2.1.1.1 | Cubierta de techo insulado de 2",que incluye: -Cambio de polín espacial a polín C de 4” chapa 14, estructuras de apoyo y todo lo necesario para su sujeción -Pintura de estructura de soporte (dos manos de pintura anticorrosiva diferente color) y dos manos de acabado final (esmalte) según especificaciones tecnicas, -Capote de lámina de aluminio, zinc y silicio, calibre 26, -Hechura de cepos en ambas caras, tornillería. -Aplicacion de impermeabilizante tipo Sikaflex en cada tornillo instalado en estructura de techo existente, -Limpieza y remosión de residuos existentes -Todos los desmontajes y desalojo a botadero autorizado. Las dimensiones de la cubierta de techo son tomadas en proyeccion horizontal para efectos de pago. | m2 |  | 137
2.1.1.2 | Suministro e instalación de canales de aguas lluvias de lámina de galvanizada lisa calibre 24, soldado y remachado, ganchos escondidos de pletina de 1" x 1/8" a cada 0.45 m, acabado final exterior dos manos de galvite, aplicar en interior en uniones, y dos manos de pintura esmalte color a definir exterior. | ml |  | 25
2.1.1.3 | Suministro e instalación de bajadas de aguas lluvias con tubería PVC Ø 4", 125 PSI. Incluye accesorios de fijación en pared con platina de 3/4"x1/8 aplicación de anticorrosivo y pintura esmalte. | ml |  | 5.75
2.1.1.4 | Ventana corrediza, perfilería de aluminio tipo pesado, anodizado natural y vidrio laminado claro de 6 mm, que incluye: -Desmontaje de ventana existente -Hechura de cuadrado afinado y pintado, -Resanes y pintura -Sello en contorno exterior e interior entre perfil y pared, con sellador elastomérico tipo silicon pintable. | m2 |  | 20.75
2.1.1.5 | Suministro e instalación de defensas metálicas para ventanas, tipo cuadrícula con marco de varilla cuadrada de ½” y cuadrados interiores de varilla cuadrada de ⅜”, incluye: -Desmontaje de defensa existente. -Pintado a dos manos con pintura anticorrosiva y dos manos con esmalte en color a definir. | m2 |  | 16.6
2.1.1.6 | Suministro e instalación, piso tipo porcelanato de alto tráfico de 60x60 cm. Pegamento especial para porcelanato. | m2 |  | 86
2.1.1.7 | Suministro e instalación de Zócalo de porcelanato de h=7.5cm. color IVORY, con bocel de mezcla pintado color de pared. Pegamento especial para porcelanato. | ml |  | 38
2.1.1.8 | Repello de superficies verticales hasta e=2 cm. Incluye limpieza, remoción de pintura y escarificado de paredes existentes. | m2 |  | 97.8
2.1.1.9 | Afinado en superficies verticales hasta E=2mm. | m2 |  | 97.8
2.1.1.10 | Suministro y Construcción de división liviana con tabla yeso 2 caras, con perfilería de lámina galvanizada cal. 26. Según especificaciones en planos. | m² |  | 6
2.1.1.11 | Suministro y aplicación de pintura de aceite de primera calidad, para interiores, altura 1.40 mts, acabado de alto brillo, incluye limpieza y preparación de paredes con base. Dos manos de acabado uniforme | m2 |  | 39.12
2.1.1.12 | Suministro y aplicación de 2 manos de pintura base látex acrílico de la mejor calidad, color a definir según manual MNE, para interiores parte superior, incluye limpieza y preparación de pared con base. Dos manos de acabado uniforme. | m2 |  | 73.35
2.1.1.13 | Suministro y aplicación de pintura de agua acrílica lavable de primera calidad, acabado mate, para exteriores, incluye limpieza y preparación de paredes con base. Dos manos acabado uniforme. Diseño según MNE | m2 |  | 97.8
2.1.1.14 | Suministro e instalación de interruptor doble, tipo palanca y carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular tipo pesada ul, con su alambrado y canalización, tuberia pvc o emt y sus accesorios. | c/u |  | 2
2.1.1.15 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos, 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Con su alambrado y canalización. Incluye concreto pobre en canalizaciones subterraneas y resanes en paredes | c/u |  | 18
2.1.1.16 | Suministro e instalación de luminaria led 2'x4´ de 3 x18 watts, 120v, montada suspendida en estructura metálica, tubo t-8, tipo luz de día, (silvanya o similar) difusor plástico cuadriculado blanco. incluye: alambrado, canalización con emt y sus accesorios, tierra con terminal de ojo, caja octagonal pesada ul, conector para tsj, cable tsj # 16-3 desde caja octagonal hasta luminaria y estructura metálica. Incluye resane por canalización en paredes | c/u |  | 8
2.1.1.17 | Suministro e instalación de ventilador de techo tipo industrial con 3 aspas metálicas, 120 v, 60-75 watts, control a la pared, 3 velocidades, color blanco incluye: estructura metálica, control de velocidad a la pared, canalización con emt, alambrado y bajada con tsj 3-16. Incluye resane por canalización en paredes | c/u |  | 4
2.1.1.18 | Puerta abatible de doble hoja, acero rolado en frio de 0.73 mm, g-40, con refuerzo para doble ventanilla y manija, mocheta de una hoja, fabricada en acero g-40, cal.16, ventana de 4x27", vidrio claro de 7mm con marco y contramarco de acero rolado en frio de 0.80 mm. | u |  | 4
2.1.1.1 | SERVICIOS SANITARIOS 2 PARVULOS
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS QUE INCLUYE:
2.1.1.1.2 | Cubierta de techo insulado de 2",que incluye: -Cambio de polín espacial a polín C de 4” chapa 14, estructuras de apoyo y todo lo necesario para su sujeción -Pintura de estructura de soporte (dos manos de pintura anticorrosiva diferente color) y dos manos de acabado final (esmalte) según especificaciones tecnicas, -Capote de lámina de aluminio, zinc y silicio, calibre 26, -Hechura de cepos en ambas caras, tornillería. -Aplicacion de impermeabilizante tipo Sikaflex en cada tornillo instalado en estructura de techo existente, -Limpieza y remosión de residuos existentes -Todos los desmontajes y desalojo a botadero autorizado. Las dimensiones de la cubierta de techo son tomadas en proyeccion horizontal para efectos de pago. | m² |  | 15
2.1.1.1.3 | Suministro e instalación de canales de aguas lluvias de lámina de galvanizada lisa calibre 24, soldado y remachado, ganchos escondidos de pletina de 1" x 1/8" a cada 0.45 m, acabado final exterior dos manos de galvite, aplicar en interior en uniones, y dos manos de pintura esmalte color a definir exterior. | mL |  | 3.75
2.1.1.1.4 | Suministro e instalación de bajadas de aguas lluvias con tubería PVC Ø 4", 125 PSI. Sujetados con cinchos de pletina de 1/8"x1", fijados con tornillo goloso de 2"x10 y anclas plásticas. Incluye accesorios. | mL |  | 4
2.1.1.1.5 | Suministro e instalación, piso tipo porcelanato de alto tráfico de 60x60 cm. Pegamento especial para porcelanato. | m² |  | 19
2.1.1.1.6 | Suministro e instalación de enchape de azulejos. Piezas cerámicas esmaltada brillante, resistente a la humedad, abrasión y rayado de 20x30 cm color blanco con adhesivo especial para cerámica NORMA ANSI 118.4 de la mejor calidad. Y porcelana sin arena, alta resistencia al desgaste NORMA ANSI 118.6 color blanco. | m2 |  | 31.906
2.1.1.1.7 | Suministro y aplicación de 2 manos de pintura base látex acrílico de la mejor calidad, color a definir según manual MNE, para interiores parte superior, incluye limpieza y preparación de pared con base. Dos manos de acabado uniforme. | m2 |  | 61.2
2.1.1.1.8 | Suministro y aplicación de pintura de agua acrílica lavable de primera calidad, acabado mate, para exteriores, incluye limpieza y preparación de paredes con base. Dos manos acabado uniforme. Diseño según MNE | m2 |  | 27.348
2.1.1.1.9 | Suministro e instalación de División de perfil laminado anodizado y doble forro de melamina contra humedad, con pieza de aluminio anodizado al natural de 1” x 1 1/2", e=0.015m color a definir | m2 |  | 15.1894
2.1.1.1.10 | Suministro e instalación de inodoro porcelana vitrificada, incluye asiento y accesorios, válvula de control y tubo de abasto flexible de fabricación americana, para medidas antropométricas infantiles. | c/u |  | 3
3 | CONSTRUCCIONES
3.1 | MODULO B
3.1.1 | AULAS (3-4)
Construcción de módulo de 2 AULAS de Parvularia de acuerdo a planos y especificaciones técnicas, incluyen:
3.1.1.1 | Cubierta de techo insulado de 2",que incluye: -Cambio de polín espacial a polín C de 4” chapa 14, estructuras de apoyo y todo lo necesario para su sujeción -Pintura de estructura de soporte (dos manos de pintura anticorrosiva diferente color) y dos manos de acabado final (esmalte) según especificaciones tecnicas, -Capote de lámina de aluminio, zinc y silicio, calibre 26, -Hechura de cepos en ambas caras, tornillería. -Aplicacion de impermeabilizante tipo Sikaflex en cada tornillo instalado en estructura de techo existente, -Limpieza y remosión de residuos existentes -Todos los desmontajes y desalojo a botadero autorizado. Las dimensiones de la cubierta de techo son tomadas en proyeccion horizontal para efectos de pago. | m² |  | 120
3.1.1.2 | Suministro e instalación de canales de aguas lluvias de lámina de galvanizada lisa calibre 24, soldado y remachado, ganchos escondidos de pletina de 1" x 1/8" a cada 0.45 m, acabado final exterior dos manos de galvite, aplicar en interior en uniones, y dos manos de pintura esmalte color a definir exterior. | mL |  | 30
3.1.1.3 | Suministro e instalación de bajadas de aguas lluvias con tubería PVC Ø 4", 125 PSI. Sujetados con cinchos de pletina de 1/8"x1", fijados con tornillo goloso de 2"x10 y anclas plásticas. Incluye accesorios. | mL |  | 8.5
3.1.1.4 | Ventana corrediza, perfilería de aluminio tipo pesado, anodizado natural y vidrio laminado claro de 6 mm, que incluye: -Desmontaje de ventana existente -Hechura de cuadrado afinado y pintado, -Resanes y pintura -Sello en contorno exterior e interior entre perfil y pared, con sellador elastomérico tipo silicon pintable. | m² |  | 27.6
3.1.1.5 | Suministro e instalación de defensas metálicas para ventanas, tipo cuadrícula con marco de varilla cuadrada de ½” y cuadrados interiores de varilla cuadrada de ⅜”, incluye: -Desmontaje de defensa existente. -Pintado a dos manos con pintura anticorrosiva y dos manos con esmalte en color a definir. | m² |  | 24.84
3.1.1.6 | Suministro e instalación, piso tipo porcelanato de alto tráfico de 60x60 cm. Pegamento especial para porcelanato. | m² |  | 69
3.1.1.7 | Suministro e instalación de Zócalo de porcelanato de h=7.5cm. color IVORY, con bocel de mezcla pintado color de pared. Pegamento especial para porcelanato. | mL |  | 44
3.1.1.8 | Excavación a mano hasta 1.00 m ( Material semiduro) en Fundaciones | m3 |  | 35.2
3.1.1.9 | Relleno compactado con suelo cemento 20:1, espesor 20.0 cm, incluye todos los materiales. | m3 |  | 11
3.1.1.10 | Solera de fundación, 45x25 cms de f'c=210 kg/cm², acero longitudinal 4#4, estribo #2@15 cms. | m3 |  | 4.95
3.1.1.11 | Pared de Bloque de Concreto 15X20X40 CM. RV N°4@0.40M, RH N°2@0.40. Incluye solera intermedia, solera de coronamiento y esquineros. Según detalle. | m2 |  | 97.28
3.1.1.12 | Suministro y aplicación de pintura de aceite de primera calidad, para interiores, altura 1.40 mts, acabado de alto brillo, incluye limpieza y preparación de paredes con base. Dos manos de acabado uniforme | m2 |  | 38.912
3.1.1.13 | Suministro y aplicación de 2 manos de pintura base látex acrílico de la mejor calidad, color a definir según manual MNE, para interiores parte superior, incluye limpieza y preparación de pared con base. Dos manos de acabado uniforme. | m2 |  | 58.368
3.1.1.14 | Suministro y aplicación de pintura de agua acrílica lavable de primera calidad, acabado mate, para exteriores, incluye limpieza y preparación de paredes con base. Dos manos acabado uniforme. Diseño según MNE | m2 |  | 77.824
3.1.1.15 | Suministro e instalación de interruptor doble, tipo palanca y carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular tipo pesada ul, con su alambrado y canalización, tuberia pvc o emt y sus accesorios. Incluye resane por canalización en paredes | c/u |  | 2
3.1.1.16 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos, 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Con su alambrado y canalización. Incluye concreto pobre en canalizaciones subterraneas y resanes en paredes | c/u |  | 18
3.1.1.17 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos, 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa para intemperie, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Con su alambrado y canalización. Incluye concreto pobre en canalizaciones subterraneas y resanes en paredes | c/u |  | 3
3.1.1.18 | Suministro e instalación de luminaria led 2'x4´ de 3 x18 watts, 120v, montada suspendida en estructura metálica, tubo t-8, tipo luz de día, (silvanya o similar) difusor plástico cuadriculado blanco. incluye: alambrado, canalización con emt y sus accesorios, tierra con terminal de ojo, caja octagonal pesada ul, conector para tsj, cable tsj # 16-3 desde caja octagonal hasta luminaria y estructura metálica. Incluye resane en paredes. | c/u |  | 8
3.1.1.19 | Suministro e instalación de ventilador de techo tipo industrial con 3 aspas metálicas, 120 v, 60-75 watts, control a la pared, 3 velocidades, color blanco incluye: estructura metálica, control de velocidad a la pared, canalización con emt, alambrado y bajada con tsj 3-16. Incuye resane en paredes | c/u |  | 4
3.1.1.20 | Puerta abatible de doble hoja, acero rolado en frio de 0.73 mm, g-40, con refuerzo para doble ventanilla y manija, mocheta de una hoja, fabricada en acero g-40, cal.16, ventana de 4x27", vidrio claro de 7mm con marco y contramarco de acero rolado en frio de 0.80 mm. | u |  | 2
3.2 | MODULO C: ADMINISTRACION+SERVICIOS SANITARIOS 1 PARVULOS
3.2.1 | ADMINISTRACIÓN
Construcción de módulo de dirección de acuerdo a planos y especificaciones técnicas, incluye:
3.2.1.1 | Cubierta de techo insulado de 2",que incluye: -Cambio de polín espacial a polín C de 4” chapa 14, estructuras de apoyo y todo lo necesario para su sujeción -Pintura de estructura de soporte (dos manos de pintura anticorrosiva diferente color) y dos manos de acabado final (esmalte) según especificaciones tecnicas, -Capote de lámina de aluminio, zinc y silicio, calibre 26, -Hechura de cepos en ambas caras, tornillería. -Aplicacion de impermeabilizante tipo Sikaflex en cada tornillo instalado en estructura de techo existente, -Limpieza y remosión de residuos existentes -Todos los desmontajes y desalojo a botadero autorizado. Las dimensiones de la cubierta de techo son tomadas en proyeccion horizontal para efectos de pago. | m² |  | 24
3.2.1.2 | Ventana corrediza, perfilería de aluminio tipo pesado, anodizado natural y vidrio laminado claro de 6 mm, que incluye: -Desmontaje de ventana existente -Hechura de cuadrado afinado y pintado, -Resanes y pintura -Sello en contorno exterior e interior entre perfil y pared, con sellador elastomérico tipo silicon pintable. | m² |  | 5.52
3.2.1.3 | Suministro e instalación de defensas metálicas para ventanas, tipo cuadrícula con marco de varilla cuadrada de ½” y cuadrados interiores de varilla cuadrada de ⅜”, incluye: -Desmontaje de defensa existente. -Pintado a dos manos con pintura anticorrosiva y dos manos con esmalte en color a definir. | m² |  | 4.968
3.2.1.4 | Suministro e instalación, piso tipo porcelanato de alto tráfico de 60x60 cm. Pegamento especial para porcelanato. | m² |  | 19.8
3.2.1.5 | Suministro e instalación de Zócalo de porcelanato de h=7.5cm. color IVORY, con bocel de mezcla pintado color de pared. Pegamento especial para porcelanato. | mL |  | 19
3.2.1.6 | Excavación a mano hasta 1.00 m ( Material semiduro) en Fundaciones | m3 |  | 17.25
3.2.1.7 | Relleno compactado con suelo cemento 20:1, espesor 20.0 cm, incluye todos los materiales. | m3 |  | 5.75
3.2.1.8 | Solera de fundación, 45x25 cms de f'c=210 kg/cm², acero longitudinal 4#4, estribo #2@15 cms. | m3 |  | 2.5875
3.2.1.9 | Pared de Bloque de Concreto 15X20X40 CM. RV N°4@0.40M, RH N°2@0.40. Incluye solera intermedia, solera de coronamiento y esquineros. Según detalle. | m2 |  | 61.6
3.2.1.10 | Suministro y aplicación de pintura de aceite de primera calidad, para interiores, altura 1.40 mts, acabado de alto brillo, incluye limpieza y preparación de paredes con base. Dos manos de acabado uniforme | m2 |  | 24.64
3.2.1.11 | Suministro y aplicación de 2 manos de pintura base látex acrílico de la mejor calidad, color a definir según manual MNE, para interiores parte superior, incluye limpieza y preparación de pared con base. Dos manos de acabado uniforme. | m2 |  | 36.96
3.2.1.12 | Suministro y aplicación de pintura de agua acrílica lavable de primera calidad, acabado mate, para exteriores, incluye limpieza y preparación de paredes con base. Dos manos acabado uniforme. Diseño según MNE | m2 |  | 49.28
3.2.1.13 | Suministro e instalación de interruptor sencillo, tipo palanca y carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular tipo pesada ul, con su alambrado y canalización, tuberia pvc o emt y sus accesorios. Incluye resane en paredes | c/u |  | 4
3.2.1.14 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos, 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Con su alambrado y canalización. Incluye concreto pobre en canalizaciones subterraneas y resanes en paredes | c/u |  | 3
3.2.1.15 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos, 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa para intemperie, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Con su alambrado y canalización. Incluye concreto pobre en canalizaciones subterraneas y resanes en paredes | c/u |  | 2
3.2.1.16 | Salida 240 vac, 30 ó 50 amp segun aplique, en placa cuadrada de 4"x4" de una ventana. Con su alambrado y canalización. Incluye concreto pobre en canalizaciones subterraneas y resanes en paredes | c/u |  | 2
3.2.1.17 | Suministro e instalación de luminaria led 2'x4´ de 3 x18 watts, 120v, montada suspendida en estructura metálica, tubo t-8, tipo luz de día, (silvanya o similar) difusor plástico cuadriculado blanco. incluye: alambrado, canalización con emt y sus accesorios, tierra con terminal de ojo, caja octagonal pesada ul, conector para tsj, cable tsj # 16-3 desde caja octagonal hasta luminaria y estructura metálica. Incluye resane en paredes | c/u |  | 2
3.2.1.18 | Suministro e instalación de ventilador de techo tipo industrial con 3 aspas metálicas, 120 v, 60-75 watts, control a la pared, 3 velocidades, color blanco incluye: estructura metálica, control de velocidad a la pared, canalización con emt, alambrado y bajada con tsj 3-16. Incluye resane en paredes | c/u |  | 1
3.2.1.19 | Puerta abatible de doble hoja, acero rolado en frio de 0.73 mm, g-40, con refuerzo para doble ventanilla y manija, mocheta de una hoja, fabricada en acero g-40, cal.16, ventana de 4x27", vidrio claro de 7mm con marco y contramarco de acero rolado en frio de 0.80 mm. | u |  | 1
3.2.1.20 | Depósito para desechos | c/u |  | 1
3.2.1.21 | Suministro e instalación de dispensador para papel higiénico | c/u |  | 1
3.2.1.22 | Suministro e instalación de dispensador de jabón liquido | c/u |  | 1
3.2.1.23 | Barras de acero inoxidable de 18 y 36"x1¼" para apoyo de personas con discapacidad | c/u |  | 2
3.2.1.24 | Suministro e instalación de inodoro de porcelana, alto desempeño, taza tipo elongada doble descarga 4/6 lpf, incluye tubo de abasto flexible y válvula de control y sus accesorios, asiento y tapadera | c/u |  | 1
3.2.1.25 | Suministro e instalación de lavamanos de pedestal, de un agujero, loza vitrificada, cero absorción a la humedad, incluye grifo y accesorios de instalación. | c/u |  | 1
3.2.1.26 | Suministro e instalación de enchape de azulejos. Piezas cerámicas esmaltada brillante, resistente a la humedad, abrasión y rayado de 20x30 cm color blanco con adhesivo especial para cerámica NORMA ANSI 118.4 de la mejor calidad. Y porcelana sin arena, alta resistencia al desgaste NORMA ANSI 118.6 color blanco. | m2 |  | 11.41
3.2.1.27 | Suministro e instalacion de zócalo sanitario (curva sanitaria) de pvc color blanco. | mL |  | 8.15
3.3.2 | SERVICIOS SANITARIOS 1 PARVULOS
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS QUE INCLUYE:
3.3.2.1 | Cubierta de techo insulado de 2",que incluye: -Cambio de polín espacial a polín C de 4” chapa 14, estructuras de apoyo y todo lo necesario para su sujeción -Pintura de estructura de soporte (dos manos de pintura anticorrosiva diferente color) y dos manos de acabado final (esmalte) según especificaciones tecnicas, -Capote de lámina de aluminio, zinc y silicio, calibre 26, -Hechura de cepos en ambas caras, tornillería. -Aplicacion de impermeabilizante tipo Sikaflex en cada tornillo instalado en estructura de techo existente, -Limpieza y remosión de residuos existentes -Todos los desmontajes y desalojo a botadero autorizado. Las dimensiones de la cubierta de techo son tomadas en proyeccion horizontal para efectos de pago. | m² |  | 15
3.3.2.2 | Suministro e instalación de canales de aguas lluvias de lámina de galvanizada lisa calibre 24, soldado y remachado, ganchos escondidos de pletina de 1" x 1/8" a cada 0.45 m, acabado final exterior dos manos de galvite, aplicar en interior en uniones, y dos manos de pintura esmalte color a definir exterior. | mL |  | 3.75
3.3.2.3 | Suministro e instalación de bajadas de aguas lluvias con tubería PVC Ø 4", 125 PSI. Sujetados con cinchos de pletina de 1/8"x1", fijados con tornillo goloso de 2"x10 y anclas plásticas. Incluye accesorios. | mL |  | 4
3.3.2.4 | Ventana corrediza, perfilería de aluminio tipo pesado, anodizado natural y vidrio laminado claro de 6 mm, que incluye: -Desmontaje de ventana existente -Hechura de cuadrado afinado y pintado, -Resanes y pintura -Sello en contorno exterior e interior entre perfil y pared, con sellador elastomérico tipo silicon pintable. | m² |  | 2.16
3.3.2.5 | Suministro e instalación de defensas metálicas para ventanas, tipo cuadrícula con marco de varilla cuadrada de ½” y cuadrados interiores de varilla cuadrada de ⅜”, incluye: -Desmontaje de defensa existente. -Pintado a dos manos con pintura anticorrosiva y dos manos con esmalte en color a definir. | m² |  | 1.944
3.3.2.6 | Suministro e instalación, piso tipo porcelanato de alto tráfico de 60x60 cm. Pegamento especial para porcelanato. | m² |  | 19
3.3.2.7 | Suministro e instalacion de zócalo sanitario (curva sanitaria) de pvc color blanco. | mL |  | 14.97
3.3.2.8 | Excavación a mano hasta 1.00 m ( Material semiduro) en Fundaciones | m3 |  | 18.232
3.3.2.9 | Relleno compactado con suelo cemento 20:1, espesor 20.0 cm, incluye todos los materiales. | m3 |  | 6.837
3.3.2.10 | Solera de fundación, 45x25 cms de f'c=210 kg/cm², acero longitudinal 4#4, estribo #2@15 cms. | m3 |  | 2.5639
3.3.2.11 | Pared de Bloque de Concreto 15X20X40 CM. RV N°4@0.40M, RH N°2@0.40. Incluye solera intermedia, solera de coronamiento y esquineros. Según detalle. | m2 |  | 61.2
3.3.2.12 | Suministro e instalación de enchape de azulejos. Piezas cerámicas esmaltada brillante, resistente a la humedad, abrasión y rayado de 20x30 cm color blanco con adhesivo especial para cerámica NORMA ANSI 118.4 de la mejor calidad. Y porcelana sin arena, alta resistencia al desgaste NORMA ANSI 118.6 color blanco. | m2 |  | 31.906
3.3.2.13 | Suministro y aplicación de 2 manos de pintura base látex acrílico de la mejor calidad, color a definir según manual MNE, para interiores parte superior, incluye limpieza y preparación de pared con base. Dos manos de acabado uniforme. | m2 |  | 61.2
3.3.2.14 | Suministro y aplicación de pintura de agua acrílica lavable de primera calidad, acabado mate, para exteriores, incluye limpieza y preparación de paredes con base. Dos manos acabado uniforme. Diseño según MNE | m2 |  | 27.348
3.3.2.15 | Suministro e instalación de División de perfil laminado anodizado y doble forro de melamina contra humedad, con pieza de aluminio anodizado al natural de 1” x 1 1/2", e=0.015m color a definir | m2 |  | 15.1894
3.3.2.16 | Suministro e instalación de inodoro porcelana vitrificada, incluye asiento y accesorios, válvula de control y tubo de abasto flexible de fabricación americana, para medidas antropométricas infantiles. | c/u |  | 3
3.3.2.17 | Construcción de lavabrazos de concreto con 4 grifos, enchapado con azulejo color blanco; incluye tuberías y accesorios para su conexión. Según indicados en planos | S.G |  | 1
3.4 | MÓDULO D
3.4.1 | COCINA-BODEGA DE ALIMENTOS-COMEDOR
Construcción de 1 bodega, 1 cocina y 1 comedor de acuerdo a planos y especificaciones técnicas, incluyen:
3.4.1.1 | Cubierta de techo insulado de 2",que incluye: -Cambio de polín espacial a polín C de 4” chapa 14, estructuras de apoyo y todo lo necesario para su sujeción -Pintura de estructura de soporte (dos manos de pintura anticorrosiva diferente color) y dos manos de acabado final (esmalte) según especificaciones tecnicas, -Capote de lámina de aluminio, zinc y silicio, calibre 26, -Hechura de cepos en ambas caras, tornillería. -Aplicacion de impermeabilizante tipo Sikaflex en cada tornillo instalado en estructura de techo existente, -Limpieza y remosión de residuos existentes -Todos los desmontajes y desalojo a botadero autorizado. Las dimensiones de la cubierta de techo son tomadas en proyeccion horizontal para efectos de pago. | m² |  | 50.87
3.4.1.2 | Suministro e instalación de canales de aguas lluvias de lámina de galvanizada lisa calibre 24, soldado y remachado, ganchos escondidos de pletina de 1" x 1/8" a cada 0.45 m, acabado final exterior dos manos de galvite, aplicar en interior en uniones, y dos manos de pintura esmalte color a definir exterior. | mL |  | 7.6
3.4.1.3 | Suministro e instalación de bajadas de aguas lluvias con tubería PVC Ø 4", 125 PSI. Sujetados con cinchos de pletina de 1/8"x1", fijados con tornillo goloso de 2"x10 y anclas plásticas. Incluye accesorios. | mL |  | 3.5
3.4.1.4 | Ventana corrediza, perfilería de aluminio tipo pesado, anodizado natural y vidrio laminado claro de 6 mm, que incluye: -Desmontaje de ventana existente -Hechura de cuadrado afinado y pintado, -Resanes y pintura -Sello en contorno exterior e interior entre perfil y pared, con sellador elastomérico tipo silicon pintable. | m² |  | 3.8
3.4.1.5 | Suministro e instalación de defensas metálicas para ventanas, tipo cuadrícula con marco de varilla cuadrada de ½” y cuadrados interiores de varilla cuadrada de ⅜”, incluye: -Desmontaje de defensa existente. -Pintado a dos manos con pintura anticorrosiva y dos manos con esmalte en color a definir. | m² |  | 3.852
3.4.1.6 | Suministro e instalación, piso tipo porcelanato de alto tráfico de 60x60 cm. Pegamento especial para porcelanato. | m² |  | 39
3.4.1.7 | Suministro e instalación de Zócalo de porcelanato de h=7.5cm. color IVORY, con bocel de mezcla pintado color de pared. Pegamento especial para porcelanato. | mL |  | 20
3.4.1.10 | Suministro y aplicación de pintura de aceite de primera calidad, para interiores, altura 1.40 mts, acabado de alto brillo, incluye limpieza y preparación de paredes con base. Dos manos de acabado uniforme | m2 |  | 74.448
3.4.1.11 | Suministro y aplicación de pintura de agua acrílica lavable de primera calidad, acabado mate, para exteriores, incluye limpieza y preparación de paredes con base. Dos manos acabado uniforme. Diseño según MNE | m2 |  | 49.632
3.4.1.12 | Excavación a mano hasta 1.00 m ( Material semiduro) en Fundaciones | m3 |  | 16
3.4.1.13 | Relleno compactado con suelo cemento 20:1, espesor 20.0 cm, incluye todos los materiales. | m3 |  | 6
3.4.1.14 | Solera de fundación, 45x25 cms de f'c=210 kg/cm², acero longitudinal 4#4, estribo #2@15 cms. | m3 |  | 2.25
3.4.1.15 | Pared de Bloque de Concreto 15X20X40 CM. RV N°4@0.40M, RH N°2@0.40. Incluye solera intermedia, solera de coronamiento y esquineros. Según detalle. | m2 |  | 60
3.4.1.19 | Campana de extracción: Suministro e instalación de campana, en lámina de acero inoxidable de 1.20 mm de espesor, con sistema doble de filtros en acero inoxidable de 50 mm de espesor, dimensiones 1.50 m de largo, 1.00 m de ancho y 0.60 m de profundidad. | S.G |  | 1
3.4.1.20 | Suministro e instalación de ductos 30x30 cm, de lámina de acero inoxidable, soldado con soldadura autógena y/o hermética | S.G |  | 1
3.4.1.21 | EXTRACTOR DE 1,295 CFM, 0.85" CA, 1/2 HP, 120-1-60 | S.G |  | 1
3.4.1.22 | Suministro e instalación de interruptor doble, tipo palanca y carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular tipo pesada ul, con su alambrado y canalización, tuberia pvc o emt y sus accesorios. Incluye resane en paredes | c/u |  | 1
3.4.1.23 | Suministro e instalación de interruptor sencillo, tipo palanca y carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular tipo pesada ul, con su alambrado y canalización, tuberia pvc o emt y sus accesorios. Incluye resane en paredes | c/u |  | 1
3.4.1.24 | Suministro e instalación de luminaria led sellada contra polvo y humedad, de 2x18 watts, 120v, montada suspendida en estructura metálica, tubo t-8 tipo luz de día, (phillips o similar) difusor de policarbonato. incluye: canalización con emt y sus accesorios, alambrado, tierra con terminal de ojo, caja octagonal pesada ul, conector para tsj, cable tsj # 16-3 desde caja octagonal hasta luminaria y estructura metálica. Incluye resane en paredes | c/u |  | 2
3.4.1.25 | Luminaria tipo apliqué ovalado (tortuga) con bombillo led de 12w, luz de dia, con acabado blanco, para montaje superficial en glorieta. incluye caja octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacion con tecnoducto. | C/U |  | 3
3.4.1.26 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos, 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Con su alambrado y canalización. Incluye concreto pobre en canalizaciones subterraneas y resanes en paredes | c/u |  | 4
3.4.1.27 | Tomacorriente doble, polarizado cuerpo entero, configuración nema 5-20r, 3 hilos, 20 amp,125 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4x2", tipo condulet tipo pesada, con su alambrado y canalizacion, placa para intemperie. en glorieta. | C/U |  | 1
3.4.1.28 | Puerta de contramarco de ángulo de marcos de tubo estructural cuadrado de 1" chapa 16 y refuerzos de tubo cuadrado de 1", doble forro de lámina negra 1 / 16 ". | u |  | 1
3.4.1.29 | Suministro e instalación de lavamanos con pedal, poceta cuadrada en acero inoxidable, grifo tipo cuello de ganso incluye tubo de abasto metálico flexible y accesorios de conexión. Medidas 60.00cm de alto x 43.00cm frente x 42.00cm de fondo, poceta de 20.00cm de profundidad | c/u |  | 1
3.5 | SALON DE USOS MULTIPLES (SUM)
CONSTRUCCION DE SUM. INCLUYE:
3.5.1 | Trazo por unidad de area | m2 |  | 113.4
3.5.2 | Excavación para estructura, según indicados en planos | m3 |  | 42.24
3.5.3 | Excavación para pisos, incluye descapote. | m3 |  | 34.02
3.5.4 | Relleno compacto para estructuras con densidad al 90% T-160 con material de préstamo limo arenoso | m3 |  | 11.264
3.5.5 | Relleno compacto para estructuras con suelo-cemento 20:1 al 90% T-134 con material de préstamo limo arenoso. E=20 cm. | m3 |  | 33.912
3.5.6 | Desalojo de material sobrante | m3 |  | 113.4
3.5.7 | Zapata de fundadón Z-220 (2.20X1.60X0.40) 20 # 4 a 0.11 y 10 #5 a 0.15, G-60 | m3 |  | 11.264
3.5.8 | Columna CC-50, D=0.50m con 8 # 6 + 8 B# 6 en la base (L=6.0m) y Est. Helicoidal # 3 a 0.15m G- 60, incluye Pedestal, abezal, anclajes y traslapes. | ml |  | 48
3.5.9 | Tensor TF-E1 (0.15x0.15) 2 # 4 G φ 6mm a 0.15 G-70 | ml |  | 76.6
3.5.10 | Viga metálica VME-2 sección triangular 0.37x0.37x0.34 3 cuerdas tubo φ 2'' x40E diagonales φ 3/4'' < 60°, con pintura anticorrosiva y pintura de aceite en 2 manos. Induye placas con anclajes de conexión. | ml |  | 30
3.5.11 | Cubierta de techo curvo. LAMINA ALUZINC: lamina de alta resistencia al esfuerzo de tensión laminado en frío y recubierta por una aleación de 55% de Aluminio, 43% de Zinc y de 1.6% de Sílice, según especificaciones ASTM A792 grado C. | m2 |  | 140.8
3.5.12 | Suministro e instalación de bajadas de aguas lluvias con tubería PVC Ø 4", 125 PSI. Sujetados con cinchos de pletina de 1/8"x1", fijados con tornillo goloso de 2"x10 y anclas plásticas. Incluye accesorios. | ml |  | 56
3.5.13 | Hechura de canal de lámina lisa galvanizada N°24 engrapado, incluye soporte de Ho. 1/2' a cada 30 cms (con mano de anticorrosivo de diferente color y 2 manos de pintura de aceite para estructuras de soporte) | ml |  | 29
3.5.14 | PISO CANCHA , de concreto simple fc=210 Kg/cm2, e=0.10m, con malla 6/6 (tipo estructomalla), sobre base de suelo cemento 20/1 de 20cms, repellado, pulido y sisado a cada 3.20m en ambos sentidos. Induye material en juntas. | m2 |  | 118.4
3.5.15 | PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE CANCHA, con pintura de alto trafico. | m2 |  | 10
3.6 | SALA DE REUNIONES
3.6.1 | Cubierta de techo insulado de 2",que incluye: -Cambio de polín espacial a polín C de 4” chapa 14, estructuras de apoyo y todo lo necesario para su sujeción -Pintura de estructura de soporte (dos manos de pintura anticorrosiva diferente color) y dos manos de acabado final (esmalte) según especificaciones tecnicas, -Capote de lámina de aluminio, zinc y silicio, calibre 26, -Hechura de cepos en ambas caras, tornillería. -Aplicacion de impermeabilizante tipo Sikaflex en cada tornillo instalado en estructura de techo existente, -Limpieza y remosión de residuos existentes -Todos los desmontajes y desalojo a botadero autorizado. Las dimensiones de la cubierta de techo son tomadas en proyeccion horizontal para efectos de pago. | m2 |  | 30
3.6.2 | Suministro e instalación de canales de aguas lluvias de lámina de galvanizada lisa calibre 24, soldado y remachado, ganchos escondidos de pletina de 1" x 1/8" a cada 0.45 m, acabado final exterior dos manos de galvite, aplicar en interior en uniones, y dos manos de pintura esmalte color a definir exterior. | ml |  | 5.9
3.6.3 | Suministro e instalación de bajadas de aguas lluvias con tubería PVC Ø 4", 125 PSI. Sujetados con cinchos de pletina de 1/8"x1", fijados con tornillo goloso de 2"x10 y anclas plásticas. Incluye accesorios. | ml |  | 3
3.6.4 | Suministro e instalación, piso tipo porcelanato de alto tráfico de 60x60 cm. Pegamento especial para porcelanato. | m2 |  | 30
3.6.5 | Suministro e instalación de Zócalo de porcelanato de h=7.5cm. color IVORY, con bocel de mezcla pintado color de pared. Pegamento especial para porcelanato. | ml |  | 22
3.6.6 | Repello de superficies verticales hasta e=2 cm. Incluye limpieza, remoción de pintura y escarificado de paredes existentes. | m2 |  | 46.5
3.6.7 | Afinado en superficies verticales hasta E=2mm. | m2 |  | 46.5
3.6.8 | Suministro y aplicación de pintura de agua acrílica lavable de primera calidad, acabado mate, para exteriores, incluye limpieza y preparación de paredes con base. Dos manos acabado uniforme. Diseño según MNE | m2 |  | 46.5
3.6.9 | Construcción de columna cuadrada de 20x20 CM, 4 # 3, # 2 @ 15 CM. incluye fundaciones | m3 |  | 0.56
3.6.10 | Suministro e instalación de interruptor sencillo, tipo palanca y carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular tipo pesada ul, con su alambrado y canalización, tuberia pvc o emt y sus accesorios. Incluye resane en paredes | c/u |  | 1
3.6.11 | Suministro e instalación de interruptor doble, tipo palanca y carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular tipo pesada ul, con su alambrado y canalización, tuberia pvc o emt y sus accesorios. | c/u |  | 2
3.6.12 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos, 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Con su alambrado y canalización. Incluye concreto pobre en canalizaciones subterraneas y resanes en paredes | c/u |  | 2
3.6.13 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos, 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa para intemperie, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. Con su alambrado y canalización. Incluye concreto pobre en canalizaciones subterraneas y resanes en paredes | c/u |  | 3
3.6.14 | Suministro e instalación de luminaria led 2'x4´ de 3 x18 watts, 120v, montada suspendida en estructura metálica, tubo t-8, tipo luz de día, (silvanya o similar) difusor plástico cuadriculado blanco. incluye: alambrado, canalización con emt y sus accesorios, tierra con terminal de ojo, caja octagonal pesada ul, conector para tsj, cable tsj # 16-3 desde caja octagonal hasta luminaria y estructura metálica. Incluye resane en paredes | c/u |  | 4
3.6.15 | Suministro e instalación de ventilador de techo tipo industrial con 3 aspas metálicas, 120 v, 60-75 watts, control a la pared, 3 velocidades, color blanco incluye: estructura metálica, control de velocidad a la pared, canalización con emt, alambrado y bajada con tsj 3-16. Incluye resane en paredes | c/u |  | 1
3.6.16 | Suministro e instalación de puerta metálica plegable, ancho= 5.40 m; Doble forro lamina de 1/16" estructura de 1"x1" chapa 14; Contramarco ang. 1 1/2"x 1 1/2" x 3/16"; Haladeras Ho. 3/4"; Chapa tipo pin de primera calidad, bisagras T/PIN 5/8".Incluye 2 manos de anticorrosivo(Usar colores diferentes) 1 mano de pintura esmalte. | u |  | 1
4 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS
4.1 | AGUA POTABLE
4.1.1 | Suministro e instalación de Tubería de PVC 3/4" 250 psi, incluye accesorios tales como codos, uniones, tapones, tees, y cualquier otro accesorio de acople o conexión | ml |  | 29
4.1.2 | Suministro e instalación de Tubería de PVC 1/2" 315 psi, incluye accesorios tales como codos, uniones, tapones, tees, y cualquier otro accesorio de acople o conexión | ml |  | 54
4.1.3 | Suministro e instalación de Tubería de PVC 1" 315 psi, incluye accesorios tales como codos, uniones, tapones, tees, y cualquier otro accesorio de acople o conexión | ml |  | 4
4.1.4 | Construcción de cisterna , incluye excavación, desalojo y caseta con su equipo de bombeo, sistema electrico según detalle. | S.G |  | 1
4.1.5 | Nota: El sistema de abastecimiento de aguas y al sistema de alcantarillado mantendrá las conexiones existentes. Garantizar el buen funcionamiento para la recepcion de obra.
4.2 | AGUAS LLUVIAS
4.2.1 | Suministro e instalación de Tuberías de PVC Ø 8", 125 PSI (Incluye Accesorios para acople y conexiones, excavación, y compactación) | ml |  | 43.65
4.2.2 | Suministro e instalación de Tubería de PVC 6" 125 psi, incluye accesorios para acople y conexiones, excavación, compactación. | ml |  | 54.35
4.2.3 | Construcción de Caja de aguas lluvias de 0.40x0.40m (dimensiones internas) altura promedio 80cm forjada con ladrillo de barro de obra, incluye parrilla con marco de ángulo de hierro de 1 1/2" y varilla de hierro corrugada de 3/8" dos manos de pintura anticorrosiva de la mejor calidad diferentes colores, dos manos de pintura de esmalte, incluye excavación y desalojo. | u |  | 9
4.3 | AGUAS NEGRAS
4.3.1 | Mantenimiento de fosa sétpica y construcción de pozo de absorción; pozo con broquel de ladrillo de barro p/trinchera con tapadera de concreto. Incluye tuberías de conexión entre ambos | SG |  | 1
4.3.2 | Construcción de trampa de grasa de 0.50x0.50x0.60 m, (cotas Internas) con base de concreto, pared de ladrillo de barro p/lazo repelladas y afinadas SC 0.15x0.10 2N°3 GN°2 a cada 0.15 mts, tapadera de concreto E=0.10 mts N°3 a cada 0.15 mtsA.S. Fc= 210 Kg/cm². y según diseño. | u |  | 1
4.3.3 | Construcción de caja de conexión de aguas negras de 0.50x0.50x0.60 m, (cotas Internas)con base de concreto, pared de ladrillo de barro p/lazo repelladas y afinadas SC 0.15x0.10 2N°3 GN°2 a cada 0.15 mts, tapadera de concreto E=0.10 mts N°3 a cada 0.15 mtsA.S. Fc= 210 Kg/cm². | u |  | 3
4.3.4 | Suministro e instalación de Tubería de PVC 2" 100 PSI, incluye accesorios para acople y conexiones, excavación, compactación. | ml |  | 16.5
4.3.5 | Suministro e instalación de Tubería de PVC 4" 80 PSI, incluye accesorios para acople y conexiones, excavación, compactación. | ml |  | 29.6
4.3.6 | Suministro e instalación de Tubería de PVC 6" 125 psi, incluye accesorios para acople y conexiones, excavación, compactación. | ml |  | 45
5 | OBRAS EXTERIORES
5.1 | FACHADA
ACCESO PEATONAL PRINCIPAL. Incluye:
5.1.1 | Repellado, afinado y pintado de paredes y columnas existentes | m² |  | 10.8
5.1.2 | Cubierta de techo insulado de 2",que incluye: -Cambio de polín espacial a polín C de 4” chapa 14, estructuras de apoyo y todo lo necesario para su sujeción -Pintura de estructura de soporte (dos manos de pintura anticorrosiva diferente color) y dos manos de acabado final (esmalte) según especificaciones tecnicas, -Capote de lámina de aluminio, zinc y silicio, calibre 26, -Hechura de cepos en ambas caras, tornillería. -Aplicacion de impermeabilizante tipo Sikaflex en cada tornillo instalado en estructura de techo existente, -Limpieza y remosión de residuos existentes -Todos los desmontajes y desalojo a botadero autorizado. Las dimensiones de la cubierta de techo son tomadas en proyeccion horizontal para efectos de pago. | m² |  | 25
5.1.3 | Suministro e instalación de canales de aguas lluvias de lámina de galvanizada lisa calibre 24, soldado y remachado, ganchos escondidos de pletina de 1" x 1/8" a cada 0.45 m, acabado final exterior dos manos de galvite, aplicar en interior en uniones, y dos manos de pintura esmalte color a definir exterior. | mL |  | 13
5.1.4 | Suministro e instalación de bajadas de aguas lluvias con tubería PVC Ø 4", 125 PSI. Sujetados con cinchos de pletina de 1/8"x1", fijados con tornillo goloso de 2"x10 y anclas plásticas. Incluye accesorios. | mL |  | 3
5.1.5 | Suministro e instalación de Fascia altura de 0.40m, con contramarco de cañuela de 2x1" chapa 16 y estructura de arriostramientos de tubo estructural de 2"x1"@2.44m y Refuerzos verticales de tubo 1"x1" chapa 16 @0.61 m, pintada con dos manos de anticorrosivo de diferente color; anclado a estructura de techo; incluye forro de densglass para exterior, resistente a la humedad repellada con basecoat y pintada con dos manos de pintura de agua. | mL |  | 30
5.1.6 | Sumintro e intalaciones de letras acrilicas y placa. | SG |  | 1
5.2 | AREA VERDE, RECREATIVA Y CIRCULACIONES
5.2.1 | Suministro e instalación de grama tipo San agustín. | M² |  | 25 |  | 36069.85
5.2.2 | Suministro e instalación de Grama artificial de 35mm | m² |  | 8
5.2.3 | Mantenimiento de talud existente en zona norte, incluye limpieza y siembra de cobertura vegetal con zacate barrenillo. | m² |  | 75
5.2.4 | Forjado de grada c/ladrillo barro, incluye repello, huella= 30 cm, contra huella 17.5cm | ml |  | 25
5.2.5 | Construcción de pretil de ladrillo de barro para grada final de piso, repellado y afinado, h=0.40m a 0.60m. Visto, incluye excavación y desalojo de material sobrante. | ml |  | 70
5.2.6 | Construcción de rampa de acceso de conexión entre MODULO B y SUM, entre MODULO A y MODULO B, entre MODULO A y ZONA RECREATIVA 2, Y en acceso principal, forjada y pavimentada con piso de concreto 0.07m f'c=180 kg/cm², según lineamientos de MNE. | m² |  | 27.78
5.2.7 | Construcción de glorieta con mesa, banco, y sombra para el área verde. Incluye mano de obra y suministro de material. | SG |  | 1
5.2.8 | Construcción de piso de concreto 210\ kg/cm2, Electromalla 6x6 CAL 9/9, E=7.50 cm. pasillos generales | m² |  | 110
5.2.9 | Suministro e instalación de juegos infantiles para Parvularia, según lineamiento Manual mi Nueva Escuela | u |  | 4
5.2.10 | Piso antideslizante de caucho para exterior de diversos colores con granulometria. Ver detalle en planos. | m² |  | 38.04
5.2.11 | Reparación, limpieza y pintura del muro perimetral | ml |  | 140
5.2.12 | Suministro e instalación de lavamanos con pedal, poceta cuadrada en acero inoxidable, grifo tipo cuello de ganso incluye tubo de abasto metálico flexible y accesorios de conexión. Medidas 60.00cm de alto x 43.00cm frente x 42.00cm de fondo, poceta de 20.00cm de profundidad | u |  | 1
5.3 | SEÑALETICAS Y MOBILIARIO
5.3.1 | Suministro e instalación de señaletica | SG |  | 1
5.3.2 | Suministro e instalación de extintor ABC, 20lb | u |  | 2
5.3.3 | Suminstro e instalación de extintor tipo K, 6 lts. (1.6 gal) | u |  | 2
5.3.4 | Suministro e instalación de mobiliario para aulas de parvularia a intervenir según detalles y planos adjuntos en "Mobiliario para Primera Infancia" | SG |  | 1
5.4 | PUERTAS Y PORTONES
5.4.1 | Suministro e instalación de puerta 1.00m x 2.00m de contramarco de ángulo de marcos de tubo estructural cuadrado de 1" chapa 16 y refuerzos de tubo cuadrado de 1", doble forro de lámina negra 1 / 16 ". | u |  | 2
5.4.2 | Puerta doble hoja de 2.85 x 3.10 m, con tubo estructural de 2"x1", marco de aluminio de tubo estructural de 2"x2", y refuerzos horizontales con tubo estructural de 2"x1" chapa 16 a cada 10 cm de luz, con forro interior de lámina lisa 1/16" aplicación de dos manos de anticorrosivo y dos manos con pintura mate color a definir | u |  | 1
5.5 | OBRAS EXTERIORES ELÉCTRICAS
5.5.1 | INSTALACIONES ELECTICAS
5.5.1.1 | Suministro e instalación de tablero general electrico de distribucion de 24 espacios (tg) tipo load center 120/240v, 4 hilos 125amp. monofasico de empotrar con sus ramales termicos incluye: protecciones termica para circuitos y principal de 90A/2P. | sg |  | 1
5.5.1.2 | Suministro e instalación de sub tablero eléctrico ST-MOD-A de 16 espacios tipo load center 120/240v, 4 hilos 125amp. monofasico de empotrar con sus ramales termicos incluye: protecciones termica para circuitos y principal de 90A/2P. | sg |  | 1
5.5.1.3 | Suministro e instalación de sub tablero electrico ST-MOD-B de 16 espacios tipo load center 120/240v, 4 hilos 125amp. monofasico de empotrar con sus ramales termicos incluye: protecciones termica para circuitos y principal de 90A/2P. | sg |  | 1
5.5.1.4 | Suministro e instalación de sub tablero electrico ST-COC-BOD de 16 espacios tipo load center 120/240v, 4 hilos 125amp. monofasico de empotrar con sus ramales termicos incluye: protecciones termica para circuitos y principal de 90A/2P. | sg |  | 1
5.5.1.5 | Suministro e instalación de sub tablero electrico ST-REU de 16 espacios tipo load center 120/240v, 4 hilos 125amp. monofasico de empotrar con sus ramales termicos incluye: protecciones termica para circuitos y principal de 90A/2P. | sg |  | 1
5.5.1.6 | Alimentador eléctrico secundario subterráneo desde medidor eléctrico existente hasta tablero general (tg), con 3 thhn no. 4 + 1 thhn no. 6 en pvc de ø2", incluye canalización con emt en tramo superficial. | mL |  | 14
5.5.1.7 | Aimentador eléctrico secundario subterráneo desde tablero general (tg) hasta subtablero st-mod A en módulo a, nivel 1, con 3 thhn no. 6 + 1 thhn no. 8 en pvc de ø1-1/4", incluye canalización con emt en tramo superficial. | mL |  | 25
5.5.1.8 | Alimentador eléctrico secundario subterráneo desde tablero general (tg) hasta subtablero st-mod b en módulo a, nivel 1, con 3 thhn no. 6 + 1 thhn no. 8 en pvc de ø1-1/4", incluye canalización con emt en tramo superficial. | mL |  | 15
5.5.1.9 | Alimentador eléctrico secundario superficial desde tablero general tg hasta subtablero st-coc-bod en módulo de cocina, nivel 2, con 3 thhn no.8 + 1 thhn no. 10 en emt de ø1", en tramo superficial. | mL |  | 30
5.5.1.10 | Aimentador eléctrico secundario subterráneo desde tablero general (tg) hasta subtablero st-sreu con 3 thhn no. 6 + 1 thhn no. 8 en pvc de ø1-1/4", incluye canalización con emt en tramo superficial. | mL |  | 47
5.5.1.11 | Alimentador eléctrico secundario superficial desde tablero general tg hasta subtablero st-bom en caseta de bombeo, con 3 thhn no.8 + 1 thhn no. 10 en emt de ø1". | mL |  | 12
5.5.1.12 | Alimentador eléctrico secundario superficial desde subtablero ST-SREU a hasta glorieta, con 2 thhn no.10 + 1 thhn no. 12 en pvc de ø3/4". | mL |  | 16
5.5.1.13 | Suministro e instalación de red de tierra para tablero general (tg) con soldadura termoweld y cable thhn # 1/0 hasta alcanzar 2ω de resistencia. | sg |  | 1
5.5.1.14 | Luminaria tipo apliqué ovalado (tortuga) con bombillo led de 12w, luz de dia, con acabado blanco, para montaje superficial en pasillos y sanitarios. incluye caja octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacion con tuberia rigida emt. | C/U |  | 5
5.5.1.15 | Luminaria solar led superficial con sensor de movimiento, de 800 lúmenes (mínimo), luz de dia, para iluminación de áreas exteriores. | C/U |  | 11
5.5.1.16 | Suministro e instalación de interruptor sencillo, tipo palanca y carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular tipo pesada ul, con su alambrado y canalización, tuberia pvc o emt y sus accesorios. para luces en glorieta. y pasillos | C/U |  | 1
5.5.1.17 | Luminaria tipo apliqué ovalado (tortuga) con bombillo led de 12w, luz de dia, con acabado blanco, para montaje superficial en glorieta. incluye caja octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacion con tecnoducto. | C/U |  | 1
5.5.1.18 | Tomacorriente doble, polarizado cuerpo entero, configuración nema 5-20r, 3 hilos, 20 amp,125 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4x2", tipo condulet tipo pesada, con su alambrado y canalizacion, placa para intemperie. en glorieta. | C/U |  | 1
5.5.1.19 | Pulsador para timbre din don con placa para intemperie, montado en caja rectangular galvanizada pesada ul. incluye canalización y alambrado hasta la administración. ubicado al exterior del acceso peatonal. | C/U |  | 1
5.5.1.20 | Pulsador para timbre tipo campana de recreo, con placa metálica, montado en caja rectangular galvanizada pesada ul. incluye canalización y alambrado. ubicado en la administración. | C/U |  | 1
5.5.1.21 | Timbre tipo din don, montado en caja rectangular galvanizada pesada ul. incluye canalización y alambrado. ubicado frente a la administración. | C/U |  | 1
5.5.1.22 | Timbre tipo campana de recreo, de 8 pulgadas de diámetro, montado en caja rectangular galvanizada pesada ul. incluye canalización y alambrado. ubicado en los puntos indicados en el plano. | C/U |  | 1
5.5.2 | SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO
5.5.2.1 | Panel de alarma dscc585 para sistema contra incendio. incluye programación de panel principal de alarma contra incendios en caso de activación y sus dispositivos: estación manual y señal audible y visible. | C/U |  | 1
5.5.2.2 | Estación manual direccionable para activación de alarma contra incendio de acuerdo a especificación técnica. | C/U |  | 1
5.5.2.3 | Suministro e instalación de sirena direccionable con luz estroboscópica, para emitir señal audible y visible. | C/U |  | 2
5.5.2.4 | Cable para alarma contra incendio fplr 16 awg, de acuerdo a especificación técnica. incluye canalización (cajas de registro, cajas octogonales, pesadas, tecnoducto o tubería metálica rígida emt de ø 3/4" y ø 1", con todos sus accesorios (conectadores, uniones, abrazaderas)). | mL |  | 170
5.5.2.5 | Sensor o detector de humo, alimentados con una batería de 9 voltios, 85, decibeles ul 217 first alert o similar con sirena audible y botón de silencio. | C/U |  | 5
5.5.3 | SISTEMA DE DATOS INALÁMBRICOS (WiFi)
5.5.3.1 | Canalización y cableado horizontal para sistema de datos inalámbricos, que incluye (cajas de registro, cajas octogonales, pesadas; tecnoducto o tubería metálica rígida emt de ø 3/4" y ø 1", con todos sus accesorios (conectadores, uniones, abrazaderas, cable utp cat 6, 24 awg, 4 hilos) | mL |  | 30
5.5.3.2 | Router inalámbrico de amplia cobertura y gran capacidad de manejo de datos, mínimo de 300 gb. incluye caja de salida y puesta en marcha. | C/U |  | 2
5.5.3.3 | Equipo de recepción de internet. incluye: bandeja, router, ups, y todo lo necesario para la puesta en marcha del sistema. | sg |  | 1
6 | MEDIDAS AMBIENTALES Y SOCIALES
6.1 | Medidas Ambientales (ver documento complementario PGAS) | SG |  | 1
6.2 | Medidas Sociales (Capacitaciones, rótulo, consultas, asambleas, oficina de queja, teléfono, buzones, etc.) (ver documento complementario PGAS) / (Incluye Medida Sobre Poblacion Indigena Informada). | SG |  | 1
6.3 | Reubicacion Temporal Adecuaciones y Movilizacion | SG |  | 1
6.4 | Reubicacion Temporal Arrendamiento (incluye pagos de servicios basicos) | SG |  | 1
COSTO DIRECTO
IMPREVISTOS
SUMA INDIRECTOS
SUBTOTAL 1 (DIR+IND+IMP)
IVA (13%)
SUBTOTAL 2 (IVA+SUBTOTAL)
ARANCELES DE CONSTRUCCIÓN (PAGO CONTRA PRESENTACION DE RECIBO A NOMBRE MINEDUCYT)
COSTO TOTAL