## LISTADO DE CANTIDADES
LISTADO DE CANTIDADES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PROYECTO: ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA "DOCTOR REYNALDO GALINDO POHL"
MUNICIPIO: COJUTEPEQUE.
DEPARTAMENTO: CUSCATLAN CÓDIGO: 11805
No. | DESCRIPCIÓN/PARTIDA | UNIDAD | CANTIDAD | P.U | SUB TOTAL | TOTAL DE PARTIDA
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1 | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
1.1.1 | Demolicion de area (pasillo de conexión de modulos), incluye todos los desmontajes y desalojos. | m² | 62
1.1.2 | Demolicion de area (chalet existente), incluye todos los desmontajes y desalojos. | m² | 14
1.1.3 | Demolicion de area (Galera), incluye todos los desmontajes y desalojos. | m² | 17
1.1.4 | Demolicion de area (aula 1), incluye todos los desmontajes y desalojos. | m² | 37
1.1.5 | Demolicion de area (Administracion), incluye todos los desmontajes y desalojos. | m² | 50
1.1.6 | Demolicion de area (cocina), incluye todos los desmontajes y desalojos. | m² | 18
1.1.7 | Demolicion de area (modulo de servicios sanitarios), incluye todos los desmontajes y desalojos. | m² | 22
1.1.8 | Demolición de acera, canaletas, rampa y escaleras | m² | 151
1.2 | INTERVENCIÓN EN VEGETACIÓN EXISTENTE
1.2.1 | Tala y remoción de árboles, incluye: (tala, destronconado, desraizado y permiso de tala). | u | 7
*Las áreas a demoler se indican en plano de demoliciones, se deberá hacer el desalojo del material excedente a un lugar autorizado por la Municipalidad, incluye el permiso de demolición, transporte y mano de obra. * En caso de identificar cubiertas de techo de asbesto cemento, implementar las medidas de mitigación descritas en la actividad generación de desechos peligrosos en la obra, del presupuesto del PGAS Específico del proyecto. *El costo de las obras preliminares y provisionales, tal como se indica en las Especificaciones Técnicas del presente proyecto, deben de ser incluidas en los costos indirectos. *Todo material producto de desmontajes realizados y que hayan sido declarados recuperables por la Supervisión, y que que se encuentre en buenas condiciones para reúsos, se entregará inventariado y con acta al director del Centro Educativo según se establece en las Especificaciones Técnicas, en la SECCIÓN 1: OBRAS PRELIMINARES, en el ítem 1.6 DESMONTAJES.
2 | REHABILITACIONES
2.1 | MÓDULO A: AULA 6 AULA 7, AULA 8 Y BODEGA
2.1.1 | REHABILITACIÓN DE BODEGA Y 3 AULAS: AULAS 6, 7 Y 8, S.S PARA AULA 8
2.1.1.1 | REHABILITACIÓN DE 3 AULAS de acuerdo a planos y especificaciones técnicas
2.1.1.1.1 | CUBIERTAS Y PROTECCIONES
2.1.1.1.1.1 | Cubierta de techo insulado de 2",que incluye: -Cambio de polín espacial a polín C de 4” chapa 14, estructuras de apoyo y todo lo necesario para su sujeción -Pintura de estructura de soporte (dos manos de pintura anticorrosiva diferente color) y dos manos de acabado final (esmalte) según especificaciones tecnicas, -Capote de lámina de aluminio, zinc y silicio, calibre 26, -Hechura de cepos en ambas caras, tornillería. -Aplicacion de impermeabilizante tipo Sikaflex en cada tornillo instalado en estructura de techo existente, -Limpieza y remosión de residuos existentes -Todos los desmontajes y desalojo a botadero autorizado. Las dimensiones de la cubierta de techo son tomadas en proyeccion horizontal para efectos de pago. | m² | 200
2.1.1.1.1.2 | Suministro e instalación de canales de aguas lluvias de lámina de galvanizada lisa calibre 24, soldado y remachado, ganchos escondidos de pletina de 1" x 1/8" a cada 0.45 m, acabado final exterior dos manos de galvite, aplicar en interior en uniones, y dos manos de pintura esmalte color a definir exterior. | m | 29
2.1.1.1.2 | DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS
2.1.1.1.2.1 | Suministro e instalación de bajadas de aguas lluvias con tubería PVC Ø 4", 125 PSI. Sujetados con cinchos de pletina de 1/8"x1", fijados con tornillo goloso de 2"x10 y anclas plásticas. Incluye accesorios. | m | 12
2.1.1.1.3 | ACABADOS
2.1.1.1.3.1 | Repello de superficies verticales hasta e=2 cm. Incluye limpieza, remoción de pintura y escarificado de paredes existentes. | m² | 429
2.1.1.1.3.2 | Afinado en superficies verticales hasta E=2mm. | m² | 429
2.1.1.1.3.3 | Suministro y aplicación de 2 manos de pintura base látex acrílico de la mejor calidad, color a definir según manual MNE, para interiores parte superior, incluye limpieza y preparación de pared con base. Dos manos de acabado uniforme. | m² | 136
2.1.1.1.3.4 | Suministro y aplicación de pintura de aceite de primera calidad, para interiores, altura 1.40 mts, acabado de alto brillo, incluye limpieza y preparación de paredes con base. Dos manos de acabado uniforme. | m² | 119
2.1.1.1.3.5 | Suministro y aplicación de pintura de agua acrílica lavable de primera calidad, acabado mate, para exteriores, incluye limpieza y preparación de paredes con base. Dos manos acabado uniforme. Diseño según MNE. | m² | 174
2.1.1.1.3.6 | Pared de Bloque de Concreto 15X20X40 CM | m² | 21
2.1.1.1.4 | VENTANAS Y PUERTAS
2.1.1.1.4.2 | Ventana corrediza, perfilería de aluminio tipo pesado, anodizado natural y vidrio laminado claro de 6 mm, que incluye: -Desmontaje de ventana existente -Hechura de cuadrado afinado y pintado, -Resanes y pintura -Sello en contorno exterior e interior entre perfil y pared, con sellador elastomérico tipo silicon pintable. | m² | 46
2.1.1.1.4.3 | Puerta abatible de una hoja, acero rolado en frio de 0.73 mm, g-40, con refuerzo para doble ventanilla y manija, mocheta de una hoja, fabricada en acero g-40, cal.16, ventana de 4x27", vidrio claro de 7mm con marco y contramarco de acero rolado en frio de 0.80 mm. | c/u | 3
2.1.1.1.5 | PISOS
2.1.1.1.5.1 | Suministro e instalacion de piso tipo porcelanato de alto tráfico de 60x60cm color ivory. Pegamento especial para porcelanato. | m² | 176
2.1.1.1.5.2 | Suministro e instalación de Zócalo de porcelanato de h=7.5cm. color IVORY, con bocel de mezcla pintado color de pared. Pegamento especial para porcelanato. | m | 114
2.1.1.1.6 | SISTEMAS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN
2.1.1.1.6.1 | tomacorriente doble uso general, aterrizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20r, 3 hilos, 20 amp, 125 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4x2", de hierro galvanizado tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacionpor el piso. incluye corte y resane de pared y piso. | c/u | 24
2.1.1.1.6.2 | tomacorriente doble para tv, aterrizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20r, 3 hilos, 20 amp, 125 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4x2" tipo conduit para montaje superficial, con su alambrado y canalización por la pared. incluye corte y resane de pared y piso. altura de montaje h=2.30m. | c/u | 3
2.1.1.1.6.3 | suministro e instalación de interruptor doble tipo palanca y carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular tipo pesada ul, con su alambrado y canalización, tuberia emt y sus accesorios. donde sea posible, se reutilizará la tubería empotrada existente. | c/u | 4
2.1.1.1.6.4 | suministro e instalación de luminaria led 2'x4´ de 3 x18 watts, 120v, montada suspendida en estructura metálica, tubo t-8, tipo luz de día, (silvanya o similar) difusor plástico cuadriculado blanco. incluye: alambrado, canalización con emt y sus accesorios, tierra con terminal de ojo, caja octagonal pesada ul, conector para tsj, cable tsj # 16-3 desde caja octagonal hasta luminaria y estructura metálica. | c/u | 12
2.1.1.1.6.5 | suministro e instalación de ventilador de techo tipo industrial con 3 aspas metálicas, 120 v, 60-75 watts, control a la pared, 3 velocidades, color blanco incluye: estructura metálica, control de velocidad a la pared, canalización con emt, alambrado y bajada con tsj 3-16. | c/u | 6
2.1.1.1.6.6 | luminaria tipo apliqué ovalado (tortuga) con bombillo led de 12w, luz de día, con acabado blanco, para montaje superficial en pasillos y sanitarios. incluye caja octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacion con tuberia emt con sus accesorios. | c/u | 5
2.1.1.1.6.7 | Suministro e instalación de interruptor sencillo tipo palanca y carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular tipo pesada UL, con su alambrado y canalización, tuberia EMT y sus accesorios. Donde sea posible, se reutilizará la tubería empotrada existente. | c/u | 2
2.1.1.1.6.8 | Suministro e instalación de Sistema de vigilancia, Circuito Cerrado. | sg | 1
2.1.1.1.6.9 | Suministro e instalación de sub tablero eléctrico de distribución de 16 espacios (ST-COC) 120/240v, 4 hilos, 125amp. Monofásico de empotrar con sus ramales térmicos. Incluye: protecciones térmicas para circuitos ramales. | c/u | 1
2.1.1.1.7 | DESMONTAJES
2.1.1.1.7.1 | Desmontaje y desalojo de Cielo Falso | M² | 150
2.1.1.1.7.2 | Desmontaje de puertas metálicas existentes, eliminar pines, resane de hueco de donde se eliminó el pin | c/u | 3
2.1.1.1.7.3 | Desmontaje de ventanas y defensa metálica existente | M² | 58.8
2.1.1.1.7.4 | Desmontaje de sistema electrico existente | s/g | 1
2.1.1.1.8 | PIZARRA
2.1.1.1.8.2 | Pizarra según especificaciones técnicas. Incluye desmontaje de pizarra y desalojo existente. | c/u | 3
2.1.1.2 | REHABILITACION DE S.S PARA AULA 8
2.1.1.2.1 | CUBIERTAS Y PROTECCIONES
2.1.1.2.1.1 | Cubierta de techo insulado de 2", incluye estructura metálica de soporte y anclajes, pintura (dos manos de pintura anticorrosiva diferente color) y dos manos de acabado final (esmalte) según especificaciones tecnicas, capote de lámina de aluminio, zinc y silicio, calibre 26, hechura de cepos en ambas caras, tornillería. Aplicación de impermeabilizante tipo Sikaflex en cada tornillo instalado. Las dimensiones de la cubierta de techo son tomadas en proyección horizontal para efectos de pago. | m² | 7.35
2.1.1.2.1.2 | Suministro e instalación de canales de aguas lluvias de lámina de galvanizada lisa calibre 24, soldado y remachado, ganchos escondidos de Ho. De 1/2" a cada 0.50 m, acabado final exterior dos mano de galvanite, interior en uniones y dos manos de pintura esmalte color a definir exterior. | m | 3.4
2.1.1.2.2 | DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS
2.1.1.2.2.1 | Suministro e instalación de bajadas de aguas lluvias con tubería PVC Ø 4", 125 PSI. Sujetados con cinchos de pletina de 1/8"x1", fijados con tornillo goloso de 2"x10 y anclas plásticas. Incluye tubería subterránea a cajas de aguas lluvias en cancha y patio. Incluye accesorios. | m | 3
2.1.1.2.3 | ACABADOS
2.1.1.2.3.1 | Repello de superficies verticales hasta e=2 cm, con mezcla prefabricada para repellos. Incluye limpieza, remoción de pintura y escarificado de paredes existentes. | m² | 42
2.1.1.2.3.2 | Afinado en superficies verticales hasta E=2mm. | m² | 42
2.1.1.2.3.3 | Suministro y aplicación de 2 manos de pintura base látex acrílico de la mejor calidad, color a definir según manual MNE, para interiores parte superior, incluye limpieza y preparación de pared con base. Dos manos de acabado uniforme. | m² | 15
2.1.1.2.3.4 | Suministro y aplicación de pintura de aceite de primera calidad, para interiores, altura 1.40 mts, acabado de alto brillo, incluye limpieza y preparación de paredes con base. Dos manos de acabado uniforme | m² | 13
2.1.1.2.3.5 | Suministro y aplicación de pintura de agua acrílica lavable de primera calidad, acabado mate, para exteriores, incluye limpieza y preparación de paredes con base. Dos manos acabado uniforme. Diseño según MNE | m² | 15
2.1.1.2.4 | VENTANAS Y PUERTAS
2.1.1.2.4.1 | Suministro e instalación de ventana corrediza, doble riel, perfilería de aluminio tipo pesado anodizado natural y vidrio laminado claro de 6 mm, incluye: -Hechura de cuadrado afinado, -Resane y pintura -Sello en todo el contorno exterior e interior con sellador elastomérico tipo silicon pintable entre perfil y pared. -Suministro e instalación de cedazo de fibra de vidrio para ventana. Incluye marco de perfil de alumnio de 1”x 1” . | m² | 1.1
2.1.1.2.4.2 | Puerta abatible de una hoja, acero rolado en frio de 0.73 mm, g-40, con refuerzo para doble ventanilla y manija, mocheta de una hoja, fabricada en acero g-40, cal.16, ventana de 4x27", vidrio claro de 7mm con marco y contramarco de acero rolado en frio de 0.80 mm. | c/u | 1
2.1.1.2.5 | PISOS
2.1.1.2.5.1 | Suministro e instalacion de piso tipo porcelanato de alto tráfico de 60x60cm color ivory. Pegamento especial para porcelanato. | m² | 3
2.1.1.2.5.2 | Suministro e instalación de piso tipo porcelanato de alto tráfico, antideslizante de 60x60cm color ivory. Pegamento especial para porcelanato. | m² | 1.5
2.1.1.2.5.3 | Suministro e instalación de enchape de azulejos. Piezas cerámicas esmaltada brillante, resistente a la humedad, abrasión y rayado de 20x30 cm color blanco con adhesivo especial para cerámica NORMA ANSI 118.4 de la mejor calidad. Y porcelana sin arena, alta resistencia al desgaste NOR | m² | 7
2.1.1.2.5.4 | Suministro e instalación de zócalo sanitario (curva sanitaria) de pvc color blanco. | m | 9
2.1.1.2.6 | SISTEMAS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN
2.1.1.2.6.1 | Suministro e instalación de interruptor sencillo tipo palanca y carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular tipo pesada UL, con su alambrado y canalización, tuberia EMT y sus accesorios. Donde sea posible, se reutilizará la tubería empotrada existente. | c/u | 1
2.1.1.2.6.2 | Suministro e instalación de luminaria tipo Apliqué (Tortuga), con bombillo LED, de 12 Watts, 120 V, montado en caja octagonal de 4" galvanizada pesada UL, receptáculo fijo de baquelita, rosca metálica completa, contacto fijo al centro. Incluye alambrado, canalización con Tecnoducto con sus accesorios (en canalización expuesta se deberá utilizar tubería rígida EMT con sus accesorios). | c/u | 1
2.1.1.2.7 | ARTEFACTOS SANITARIOS
2.1.1.2.7.1 | Suministro e instalación de inodoro porcelana vitrificada, incluye asiento y accesorios, válvula de control y tubo de abasto flexible de fabricación americana, para medidas antropométricas infantiles | c/u | 1
2.1.1.2.7.2 | Mueble para lavamanos con Ovalin para parvularia, según especificaciones técnicas | c/u | 1
2.1.1.2.7.3 | Suministro e instalación de Ducha, con todos sus accesorios de la mejor calidad. | c/u | 1
2.1.1.2.7.4 | Suministro e instalacion de tapon resumidero para duchas | u | 1
2.1.1.3 | REHABILITACION DE BODEGA de acuerdo a planos y especificaciones técnicas
2.1.1.3.1 | CUBIERTAS Y PROTECCIONES
2.1.1.3.1.1 | Suministro e instalación de cubierta de techo insulado de 2", incluye cambio de polín espacial a polín C de 4”, chapa 14, pintura de estructura de soporte, capote de lámina de aluminio, zinc y silicio, calibre 24, hechura de cepos en ambas caras, tornillería. Incluye todos los desmontajes y desalojo. Para mantenimientos de estructura de techo incluye dos manos de pintura anticorrosiva, una mano de pintura de aceite color blanco en estructura de techo, hechura de cepos. | m² | 28
2.1.1.3.1.2 | Canales de lámina de aluminio, zinc y silicio, calibre 24, resistente a la corrosión, norma ASTM A 653-M soldado y remachado, ganchos de Ho. De 1/2" a cada 0.50 m, con cañuela, acabado final exterior una mano de galvanite y dos manos de pintura esmalte color blanco. | m | 3.4
2.1.1.3.2 | DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS
2.1.1.3.2.1 | Suministro e instalación de bajadas de aguas lluvias con tubería PVC Ø 4", 125 PSI. Sujetados con cinchos de platina de 1/8"x1", fijados con tornillo goloso de 2"x10 y anclas plásticas. Incluye tubería subterránea a cajas de aguas lluvias en cancha y patio. Incluye accesorios. | m | 3
2.1.1.3.3 | ACABADOS
2.1.1.3.3.1 | Repello de superficies verticales hasta e=2 cm, con mezcla prefabricada para repellos. Incluye limpieza, remoción de pintura y escarificado de paredes existentes. | m² | 26
2.1.1.3.3.2 | Afinado en superficies verticales hasta E=2mm. | m² | 26
2.1.1.3.3.3 | Suministro y aplicación de 2 manos de pintura base látex acrílico de la mejor calidad, color a definir según manual MNE, para interiores parte superior, incluye limpieza y preparación de pared con base. Dos manos de acabado uniforme. | m² | 27
2.1.1.3.3.4 | Suministro y aplicación de pintura de aceite de primera calidad, para interiores, altura 1.40 mts, acabado de alto brillo, incluye limpieza y preparación de paredes con base. Dos manos de acabado uniforme | m² | 25
2.1.1.3.3.5 | Suministro y aplicación de pintura de agua acrílica lavable de primera calidad, acabado mate, para exteriores, incluye limpieza y preparación de paredes con base. Dos manos acabado uniforme. Diseño según MNE | m² | 27
2.1.1.3.4 | VENTANAS Y PUERTAS
2.1.1.3.4.1 | Suministro e instalación de ventana corrediza, doble riel, perfilería de aluminio tipo pesado anodizado natural y vidrio laminado claro de 6 mm, incluye: -Hechura de cuadrado afinado, -Resane y pintura -Sello en todo el contorno exterior e interior con sellador elastomérico tipo silicon pintable entre perfil y pared. -Suministro e instalación de cedazo de fibra de vidrio para ventana. Incluye marco de perfil de alumnio de 1”x 1” . | m² | 4.2
2.1.1.3.4.2 | Puerta abatible de una hoja, acero rolado en frio de 0.73 mm, g-40, con refuerzo para manija, mocheta de una hoja, fabricada en acero g-40, cal. 16, con pintura al horno. | c/u | 1
2.1.1.3.5 | PISOS
2.1.1.3.5.1 | Suministro e instalacion de piso tipo porcelanato de alto tráfico de 60x60cm color ivory. Pegamento especial para porcelanato. | m² | 16.5
2.1.1.3.5.2 | Suministro e instalación de Zócalo de porcelanato de h=7.5cm. color IVORY. Pegamento especial para porcelanato. | m | 17
2.1.1.3.6 | SISTEMAS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN
2.1.1.3.6.1 | Suministro y Montaje de Tomacorriente doble aterrizado de 20A para Uso General, 120V, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20, de nylon extra fuerte color marfil, placa de acero inoxidable. Incluye: Caja rectangular pesada UL, Tecnoducto con sus accesorios y alambrado con 2 THHN # 12+1 THHN #14 en ducto Ø 1/2". La tubería superficial deberá ser metálica EMT con sus accesorios. Las cajas rectangulares superficiales serán tipo Conduit. Se podrán utilizar los poliductos existentes empotrados a pared o piso. En Aulas de Parvularia se utilizará tomacorriente Tamper Resistant (TR). | c/u | 2
2.1.1.3.6.2 | Suministro e instalación de interruptor sencillo tipo palanca y carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular tipo pesada UL, con su alambrado y canalización, tuberia EMT y sus accesorios. Donde sea posible, se reutilizará la tubería empotrada existente. | c/u | 1
2.1.1.3.6.3 | luminaria tipo receptáculo de baquelita para bombillo led de 12w, luz de día, , 120v, sobrepuesta en losa o estructura de techo. controlada por interruptor "a". | c/u | 1
2.1.1.3.7 | DESMONTAJES
2.1.1.3.7.1 | Desmontaje y desalojo de Cielo Falso | m² | 16.5
2.1.1.3.7.2 | Desmontaje de puertas metálicas existentes, eliminar pines, resane de hueco de donde se eliminó el pin | c/u | 1
2.1.1.3.7.3 | Desmontaje de ventanas y defensa metálica existente | m² | 4.2
2.1.1.3.7.4 | Desmontaje de sistema electrico existente | s/g | 1
2.2 | MÓDULO B AULA DE MUSICA 5, AULA 3, AULA 4.
2.2.1 | REHABILITACIÓN DE AULA DE MUSICA 5
2.2.1.1 | REHABILITACIÓN DE 1 AULA DE MUSICA QUE INCLUYE: de acuerdo a planos y especificaciones técnicas
2.2.1.1.1 | CUBIERTAS Y PROTECCIONES
2.2.1.1.1.1 | Cubierta de techo insulado de 2",que incluye: -Cambio de polín espacial a polín C de 4” chapa 14, estructuras de apoyo y todo lo necesario para su sujeción -Pintura de estructura de soporte (dos manos de pintura anticorrosiva diferente color) y dos manos de acabado final (esmalte) según especificaciones tecnicas, -Capote de lámina de aluminio, zinc y silicio, calibre 26, -Hechura de cepos en ambas caras, tornillería. -Aplicacion de impermeabilizante tipo Sikaflex en cada tornillo instalado en estructura de techo existente, -Limpieza y remosión de residuos existentes -Todos los desmontajes y desalojo a botadero autorizado. Las dimensiones de la cubierta de techo son tomadas en proyeccion horizontal para efectos de pago. | m² | 57
2.2.1.1.1.2 | Suministro e instalación de canales de aguas lluvias de lámina de galvanizada lisa calibre 24, soldado y remachado, ganchos de Ho. De 1/2" a cada 0.50 m, acabado final exterior una mano de galvanite y dos manos de pintura esmalte color a definir. | m | 7.1
2.2.1.1.2 | DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS
2.2.1.1.2.1 | Suministro e instalación de bajadas de aguas lluvias con tubería PVC Ø 4", 125 PSI. Sujetados con cinchos de pletina de 1/8"x1", fijados con tornillo goloso de 2"x10 y anclas plásticas. Incluye accesorios. | m | 12
2.2.1.1.3 | ACABADOS
2.2.1.1.3.1 | Repello de superficies verticales hasta e=2 cm, con mezcla prefabricada para repellos. Incluye limpieza, remoción de pintura y escarificado de paredes existentes. | m² | 147
2.2.1.1.3.2 | Afinado en superficies verticales hasta E=2mm. | m² | 147
2.2.1.1.3.3 | Suministro y aplicación de 2 manos de pintura base látex acrílico de la mejor calidad, color a definir según manual MNE, para interiores parte superior, incluye limpieza y preparación de pared con base. Dos manos de acabado uniforme. | m² | 45
2.2.1.1.3.4 | Suministro y aplicación de pintura de aceite de primera calidad, para interiores, altura 1.40 mts, acabado de alto brillo, incluye limpieza y preparación de paredes con base. Dos manos de acabado uniforme | m² | 40
2.2.1.1.3.5 | Suministro y aplicación de pintura de agua acrílica lavable de primera calidad, acabado mate, para exteriores, incluye limpieza y preparación de paredes con base. Dos manos acabado uniforme. Diseño según MNE | m² | 60.39
2.2.1.1.4 | VENTANAS Y PUERTAS
2.2.1.1.4.1 | Ventana corrediza, perfilería de aluminio tipo pesado, anodizado natural y vidrio laminado claro de 6 mm, que incluye: -Desmontaje de ventana existente -Hechura de cuadrado afinado y pintado, -Resanes y pintura -Sello en contorno exterior e interior entre perfil y pared, con sellador elastomérico tipo silicon pintable | m² | 16
2.2.1.1.4.2 | Puerta abatible de una hoja, acero rolado en frio de 0.73 mm, g-40, con refuerzo para doble ventanilla y manija, mocheta de una hoja, fabricada en acero g-40, cal.16, ventana de 4x27", vidrio claro de 7mm con marco y contramarco de acero rolado en frio de 0.80 mm. | c/u | 1
2.2.1.1.5 | PISOS
2.2.1.1.5.1 | Suministro e instalación de piso tipo porcelanato de alto tráfico de 60x60 cm color ivory. pegamento especial para porcelanato. | m² | 50
2.2.1.1.5.2 | Suministro e instalación de Zócalo de porcelanato de h=7.5cm. color IVORY pegamento especial para porcelanato. | m | 30
2.2.1.1.6 | SISTEMAS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN
2.2.1.1.6.1 | tomacorriente doble uso general, aterrizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20r, 3 hilos, 20 amp, 125 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4x2", de hierro galvanizado tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacionpor el piso. incluye corte y resane de pared y piso. | c/u | 8
2.2.1.1.6.2 | tomacorriente doble para tv, aterrizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20r, 3 hilos, 20 amp, 125 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4x2" tipo conduit para montaje superficial, con su alambrado y canalización por la pared. incluye corte y resane de pared y piso. altura de montaje h=2.30m. | c/u | 1
2.2.1.1.6.3 | suministro e instalación de interruptor doble tipo palanca y carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular tipo pesada ul, con su alambrado y canalización, tuberia emt y sus accesorios. donde sea posible, se reutilizará la tubería empotrada existente. | c/u | 1
2.2.1.1.6.4 | suministro e instalación de luminaria led 2'x4´ de 3 x18 watts, 120v, montada suspendida en estructura metálica, tubo t-8, tipo luz de día, (silvanya o similar) difusor plástico cuadriculado blanco. incluye: alambrado, canalización con emt y sus accesorios, tierra con terminal de ojo, caja octagonal pesada ul, conector para tsj, cable tsj # 16-3 desde caja octagonal hasta luminaria y estructura metálica. | c/u | 4
2.2.1.1.6.5 | Suministro e instalación de equipo de Aire Acondicionado tipo Mini-Split de 1 TON (12,000 Btu), con tecnología Inverter, monofásito 120/240V, mínimo SEER 18. INCLUYE: Canalización del alimentador desde el ST-AA hasta la condensadora y la evaporadora con Coraza LT y conductor TSJ 12-3, drenaje de la evaporadora con PVC de ø1/2", protección metálica al drenaje y tuberías de gas y estructura metálica de protección para la Unidad Condensadora con lámina desplegada, según detalle en planos. | s/g | 1
2.2.1.1.7 | DESMONTAJES
2.2.1.1.7.1 | Desmontaje y desalojo de Cielo Falso | m² | 50
2.2.1.1.7.2 | Desmontaje de puertas metálicas existentes, eliminar pines, resane de hueco de donde se eliminó el pin | c/u | 1
2.2.1.1.7.3 | Desmontaje de ventanas y defensa metálica existente | m² | 16.8
2.2.1.1.7.4 | Desmontaje de sistema electrico existente | s/g | 1
2.2.1.1.8 | PIZARRA Y MUEBLE
2.2.1.1.8.1 | Pizarra según especificaciones técnicas. Incluye desmontaje de pizarra y desalojo existente. | c/u | 1
2.2.2 | REHABILITACIÓN DE AULA 3 Y 4
2.2.2.1 | REHABILITACIÓN DE 2 AULAS (3 y 4) de acuerdo a planos y especificaciones técnicas
2.2.2.1.1 | CUBIERTAS Y PROTECCIONES
2.2.2.1.1.1 | Cubierta de techo insulado de 2",que incluye: -Cambio de polín espacial a polín C de 4” chapa 14, estructuras de apoyo y todo lo necesario para su sujeción -Pintura de estructura de soporte (dos manos de pintura anticorrosiva diferente color) y dos manos de acabado final (esmalte) según especificaciones tecnicas, -Capote de lámina de aluminio, zinc y silicio, calibre 26, -Hechura de cepos en ambas caras, tornillería. -Aplicacion de impermeabilizante tipo Sikaflex en cada tornillo instalado en estructura de techo existente, -Limpieza y remosión de residuos existentes -Todos los desmontajes y desalojo a botadero autorizado. Las dimensiones de la cubierta de techo son tomadas en proyeccion horizontal para efectos de pago. | m² | 140
2.2.2.1.1.2 | Suministro e instalación de canales de aguas lluvias de lámina de galvanizada lisa calibre 24, soldado y remachado, ganchos de Ho. De 1/2" a cada 0.50 m, acabado final exterior una mano de galvanite y dos manos de pintura esmalte color a definir. | m | 23
2.2.2.1.2 | DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS
2.2.2.1.2.1 | Suministro e instalación de bajadas de aguas lluvias con tubería PVC Ø 4", 125 PSI. Sujetados con cinchos de pletina de 1/8"x1", fijados con tornillo goloso de 2"x10 y anclas plásticas. Incluye accesorios. | m | 6
2.2.2.1.3 | ACABADOS
2.2.2.1.3.1 | Repello de superficies verticales hasta e=2 cm, con mezcla prefabricada para repellos. Incluye limpieza, remoción de pintura y escarificado de paredes existentes. | m² | 273
2.2.2.1.3.2 | Afinado en superficies verticales hasta E=2mm. | m² | 273
2.2.2.1.3.3 | Suministro y aplicación de 2 manos de pintura base látex acrílico de la mejor calidad, color a definir según manual MNE, para interiores parte superior, incluye limpieza y preparación de pared con base. Dos manos de acabado uniforme. | m² | 89.6
2.2.2.1.3.4 | Suministro y aplicación de pintura de aceite de primera calidad, para interiores, altura 1.40 mts, acabado de alto brillo, incluye limpieza y preparación de paredes con base. Dos manos de acabado uniforme | m² | 78.4
2.2.2.1.3.5 | Suministro y aplicación de pintura de agua acrílica lavable de primera calidad, acabado mate, para exteriores, incluye limpieza y preparación de paredes con base. Dos manos acabado uniforme. Diseño según MNE | m² | 105
2.2.2.1.3.6 | Pared de Bloque de Concreto 15X20X40 CM | m² | 21
2.2.2.1.4 | VENTANAS Y PUERTAS
2.2.2.1.4.1 | Ventana corrediza, perfilería de aluminio tipo pesado, anodizado natural y vidrio laminado claro de 6 mm, que incluye: -Hechura de cuadrado afinado y pintado, -Resanes y pintura -Sello en contorno exterior e interior entre perfil y pared, con sellador elastomérico tipo silicon pintable | m² | 31
2.2.2.1.4.2 | Puerta abatible de una hoja, acero rolado en frio de 0.73 mm, g-40, con refuerzo para doble ventanilla y manija, mocheta de una hoja, fabricada en acero g-40, cal.16, ventana de 4x27", vidrio claro de 7mm con marco y contramarco de acero rolado en frio de 0.80 mm. | c/u | 2
2.2.2.1.5 | PISOS
2.2.2.1.5.1 | Suministro e instalación de piso tipo porcelanato de alto tráfico de 60x60 cm color ivory. pegamento especial para porcelanato. | m² | 127
2.2.2.1.5.2 | Suministro e instalación de Zócalo de porcelanato de h=7.5cm. color IVORY pegamento especial para porcelanato. | m | 71
2.2.2.1.6 | SISTEMAS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN
2.2.2.1.6.1 | tomacorriente doble uso general, aterrizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20r, 3 hilos, 20 amp, 125 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4x2", de hierro galvanizado tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacionpor el piso. incluye corte y resane de pared y piso. | c/u | 16
2.2.2.1.6.2 | tomacorriente doble para tv, aterrizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20r, 3 hilos, 20 amp, 125 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4x2" tipo conduit para montaje superficial, con su alambrado y canalización por la pared. incluye corte y resane de pared y piso. altura de montaje h=2.30m | c/u | 2
2.2.2.1.6.3 | suministro e instalación de interruptor doble tipo palanca y carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular tipo pesada ul, con su alambrado y canalización, tuberia emt y sus accesorios. donde sea posible, se reutilizará la tubería empotrada existente. | c/u | 3
2.2.2.1.6.4 | suministro e instalación de luminaria led 2'x4´ de 3 x18 watts, 120v, montada suspendida en estructura metálica, tubo t-8, tipo luz de día, (silvanya o similar) difusor plástico cuadriculado blanco. incluye: alambrado, canalización con emt y sus accesorios, tierra con terminal de ojo, caja octagonal pesada ul, conector para tsj, cable tsj # 16-3 desde caja octagonal hasta luminaria y estructura metálica. | c/u | 8
2.2.2.1.6.5 | suministro e instalación de ventilador de techo tipo industrial con 3 aspas metálicas, 120 v, 60-75 watts, control a la pared, 3 velocidades, color blanco incluye: estructura metálica, control de velocidad a la pared, canalización con emt, alambrado y bajada con tsj 3-16. | c/u | 4
2.2.2.1.6.6 | luminaria tipo apliqué ovalado (tortuga) con bombillo led de 12w, luz de día, con acabado blanco, para montaje superficial en pasillos y sanitarios. incluye caja octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacion con tuberia emt con sus accesorios. | c/u | 2
2.2.2.1.6.7 | Suministro e instalación de interruptor sencillo tipo palanca y carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular tipo pesada UL, con su alambrado y canalización, tuberia EMT y sus accesorios. Donde sea posible, se reutilizará la tubería empotrada existente. | c/u | 1
2.2.2.1.6.8 | Suministro e instalación de Sistema de vigilancia, Circuito Cerrado. | sg | 1
2.2.2.1.6.9 | Suministro e instalación de sub tablero eléctrico de distribución de 16 espacios (ST-COC) 120/240v, 4 hilos, 125amp. Monofásico de empotrar con sus ramales térmicos. Incluye: protecciones térmicas para circuitos ramales. | c/u | 1
2.2.2.1.7 | DESMONTAJES
2.2.2.1.7.1 | Desmontaje y desalojo de Cielo Falso | m² | 100
2.2.2.1.7.2 | Desmontaje de puertas metálicas existentes, eliminar pines, resane de hueco de donde se eliminó el pin | c/u | 2
2.2.2.1.7.3 | Desmontaje de ventanas y defensa metálica existente | m² | 35
2.2.2.1.7.4 | Desmontaje de sistema electrico existente | s/g | 1
2.2.2.1.8 | PIZARRA Y MUEBLE
2.2.2.1.8.1 | Pizarra según especificaciones técnicas. Incluye desmontaje de pizarra y desalojo existente. | c/u | 2
2.2.2.1.8.2 | Suministro e instalación de mobiliario para aulas de parvularia, según detalles y planos adjuntos en "Mobiliario para Primera Infancia" y "Especificaciones tecnicas de Especialidades" Incluye: - 12 Percheros de pared con repisa. - 18 Graderios modulares para nicho bajo. - 18 Mueble de almacenamiento para nicho bajo. - 6 Mueble tipo librera para nicho con escritorio abatible. - 6 Mueble tipo librera para nicho alto. - 6 Dispensador de alcohol gel. | SG | 1
3 | CONSTRUCCIONES |  |  |  |  | 0
3.1 | MÓDULO A (DIRECCIÓN Y SS , SANITARIO AULA 6 y 7)
3.3.1 | CONSTRUCCION (DIRECCIÓN Y SS , SANITARIO AULA 6 y 7)
3.1.1.1 | CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, de acuerdo a planos y especificaciones técnicas
3.1.1.1.1 | TRAZO
3.1.1.1.1.1 | Trazo por unidad de área | m² | 37
3.1.1.1.2 | TERRACERIA
3.1.1.1.2.1 | Excavación a mano en fundaciones | m³ | 5.625
3.1.1.1.2.2 | Relleno compactado con Suelo-Cemento en fundaciones | m³ | 6.193
3.1.1.1.2.3 | Excavación en Pisos | m³ | 3.4
3.1.1.1.2.4 | Relleno Compactado con Suelo-Cemento 20:1 en Pisos | m³ | 3.75
3.1.1.1.3 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
3.1.1.1.3.1 | Solera de fundación, 45x25 cms de f'c=210 kg/cm², acero longitudinal 4#4, estribo #2@15 cms. | m³ | 2.8125
3.1.1.1.3.2 | Piso de concreto de f'c=180 kg/cm² de t=0.07 m, refuerzo electromalla 6"x6", calibre 9/9. | m² | 34
3.1.1.1.3.3 | Pared de Bloque de Concreto 15X20X40 CM. RV N°4@0.40M, RH N°2@0.40. Incluye solera intermedia, solera de coronamiento y esquineros. Según detalle. | m² | 75
3.1.1.1.4 | CUBIERTAS Y PROTECCIONES
3.1.1.1.4.1 | Suministro e instalación de cubierta de techo insulado de 2", incluye polín C de 4”, chapa 14, pintura de estructura de soporte, capote de lámina de aluminio, zinc y silicio, calibre 24, hechura de cepos en ambas caras, tornillería. Incluye todos los desmontajes y desalojo, una mano de pintura de aceite color blanco en estructura de techo, hechura de cepos. | m² | 44
3.1.1.1.4.2 | Canales de lámina de aluminio, zinc y silicio, calibre 24, resistente a la corrosión, norma ASTM A 653-M soldado y remachado, ganchos de Ho. De 1/2" a cada 0.50 m, con cañuela, acabado final exterior una mano de galvanite y dos manos de pintura esmalte color blanco. | m | 12
3.1.1.1.5 | DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS
3.1.1.1.5.1 | Suministro e instalación de bajadas de aguas lluvias con tubería PVC Ø 4", 125 PSI. Sujetados con cinchos de pletina de 1/8"x1", fijados con tornillo goloso de 2"x10 y anclas plásticas. Incluye accesorios. | m | 6
3.1.1.1.6 | ACABADOS
3.1.1.1.6.1 | Repello de superficies verticales hasta e=2 cm, con mezcla prefabricada para repellos. Incluye limpieza, remoción de pintura y escarificado de paredes existentes. | m² | 150
3.1.1.1.6.2 | Afinado en superficies verticales hasta E=2mm. | m² | 150
3.1.1.1.6.3 | Suministro y aplicación de 2 manos de pintura base látex acrílico de la mejor calidad, color a definir según manual MNE, para interiores parte superior, incluye limpieza y preparación de pared con base. Dos manos de acabado uniforme. | m² | 55
3.1.1.1.6.4 | Suministro y aplicación de pintura de aceite de primera calidad, para interiores, altura 1.40 mts, acabado de alto brillo, incluye limpieza y preparación de paredes con base. Dos manos de acabado uniforme | m² | 48
3.1.1.1.6.5 | Suministro y aplicación de pintura de agua acrílica lavable de primera calidad, acabado mate, para exteriores, incluye limpieza y preparación de paredes con base. Dos manos acabado uniforme. Diseño según MNE | m² | 45
3.1.1.1.7 | VENTANAS Y PUERTAS
3.1.1.1.7.2 | Suministro e instalación de ventana corrediza, doble riel, perfilería de aluminio tipo pesado anodizado natural y vidrio laminado claro de 6 mm, incluye: -Hechura de cuadrado afinado, -Resane y pintura -Sello en todo el contorno exterior e interior con sellador elastomérico tipo silicon pintable entre perfil y pared. -Suministro e instalación de cedazo de fibra de vidrio para ventana. Incluye marco de perfil de alumnio de 1”x 1” . | m² | 8
3.1.1.1.7.3 | Suministro e instalación puerta abatible de una hoja, acero rolado en frio de 0.73 mm, g-40, con refuerzo para manija, mocheta de una hoja, fabricada en acero g-40, cal. 16, con pintura al horno | c/u | 2
3.1.1.1.8 | PISOS
3.1.1.1.8.1 | Sunimistro e instalacion de piso tipo porcelanato de alto tráfico de 60x60 cm color ivory. Pegamento especial para porcelanato. | m² | 34
3.1.1.1.8.2 | Suministro e instalación de Zócalo de porcelanato de h=7.5cm. color IVORY. Pegamento especial para porcelanato. | m | 34
3.1.1.1.9 | SISTEMAS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN
3.1.1.1.9.1 | Tomacorriente doble uso general, aterrizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 20 Amp, 125 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4”x2", de hierro galvanizado tipo pesada UL, con su alambrado y canalización por el piso con Tecnoducto y sus accesorios. Incluye protección de concreto a los ductos por el piso. . | c/u | 4
3.1.1.1.9.2 | Suministro e instalación de interruptor doble tipo palanca, carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular tipo pesada UL, con su alambrado. La canalización empotrada en pared se hará con Tecnoducto y sus accesorios. | c/u | 2
3.1.1.1.9.3 | Suministro e instalación de luminaria LED 2'x4´ de 3 x18 Watts, 120V, montada suspendida en estructura metálica, tubo T-8, tipo Luz de Día, (Sylvania o similar), difusor plástico cuadriculado blanco. Incluye: alambrado, canalización vista con EMT y sus accesorios, tierra con terminal de ojo, caja octagonal pesada UL, conector para TSJ, cable TSJ # 16-3 desde caja octagonal hasta luminaria y estructura metálica. | c/u | 2
3.1.1.1.9.4 | Suministro e instalación de ventilador de techo tipo Industrial con 3 aspas metálicas, 120 V, 60-75 Watts, control a la pared, 3 velocidades, color blanco incluye: estructura metálica de soporte, control de velocidad a la pared, alambrado y canalización vista con tubería rígida EMT y sus accesorios. La canalización empotrada en pared se hará con Tecnoducto y sus accesorios. Incluye bajada con TSJ 3-16. | c/u | 2
3.1.1.1.9.6 | Sistema de CCTV con 2 Cámaras de seguridad 1080p Ip65, conexión fiable cableada de fácil instalación (con cable UTP) y conexión directa a la red WiFi. Almacenamiento local mediante tarjeta micro SD. Visión nocturna, audio bidireccional, detección de calor y movimiento. Incluye canalización con cajas galvanizadas pesadas UL, Tecnoducto empotrado en pared o piso, tubería EMT superficial con todos sus accesorios, cable UTP Cat 6 y los accesorios necesarios para su funcionamiento. | sg | 1
3.1.1.1.9.7 | Equipo de monitoreo y grabación. Incluye: Monitor LCD mínimo 24", grabador DVR de 4k 1Tb, soportes para montaje, conectores y accesorios. | sg | 1
3.1.1.2 | CONSTRUCCIÓN DE S.S PARA DIRECCIÓN , de acuerdo a planos y especificaciones técnicas
3.1.1.2.1 | TRAZO
3.1.1.2.1.1 | Trazo por unidad de área | m² | 7
3.1.1.2.2 | TERRACERIA
3.1.1.2.2.1 | Excavación a mano en fundaciones | m³ | 0.9
3.1.1.2.2.2 | Relleno compactado con Suelo-Cemento en fundaciones | m³ | 1
3.1.1.2.2.3 | Excavación en Pisos | m³ | 0.56
3.1.1.2.2.4 | Relleno Compactado con Suelo-Cemento 20:1 en Pisos | m³ | 0.6
3.1.1.2.3 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
3.1.1.2.3.1 | Solera de fundación, 45x25 cms de f'c=210 kg/cm², acero longitudinal 4#4, estribo #2@15 cms. | m³ | 0.9
3.1.1.2.3.2 | Piso de concreto de f'c=180 kg/cm² de t=0.07 m, refuerzo electromalla 6"x6", calibre 9/9. | m² | 5.6
3.1.1.2.3.3 | Pared de Bloque de Concreto 15X20X40 CM. RV N°4@0.40M, RH N°2@0.40. Incluye solera intermedia, solera de coronamiento y esquineros. Según detalle. | m² | 21.25
3.1.1.2.4 | CUBIERTAS Y PROTECCIONES
3.1.1.2.4.1 | Cubierta de techo insulado de 2", incluye estructura metálica de soporte y anclajes, pintura (dos manos de pintura anticorrosiva diferente color) y dos manos de acabado final (esmalte) según especificaciones tecnicas, capote de lámina de aluminio, zinc y silicio, calibre 26, hechura de cepos en ambas caras, tornillería. Aplicación de impermeabilizante tipo Sikaflex en cada tornillo instalado. Las dimensiones de la cubierta de techo son tomadas en proyección horizontal para efectos de pago. | m² | 9.2
3.1.1.2.4.2 | Suministro e instalación de canales de aguas lluvias de lámina de galvanizada lisa calibre 24, soldado y remachado, ganchos escondidos de Ho. De 1/2" a cada 0.50 m, acabado final exterior dos mano de galvanite, interior en uniones y dos manos de pintura esmalte color a definir exterior. | m | 9
3.1.1.2.5 | DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS
3.1.1.2.5.1 | Suministro e instalación de bajadas de aguas lluvias con tubería PVC Ø 4", 125 PSI. Sujetados con cinchos de pletina de 1/8"x1", fijados con tornillo goloso de 2"x10 y anclas plásticas. Incluye accesorios. | m | 3
3.1.1.2.6 | ACABADOS
3.1.1.2.6.1 | Repello de superficies verticales hasta e=2 cm, con mezcla prefabricada para repellos. Incluye limpieza, remoción de pintura y escarificado de paredes existentes. | m² | 45
3.1.1.2.6.2 | Afinado en superficies verticales hasta E=2mm. | m² | 45
3.1.1.2.6.3 | Suministro y aplicación de 2 manos de pintura base látex acrílico de la mejor calidad, color a definir según manual MNE, para interiores parte superior, incluye limpieza y preparación de pared con base. Dos manos de acabado uniforme. | m² | 11
3.1.1.2.6.4 | Suministro y aplicación de pintura de aceite de primera calidad, para interiores, altura 1.40 mts, acabado de alto brillo, incluye limpieza y preparación de paredes con base. Dos manos de acabado uniforme | m² | 10
3.1.1.2.6.5 | Suministro y aplicación de pintura de agua acrílica lavable de primera calidad, acabado mate, para exteriores, incluye limpieza y preparación de paredes con base. Dos manos acabado uniforme. Diseño según MNE | m² | 24
3.1.1.2.7 | VENTANAS Y PUERTAS
3.1.1.2.7.1 | Suministro e instalación de ventana corrediza, doble riel, perfilería de aluminio tipo pesado anodizado natural y vidrio laminado claro de 6 mm, incluye: -Hechura de cuadrado afinado, -Resane y pintura -Sello en todo el contorno exterior e interior con sellador elastomérico tipo silicon pintable entre perfil y pared. -Suministro e instalación de cedazo de fibra de vidrio para ventana. Incluye marco de perfil de alumnio de 1”x 1” . | m² | 1.6
3.1.1.2.7.2 | Puerta abatible de una hoja, acero rolado en frio de 0.73 mm, g-40, con refuerzo para doble ventanilla y manija, mocheta de una hoja, fabricada en acero g-40, cal.16, ventana de 4x27", vidrio claro de 7mm con marco y contramarco de acero rolado en frio de 0.80 mm. | c/u | 1
3.1.1.2.8 | PISOS
3.1.1.2.8.1 | Suministro e instalacion de piso tipo porcelanato de alto tráfico de 60x60cm color ivory. Pegamento especial para porcelanato. | m² | 6
3.1.1.2.8.3 | Suministro e instalación de zócalo sanitario (curva sanitaria) de pvc color blanco. | m | 10
3.1.1.2.9 | SISTEMAS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN
3.1.1.2.9.1 | Suministro e instalación de interruptor sencillo tipo palanca y carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular tipo pesada UL, con su alambrado y canalización, tuberia EMT y sus accesorios. Donde sea posible, se reutilizará la tubería empotrada existente. | c/u | 1
3.1.1.2.9.2 | Suministro e instalación de luminaria tipo Apliqué (Tortuga), con bombillo LED, de 12 Watts, 120 V, montado en caja octagonal de 4" galvanizada pesada UL, receptáculo fijo de baquelita, rosca metálica completa, contacto fijo al centro. Incluye alambrado, canalización con Tecnoducto con sus accesorios (en canalización expuesta se deberá utilizar tubería rígida EMT con sus accesorios). | c/u | 1
3.1.1.2.10 | ARTEFACTOS SANITARIOS
3.1.1.2.10.1 | Suministro e instalación de inodoro de porcelana, alto desempeño, taza tipo elongada doble descarga 4/6 lpf, incluye tubo de abasto flexible y válvula de control y sus accesorios, asiento y tapadera | c/u | 1
3.1.1.2.10.2 | Suministro e instalación de lavamanos de pedestal, de un agujero, loza vitrificada, cero absorción a la humedad, incluye grifo y accesorios de instalación. | c/u | 1
3.1.1.2.10.3 | Barras de acero inoxidable de 18 y 36"x1¼" para apoyo de personas con discapacidad | u | 1
3.1.1.3 | CONSTRUCCIÓN DE 2 S.S PARA AULA 7 Y 6 , de acuerdo a planos y especificaciones técnicas
3.1.1.3.1 | TRAZO
3.1.1.3.1.1 | Trazo por unidad de área | m² | 15.19
3.1.1.3.2 | TERRACERIA
3.1.1.3.2.1 | Excavación a mano en fundaciones | m³ | 1.01
3.1.1.3.2.2 | Relleno compactado con Suelo-Cemento en fundaciones | m³ | 1.111
3.1.1.3.2.3 | Excavación en Pisos | m³ | 1.17
3.1.1.3.2.4 | Relleno Compactado con Suelo-Cemento 20:1 en Pisos | m³ | 1.287
3.1.1.3.3 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
3.1.1.3.3.1 | Solera de fundación, 45x25 cms de f'c=210 kg/cm², acero longitudinal 4#4, estribo #2@15 cms. | m³ | 1.01
3.1.1.3.3.2 | Piso de concreto de f'c=180 kg/cm² de t=0.07 m, refuerzo electromalla 6"x6", calibre 9/9. | m² | 11.7
3.1.1.3.3.3 | Pared de Bloque de Concreto 15X20X40 CM. RV N°4@0.40M, RH N°2@0.40. Incluye solera intermedia, solera de coronamiento y esquineros. Según detalle. | m² | 27
3.1.1.3.4 | CUBIERTAS Y PROTECCIONES
3.1.1.3.4.1 | Cubierta de techo insulado de 2", incluye estructura metálica de soporte y anclajes, pintura (dos manos de pintura anticorrosiva diferente color) y dos manos de acabado final (esmalte) según especificaciones tecnicas, capote de lámina de aluminio, zinc y silicio, calibre 26, hechura de cepos en ambas caras, tornillería. Aplicación de impermeabilizante tipo Sikaflex en cada tornillo instalado. Las dimensiones de la cubierta de techo son tomadas en proyección horizontal para efectos de pago. | m² | 16
3.1.1.3.4.2 | Suministro e instalación de canales de aguas lluvias de lámina de galvanizada lisa calibre 24, soldado y remachado, ganchos escondidos de Ho. De 1/2" a cada 0.50 m, acabado final exterior dos mano de galvanite, interior en uniones y dos manos de pintura esmalte color a definir exterior. | m | 12
3.1.1.3.5 | DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS
3.1.1.3.5.1 | Suministro e instalación de bajadas de aguas lluvias con tubería PVC Ø 4", 125 PSI. Sujetados con cinchos de pletina de 1/8"x1", fijados con tornillo goloso de 2"x10 y anclas plásticas. Incluye accesorios. | m | 6
3.1.1.3.6 | ACABADOS
3.1.1.3.6.1 | Repello de superficies verticales hasta e=2 cm, con mezcla prefabricada para repellos. Incluye limpieza, remoción de pintura y escarificado de paredes existentes. | m² | 99
3.1.1.3.6.2 | Afinado en superficies verticales hasta E=2mm. | m² | 99
3.1.1.3.6.3 | Suministro y aplicación de 2 manos de pintura base látex acrílico de la mejor calidad, color a definir según manual MNE, para interiores parte superior, incluye limpieza y preparación de pared con base. Dos manos de acabado uniforme. | m² | 34.56
3.1.1.3.6.4 | Suministro y aplicación de pintura de aceite de primera calidad, para interiores, altura 1.40 mts, acabado de alto brillo, incluye limpieza y preparación de paredes con base. Dos manos de acabado uniforme | m² | 30.24
3.1.1.3.6.5 | Suministro y aplicación de pintura de agua acrílica lavable de primera calidad, acabado mate, para exteriores, incluye limpieza y preparación de paredes con base. Dos manos acabado uniforme. Diseño según MNE | m² | 35
3.1.1.3.7 | VENTANAS Y PUERTAS
3.1.1.3.7.1 | Suministro e instalación de ventana corrediza, doble riel, perfilería de aluminio tipo pesado anodizado natural y vidrio laminado claro de 6 mm, incluye: -Hechura de cuadrado afinado, -Resane y pintura -Sello en todo el contorno exterior e interior con sellador elastomérico tipo silicon pintable entre perfil y pared. -Suministro e instalación de cedazo de fibra de vidrio para ventana. Incluye marco de perfil de alumnio de 1”x 1” . | m² | 2.2
3.1.1.3.7.2 | Puerta abatible de una hoja, acero rolado en frio de 0.73 mm, g-40, con refuerzo para doble ventanilla y manija, mocheta de una hoja, fabricada en acero g-40, cal.16, ventana de 4x27", vidrio claro de 7mm con marco y contramarco de acero rolado en frio de 0.80 mm. | c/u | 2
3.1.1.3.8 | PISOS
3.1.1.3.8.1 | Suministro e instalacion de piso tipo porcelanato de alto tráfico de 60x60cm color ivory. Pegamento especial para porcelanato. | m² | 12
3.1.1.3.8.2 | Suministro e instalación de zócalo sanitario (curva sanitaria) de pvc color blanco. | m | 22
3.1.1.3.9 | SISTEMAS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN
3.1.1.3.9.1 | Suministro e instalación de interruptor sencillo tipo palanca y carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular tipo pesada UL, con su alambrado y canalización, tuberia EMT y sus accesorios. Donde sea posible, se reutilizará la tubería empotrada existente. | c/u | 2
3.1.1.3.9.2 | Suministro e instalación de luminaria tipo Apliqué (Tortuga), con bombillo LED, de 12 Watts, 120 V, montado en caja octagonal de 4" galvanizada pesada UL, receptáculo fijo de baquelita, rosca metálica completa, contacto fijo al centro. Incluye alambrado, canalización con Tecnoducto con sus accesorios (en canalización expuesta se deberá utilizar tubería rígida EMT con sus accesorios). | c/u | 2
3.1.1.3.10 | ARTEFACTOS SANITARIOS
3.1.1.3.10.1 | Suministro e instalación de inodoro porcelana vitrificada, incluye asiento y accesorios, válvula de control y tubo de abasto flexible de fabricación americana, para medidas antropométricas infantiles | c/u | 2
3.1.1.3.10.2 | Mueble para lavamanos con Ovalin para parvularia, según especificaciones técnicas | c/u | 2
3.1.1.3.10.3 | Suministro e instalación de Ducha, con todos sus accesorios de la mejor calidad. | c/u | 2
3.1.1.3.10.4 | Suministro e instalacion de tapon resumidero para duchas | c/u | 2
3.2 | MÓDULO B (S.S INDIVIDUALES PARA AULA 3 Y 4)
3.2.1 | CONSTRUCCIÓN (S.S INDIVIDUALES PARA AULA 3 Y 4)
3.2.1.1 | CONSTRUCCIÓN DE 2 S.S PARA AULA 4 Y 3 , de acuerdo a planos y especificaciones técnicas
3.2.1.1.1 | TRAZO
3.2.1.1.1.1 | Trazo por unidad de área | m² | 15.19
3.2.1.1.2 | TERRACERIA
3.2.1.1.2.1 | Excavación a mano en fundaciones | m³ | 1.01
3.2.1.1.2.2 | Relleno compactado con Suelo-Cemento en fundaciones | m³ | 1.111
3.2.1.1.2.3 | Excavación en Pisos | m³ | 1.17
3.2.1.1.2.4 | Relleno Compactado con Suelo-Cemento 20:1 en Pisos | m³ | 1.287
3.2.1.1.3 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
3.2.1.1.3.1 | Solera de fundación, 45x25 cms de f'c=210 kg/cm², acero longitudinal 4#4, estribo #2@15 cms. | m³ | 1.01
3.2.1.1.3.2 | Piso de concreto de f'c=180 kg/cm² de t=0.07 m, refuerzo electromalla 6"x6", calibre 9/9. | m² | 11.7
3.2.1.1.3.3 | Pared de Bloque de Concreto 15X20X40 CM. RV N°4@0.40M, RH N°2@0.40. Incluye solera intermedia, solera de coronamiento y esquineros. Según detalle. | m² | 27
3.2.1.1.4 | CUBIERTAS Y PROTECCIONES
3.2.1.1.4.1 | Cubierta de techo insulado de 2", incluye estructura metálica de soporte y anclajes, pintura (dos manos de pintura anticorrosiva diferente color) y dos manos de acabado final (esmalte) según especificaciones tecnicas, capote de lámina de aluminio, zinc y silicio, calibre 26, hechura de cepos en ambas caras, tornillería. Aplicación de impermeabilizante tipo Sikaflex en cada tornillo instalado. Las dimensiones de la cubierta de techo son tomadas en proyección horizontal para efectos de pago. | m² | 16
3.2.1.1.4.2 | Suministro e instalación de canales de aguas lluvias de lámina de galvanizada lisa calibre 24, soldado y remachado, ganchos escondidos de Ho. De 1/2" a cada 0.50 m, acabado final exterior dos mano de galvanite, interior en uniones y dos manos de pintura esmalte color a definir exterior. | m | 12
3.2.1.1.5 | DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS
3.2.1.1.5.1 | Suministro e instalación de bajadas de aguas lluvias con tubería PVC Ø 4", 125 PSI. Sujetados con cinchos de pletina de 1/8"x1", fijados con tornillo goloso de 2"x10 y anclas plásticas. Incluye accesorios. | m | 6
3.2.1.1.6 | ACABADOS
3.2.1.1.6.1 | Repello de superficies verticales hasta e=2 cm, con mezcla prefabricada para repellos. Incluye limpieza, remoción de pintura y escarificado de paredes existentes. | m² | 99
3.2.1.1.6.2 | Afinado en superficies verticales hasta E=2mm. | m² | 99
3.2.1.1.6.3 | Suministro y aplicación de 2 manos de pintura base látex acrílico de la mejor calidad, color a definir según manual MNE, para interiores parte superior, incluye limpieza y preparación de pared con base. Dos manos de acabado uniforme. | m² | 34.56
3.2.1.1.6.4 | Suministro y aplicación de pintura de aceite de primera calidad, para interiores, altura 1.40 mts, acabado de alto brillo, incluye limpieza y preparación de paredes con base. Dos manos de acabado uniforme | m² | 30.24
3.2.1.1.6.5 | Suministro y aplicación de pintura de agua acrílica lavable de primera calidad, acabado mate, para exteriores, incluye limpieza y preparación de paredes con base. Dos manos acabado uniforme. Diseño según MNE | m² | 35
3.2.1.1.7 | VENTANAS Y PUERTAS
3.2.1.1.7.1 | Suministro e instalación de ventana corrediza, doble riel, perfilería de aluminio tipo pesado anodizado natural y vidrio laminado claro de 6 mm, incluye: -Hechura de cuadrado afinado, -Resane y pintura -Sello en todo el contorno exterior e interior con sellador elastomérico tipo silicon pintable entre perfil y pared. -Suministro e instalación de cedazo de fibra de vidrio para ventana. Incluye marco de perfil de alumnio de 1”x 1” . | m² | 2.2
3.2.1.1.7.2 | Puerta abatible de una hoja, acero rolado en frio de 0.73 mm, g-40, con refuerzo para doble ventanilla y manija, mocheta de una hoja, fabricada en acero g-40, cal.16, ventana de 4x27", vidrio claro de 7mm con marco y contramarco de acero rolado en frio de 0.80 mm. | c/u | 2
3.2.1.1.8 | PISOS
3.2.1.1.8.1 | Suministro e instalacion de piso tipo porcelanato de alto tráfico de 60x60cm color ivory. Pegamento especial para porcelanato. | m² | 12
3.2.1.1.8.2 | Suministro e instalación de zócalo sanitario (curva sanitaria) de pvc color blanco. | m | 22
3.2.1.1.9 | SISTEMAS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN
3.2.1.1.9.1 | Suministro e instalación de interruptor sencillo tipo palanca y carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular tipo pesada UL, con su alambrado y canalización, tuberia EMT y sus accesorios. Donde sea posible, se reutilizará la tubería empotrada existente. | c/u | 2
3.2.1.1.9.2 | Suministro e instalación de luminaria tipo Apliqué (Tortuga), con bombillo LED, de 12 Watts, 120 V, montado en caja octagonal de 4" galvanizada pesada UL, receptáculo fijo de baquelita, rosca metálica completa, contacto fijo al centro. Incluye alambrado, canalización con Tecnoducto con sus accesorios (en canalización expuesta se deberá utilizar tubería rígida EMT con sus accesorios). | c/u | 2
3.2.1.1.10 | ARTEFACTOS SANITARIOS
3.2.1.1.10.1 | Suministro e instalación de inodoro porcelana vitrificada, incluye asiento y accesorios, válvula de control y tubo de abasto flexible de fabricación americana, para medidas antropométricas infantiles | c/u | 2
3.2.1.1.10.2 | Mueble para lavamanos con Ovalin para parvularia, según especificaciones técnicas | c/u | 2
3.2.1.1.10.3 | Suministro e instalación de Ducha, con todos sus accesorios de la mejor calidad. | c/u | 2
3.2.1.1.10.4 | Suministro e instalacion de tapon resumidero para duchas | c/u | 2
3.3 | MÓDULO C (AULA 1, AULA-2 INICIAL CON S.S INDIVIDUALES) Y AREA DE ESPERA
3.3.1 | CONSTRUCCIÓN AULA 1, AULA 2 INICIAL CON S.S INDIVIDUALES Y AREA DE ESPERA
3.3.1.1 | CONSTRUCCION DE 2 AULA de acuerdo a planos y especificaciones técnicas
3.3.1.1.1 | TRAZO
3.3.1.1.1.1 | Trazo por unidad de área | m² | 135
3.3.1.1.2 | TERRACERIA
3.3.1.1.2.1 | Excavación a mano en fundaciones | M³ | 7.2
3.3.1.1.2.2 | Relleno compactado con Suelo-Cemento en fundaciones | M³ | 7.92
3.3.1.1.2.3 | Excavación en Pisos | M³ | 15.4
3.3.1.1.2.4 | Relleno Compactado con Suelo-Cemento 20:1 en Pisos | M³ | 16.94
3.3.1.1.3 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
3.3.1.1.3.1 | Solera de fundación, 45x25 cms de f'c=210 kg/cm², acero longitudinal 4#4, estribo #2@15 cms. | m³ | 7.2
3.3.1.1.3.2 | Piso de concreto de f'c=180 kg/cm² de t=0.07 m, refuerzo electromalla 6"x6", calibre 9/9. | m² | 154
3.3.1.1.3.3 | Pared de Bloque de Concreto 15X20X40 CM. RV N°4@0.40M, RH N°2@0.40. Incluye solera intermedia, solera de coronamiento y esquineros. Según detalle. | m² | 198
3.3.1.1.4 | CUBIERTAS Y PROTECCIONES
3.3.1.1.4.1 | Cubierta de techo insulado de 2", incluye estructura metálica de soporte y anclajes, pintura (dos manos de pintura anticorrosiva diferente color) y dos manos de acabado final (esmalte) según especificaciones tecnicas, capote de lámina de aluminio, zinc y silicio, calibre 26, hechura de cepos en ambas caras, tornillería. Aplicación de impermeabilizante tipo Sikaflex en cada tornillo instalado. Las dimensiones de la cubierta de techo son tomadas en proyección horizontal para efectos de pago. | m² | 185
3.3.1.1.4.2 | Suministro e instalación de canales de aguas lluvias de lámina de galvanizada lisa calibre 24, soldado y remachado, ganchos escondidos de Ho. De 1/2" a cada 0.50 m, acabado final exterior dos mano de galvanite, interior en uniones y dos manos de pintura esmalte color a definir exterior. | m | 29
3.3.1.1.5 | DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS
3.3.1.1.5.1 | Suministro e instalación de bajadas de aguas lluvias con tubería PVC Ø 4", 125 PSI. Sujetados con cinchos de pletina de 1/8"x1", fijados con tornillo goloso de 2"x10 y anclas plásticas. Incluye tubería subterránea a cajas de aguas lluvias en cancha y patio. Incluye accesorios. | m | 12
3.3.1.1.6 | ACABADOS
3.3.1.1.6.1 | Repello de superficies verticales hasta e=2 cm, con mezcla prefabricada para repellos. Incluye limpieza, remoción de pintura y escarificado de paredes existentes. | m² | 360
3.3.1.1.6.2 | Afinado en superficies verticales hasta E=2mm. | m² | 360
3.3.1.1.6.3 | Suministro y aplicación de 2 manos de pintura base látex acrílico de la mejor calidad, color a definir según manual MNE, para interiores parte superior, incluye limpieza y preparación de pared con base. Dos manos de acabado uniforme. | m² | 121.6
3.3.1.1.6.4 | Suministro y aplicación de pintura de aceite de primera calidad, para interiores, altura 1.40 mts, acabado de alto brillo, incluye limpieza y preparación de paredes con base. Dos manos de acabado uniforme | m² | 106.4
3.3.1.1.6.5 | Suministro y aplicación de pintura de agua acrílica lavable de primera calidad, acabado mate, para exteriores, incluye limpieza y preparación de paredes con base. Dos manos acabado uniforme. Diseño según MNE | m² | 132
3.3.1.1.7 | VENTANAS Y PUERTAS
3.3.1.1.7.1 | Suministro e instalación de ventana corrediza, doble riel, perfilería de aluminio tipo pesado anodizado natural y vidrio laminado claro de 6 mm, incluye: -Hechura de cuadrado afinado, -Resane y pintura -Sello en todo el contorno exterior e interior con sellador elastomérico tipo silicon pintable entre perfil y pared. -Suministro e instalación de cedazo de fibra de vidrio para ventana. Incluye marco de perfil de alumnio de 1”x 1” . | m² | 26
3.3.1.1.7.2 | Puerta abatible de una hoja, acero rolado en frio de 0.73 mm, g-40, con refuerzo para doble ventanilla y manija, mocheta de una hoja, fabricada en acero g-40, cal.16, ventana de 4x27", vidrio claro de 7mm con marco y contramarco de acero rolado en frio de 0.80 mm. | c/u | 4
3.3.1.1.8 | PISOS
3.3.1.1.8.1 | Suministro e instalacion de piso tipo porcelanato de alto tráfico de 60x60cm color ivory. Pegamento especial para porcelanato. | m² | 154
3.3.1.1.8.2 | Suministro e instalación de Zócalo de porcelanato de h=7.5cm. color IVORY. Pegamento especial para porcelanato. | m | 76
3.3.1.1.9 | SISTEMAS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN
3.3.1.1.9.1 | Tomacorriente doble uso general, aterrizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 20 Amp, 125 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4”x2", de hierro galvanizado tipo pesada UL, con su alambrado y canalización por el piso con Tecnoducto y sus accesorios. Incluye protección de concreto a los ductos por el piso. | c/u | 17
3.3.1.1.9.2 | Tomacorriente doble para TV, aterrizado, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 20 Amp, 125 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4”x2" de hierro galvanizado tipo pesada UL, con su alambrado y canalización por el piso con Tecnoducto y sus accesorios. Incluye protección de concreto a los ductos por el piso. Altura de montaje h=2.30m. | c/u | 2
3.3.1.1.9.3 | Suministro e instalación de interruptor doble tipo palanca, carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular tipo pesada UL, con su alambrado. La canalización empotrada en pared se hará con Tecnoducto y sus accesorios. | c/u | 2
3.3.1.1.9.4 | Suministro e instalación de luminaria LED 2'x4´ de 3 x18 Watts, 120V, montada suspendida en estructura metálica, tubo T-8, tipo Luz de Día, (Sylvania o similar), difusor plástico cuadriculado blanco. Incluye: alambrado, canalización vista con EMT y sus accesorios, tierra con terminal de ojo, caja octagonal pesada UL, conector para TSJ, cable TSJ # 16-3 desde caja octagonal hasta luminaria y estructura metálica. | c/u | 8
3.3.1.1.9.5 | Suministro e instalación de ventilador de techo tipo Industrial con 3 aspas metálicas, 120 V, 60-75 Watts, control a la pared, 3 velocidades, color blanco incluye: estructura metálica de soporte, control de velocidad a la pared, alambrado y canalización vista con tubería rígida EMT y sus accesorios. La canalización empotrada en pared se hará con Tecnoducto y sus accesorios. Incluye bajada con TSJ 3-16. | c/u | 4
3.3.1.1.9.6 | Luminaria tipo Apliqué ovalado (tortuga) con bombillo LED de 12w, Luz de Día, con acabado blanco, para montaje superficial en pasillos y sanitarios. incluye caja octogonal tipo pesada UL, cableado y canalización vista con tubería EMT con sus accesorios. | c/u | 4
3.3.1.1.9.7 | Suministro e instalación de Sistema de vigilancia, Circuito Cerrado. | sg | 1
3.3.1.1.10 | ARTEFACTOS SANITARIOS
3.3.1.1.10.1 | Suministro e instalación de inodoro porcelana vitrificada, incluye asiento y accesorios, válvula de control y tubo de abasto flexible de fabricación americana, para medidas antropométricas infantiles | c/u | 2
3.3.1.1.10.2 | Mueble para lavamanos con Ovalin para parvularia, según especificaciones técnicas | c/u | 2
3.3.1.1.10.3 | Suministro e instalación de Ducha, con todos sus accesorios de la mejor calidad. | c/u | 2
3.3.1.1.10.4 | Suministro e instalacion de tapon resumidero para duchas | c/u | 2
3.3.1.1.11 | PIZARRA Y MUEBLE
3.3.1.1.11.1 | Pizarra según especificaciones técnicas. Incluye desmontaje de pizarra y desalojo existente. | c/u | 1
3.3.1.1.11.2 | Suministro e instalación de mobiliario para aulas de inicial, según detalles y planos adjuntos en "Mobiliario para Primera Infancia" y "Especificaciones tecnicas de Especialidades" Incluye: - 4 Almacenamiento para nicho bajo - 2 Mueble tipo libreria para nicho alto - 1 Dispensador de alcohol gel - 1 Deposito para desechos varios - 1 Portarollos (dispensador de papel toalla) Sala de higienización - 1 Portarrollos (dispensador de papel toalla) - 1 Portarrollos (papel higienico) - 2 Dispensador de jabón liquido - 1 Depósito para desechos | sg | 1
3.4 | MODULO D, COCINA, BODEGA, COMEDOR Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS
3.4.1 | CONSTRUCCION DE COCINA, BODEGA Y COMEDOR
3.4.1.1 | CONSTRUCCION DE BODEGA, COCINA Y COMEDOR de acuerdo a planos y especificaciones técnicas,
3.4.1.1.1 | TRAZO
3.4.1.1.1.1 | Trazo por unidad de área | m² | 82
3.4.1.1.2 | TERRACERIA
3.4.1.1.2.1 | Excavación a mano en fundaciones | m³ | 37
3.4.1.1.2.2 | Relleno compactado con Suelo-Cemento en fundaciones | m³ | 10
3.4.1.1.2.3 | Relleno compactado con material limo-arenoso en fundaciones | m³ | 40.7
3.4.1.1.2.4 | Excavación en Pisos | m³ | 24
3.4.1.1.2.5 | Relleno Compactado con Suelo-Cemento 20:1 en Pisos | m³ | 16
3.4.1.1.3 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
3.4.1.1.3.1 | Solera de fundación, 45x25 cms de f'c=210 kg/cm², acero longitudinal 4#4, estribo #2@15 cms. Según especificaciones tecnicas. | m³ | 2.8125
3.4.1.1.3.2 | Piso de concreto de f'c=180 kg/cm² de t=0.07 m, refuerzo electromalla 6"x6", calibre 9/9. | m² | 80
3.4.1.1.3.3 | Zapata 1.5 x 1.5 m #5 @ 20 a.s un solo lecho f´c 210 kg/cm2 | m³ | 2.7
3.4.1.1.3.4 | Columna 450x450mm, acero longitudinal 4#8+4#6, 2 estribos #4@ 10cm y @ 15cm | m³ | 3.65
3.4.1.1.3.5 | Pared de Bloque de Concreto 15X20X40 CM. RV N°4@0.40M, RH N°2@0.40. Incluye solera intermedia, solera de coronamiento, esquineros y repisa de ventanas. Según detalle. | m² | 75
3.4.1.1.3.6 | Losa de concreto con refuerzo #3@ 15cm en ambos sentidos, enchape de azulejo color blanco de 20x20 cm para losa | m² | 2.5
3.4.1.1.3.7 | Tensor T-1 250x250mm, acero longitudinal 4#5, estribo #3@ 15cm | m³ | 2.25
3.4.1.1.4 | CUBIERTAS Y PROTECCIONES
3.4.1.1.4.1 | Suministro e instalación de cubierta de techo insulado de 2", incluye cambio de polín espacial a polín C de 4”, chapa 14, pintura de estructura de soporte, capote de lámina de aluminio, zinc y silicio, calibre 24, hechura de cepos en ambas caras, tornillería. Incluye todos los desmontajes y desalojo. Para mantenimientos de estructura de techo incluye dos manos de pintura anticorrosiva, una mano de pintura de aceite color blanco en estructura de techo, hechura de cepos. | m² | 93
3.4.1.1.4.2 | Canales de lámina de aluminio, zinc y silicio, calibre 24, resistente a la corrosión, norma ASTM A 653-M soldado y remachado, ganchos de Ho. De 1/2" a cada 0.50 m, con cañuela, acabado final exterior una mano de galvanite y dos manos de pintura esmalte color blanco. | m | 18
3.4.1.1.5 | PUERTAS Y VENTANAS
3.4.1.1.5.1 | Suministro e instalación de ventana corrediza, doble riel, perfilería de aluminio tipo pesado anodizado natural y vidrio laminado claro de 6 mm, incluye: -Hechura de cuadrado afinado, -Resane y pintura -Sello en todo el contorno exterior e interior con sellador elastomérico tipo silicon pintable entre perfil y pared. -Suministro e instalación de cedazo de fibra de vidrio para ventana. Incluye marco de perfil de alumnio de 1”x 1” . | m² | 5.6
3.4.1.1.5.2 | Suministro e instalación de cortina metálica enrollable. | m² | 1.2
3.4.1.1.5.3 | Puerta abatible de una hoja, acero rolado en frio de 0.73 mm, g-40, con refuerzo para manija, mocheta de una hoja, fabricada en acero g-40, cal. 16, con pintura al horno. | c/u | 2
3.4.1.1.6 | ACABADOS
3.4.1.1.6.1 | Repello de superficies verticales hasta e=2 cm, con mezcla prefabricada para repellos. Incluye limpieza, remoción de pintura y escarificado de paredes existentes. | m² | 168
3.4.1.1.6.2 | Afinado en superficies verticales hasta E=2mm. | m² | 168
3.4.1.1.6.3 | Suministro y aplicación de 2 manos de pintura base látex acrílico de la mejor calidad, color a definir según manual MNE, para interiores parte superior, incluye limpieza y preparación de pared con base. Dos manos de acabado uniforme. | m² | 49
3.4.1.1.6.4 | Suministro y aplicación de pintura de aceite de primera calidad, para interiores, altura 1.40 mts, acabado de alto brillo, incluye limpieza y preparación de paredes con base. Dos manos de acabado uniforme | m² | 43
3.4.1.1.6.5 | Suministro y aplicación de pintura de agua acrílica lavable de primera calidad, acabado mate, para exteriores, incluye limpieza y preparación de paredes con base. Dos manos acabado uniforme. Diseño según MNE | m² | 75
3.4.1.1.6.6 | Repello de losa | m² | 2.5
3.4.1.1.6.7 | Repello, afinado y pintado de columna | m² | 32.4
3.4.1.1.6.8 | Suministro e instalación de enchape de azulejos. Piezas cerámicas esmaltada brillante, resistente a la humedad, abrasión y rayado de 20x30 cm color blanco con adhesivo especial para cerámica NORMA ANSI 118.4 de la mejor calidad. Y porcelana sin arena, alta resistencia al desgaste NORMA ANSI 118.6 color blanco. | m² | 12
3.4.1.1.6.9 | Mueble de cocina doble puerta bajo lavatrastos, dos puertas contiguas y entrepanos de plywood. Laminado tipo wilsonart o similar color a definir con tapacanto de 2mm, haladeras de barra, cierre suave. | c/u | 1
3.4.1.1.6.10 | Mueble aereo de doble puerta y entrepanos de plywood. Laminado tipo wilsonart o similar color a definir con tapacanto de 2mm, haladeras de barra, cierre suave. Segun planos. | c/u | 1
3.4.1.1.6.11 | Mueble gabinete de cocineta (4 gavetas). L=0.60m, de plywood. Laminado tipo wilsonart o similar color a definir con tapacanto de 2mm, haladeras de barra, cierre suave. Segun planos. | c/u | 2
3.4.1.1.7 | PISOS
3.4.1.1.7.1 | Suministro e instalación de Porcelanato de 60x60, color ivory acabado mate, espesor 9 mm, pei 5, tráfico intenso. Pegamento especial para porcelanato | m² | 80
3.4.1.1.7.2 | Suministro e instalación de Zócalo de porcelanato de h=7.5cm. color ivory | m | 31
3.4.1.1.8 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
3.4.1.1.8.1 | Suministro e instalación de bajadas de aguas lluvias con tubería PVC Ø 4", 125 PSI. Sujetados con cinchos de platina de 1/8"x1", fijados con tornillo goloso de 2"x10 y anclas plásticas. | m | 12
3.4.1.1.8.2 | Interceptor de grasa con canastilla para sedimentos sólidos de 45 L/min y 18 kg de capacidad. Conexión para tubo de 2" para roscar. Puede colocarse de manera expuesta o soterrada. | c/u | 1
3.4.1.1.8.3 | Tubo de PVC de 2" de 125 PSI para aguas grises, incluye accesorios, excavacion, relleno y compactación | m | 6
3.4.1.1.8.4 | Tubo de PVC de 3/4" de 250 PSI para agua potable, incluye accesorios, excavacion, relleno y compactación | m | 6
3.4.1.1.9 | SISTEMAS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN
3.4.1.1.9.1 | suministro e instalación de luminaria led sellada contra polvo y humedad, de 2x18 watts, 120v, montada suspendida en estructura metálica, tubo t-8 tipo luz de día, (phillips o similar) difusor de policarbonato. incluye: canalización con emt y sus accesorios, alambrado, tierra con terminal de ojo, caja octagonal pesada ul, conector para tsj, cable tsj # 16-3 desde caja octagonal hasta luminaria y estructura metálica. | c/u | 2
3.4.1.1.9.2 | luminaria tipo apliqué ovalado (tortuga) con bombillo led de 12w, luz de día, con acabado blanco, para montaje superficial en pasillos y sanitarios. incluye caja octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacion con tuberia emt con sus accesorios. | c/u | 6
3.4.1.1.9.3 | luminaria tipo receptáculo de baquelita color blanco con bombillo led de 12w, luz de día, para montaje superficial. incluye caja octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacion con tuberia emt y sus accesorios. | c/u | 1
3.4.1.1.9.4 | suministro e instalación de interruptor sencillo tipo palanca y carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular tipo pesada ul, con su alambrado y canalización, tuberia emt y sus accesorios. donde sea posible, se reutilizará la tubería empotrada existente. | c/u | 3
3.4.1.1.9.5 | suministro e instalación de sub tablero eléctrico de distribución de 16 espacios (st-an1) 120/240v, 4 hilos, 125amp. monofásico de empotrar con sus ramales térmicos incluye: protecciones térmicas para circuitos ramales. | c/u | 1
3.4.1.1.9.6 | tomacorriente doble uso general, aterrizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20r, 3 hilos, 20 amp, 125 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4x2", de hierro galvanizado tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacionpor el piso. incluye corte y resane de pared y piso. | c/u | 4
3.4.1.1.9.7 | tomacorriente doble con protección gfci, aterrizado, cuerpo entero, configuración nema 5-20r, 3 hilos, 20 amp, 125 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, con su placa, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado tipo pesada ul, con su alambrado y canalización con emt y sus respectivos accesorios. | c/u | 2
3.4.1.1.9.8 | tomacorriente trifilar 50a/240v, configuración nema 14-50r, 4 hilos, 50 amp, 240 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, caja cuadrada de 4"x4", de hierro galvanizado tipo pesada ul, con su alambrado y canalización con sus accesorios. | c/u | 1
3.4.1.1.9.9 | sensor o detector de humo, alimentados con una batería de 9 voltios, 85, decibeles ul 217 first alert o similar con sirena audible y botón de silencio. | c/u | 1
3.4.1.1.10 | ARTEFACTOS Y ACCESORIOS
3.4.1.1.10.1 | Suministro e instalación de fregadero de empotrar de 2 pocetas en acero inoxidable, incluye 2 grifos cuello de ganso de 15'' y accesorios de instalación. | c/u | 1
3.4.1.1.10.2 | Campana de extracción: Suministro e instalación de campana, en lámina de acero inoxidable de 1.20 mm de espesor, con sistema doble de filtros en acero inoxidable de 50 mm de espesor, dimensiones 1.50 m de largo, 1.00 m de ancho y 0.60 m de profundidad. | S.G. | 1
3.4.1.1.10.3 | Suministro e instalación de ductos 30x30 cm, de lámina de acero inoxidable, soldado con soldadura autógena y/o hermética incluye sombrero chino | S.G. | 1
3.4.1.1.10.4 | extractor de 1,295 cfm, 0.85" ca, 1/2 hp, 120-1-60 | S.G. | 1
4 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
4.1 | AGUA POTABLE
4.1.1 | Suministro y construcción de Caja de potable de 0.40x0.40m (dimensiones internas) altura promedio 40cm forjada con ladrillo de barro de obra, incluye parrilla con marco de ángulo de hierro de 1 1/2" y varilla de hierro corrugada de 3/8" dos manos de pintura anticorrosiva de la mejor calidad diferentes colores, dos manos de pintura de esmalte, incluye excavación y desalojo Suministro e instalación de Válvula de bola 1 1/2". | c/u | 2
4.1.2 | Suministro y construcción de Caja de agua potable de 0.40x0.40m (dimensiones internas) altura promedio 40cm forjada con ladrillo de barro de obra, incluye tapadera, incluye excavación y desalojo Suministro e instalación de Válvula de bola 3/4". | c/u | 1
4.1.3 | Suministro e instalación de Tubería de PVC 1/2" 315 PSI, incluye accesorios tales como codos, uniones, tapones, tees, y cualquier otro accesorio de acople o conexión excavación y compactación. | m | 44
4.1.4 | Suministro e instalación de Tubería de PVC 3/4" 250 psi, incluye accesorios tales como codos, uniones, tapones, tees, y cualquier otro accesorio de acople o conexión, excavación y compactación. | m | 60
4.1.5 | Suministro e instalación de Tubería de PVC 1" 250 psi, incluye accesorios tales como codos, uniones, tapones, tees, y cualquier otro accesorio de acople o conexión, excavación y compactación. | m | 62
4.1.6 | Suministro e instalación de Tubería de PVC 1 1/2" 250 psi, incluye accesorios tales como codos, uniones, tapones, tees, y cualquier otro accesorio de acople o conexión, excavación y compactación. | m | 85
4.1.7 | Suministro y construcción de torre para tanque elevado y tanque de polietileno 1100 litros, incluye excavaciones, fundaciones y desalojo. segun detalle. | c/u | 1
4.2 | AGUAS NEGRAS
4.2.1 | Construcción de caja de conexión de aguas negras de 0.50x0.50x0.60 m, (cotas Internas)con base de concreto, pared de ladrillo de barro p/lazo repelladas y afinadas SC 0.15x0.10 2N°3 GN°2 a cada 0.15 mts, tapadera de concreto E=0.10 mts N°3 a cada 0.15 mtsA.S. Fc= 210 Kg/cm². | c/u | 14
4.2.2 | Suministro e instalación de Tubería de PVC 2" 125psi, incluye accesorios para acople y conexiones, excavación, compactación. | m | 45
4.2.3 | Tubería de PVC 3" 125 psi, incluye accesorios para acople y conexiones, excavación, compactación. | m | 10
4.2.4 | Tubería de PVC 4" 125 psi, incluye accesorios para acople y conexiones, excavación, compactación. | m | 32
4.2.5 | Tubería de PVC 6" 125 psi, incluye accesorios para acople y conexiones, excavación, compactación. | m | 41
4.2.6 | Tubería de PVC 8" 125 psi, incluye accesorios para acople y conexiones, excavación, compactación. (Conexion de alcantarillado publico) | m | 58
4.3 | AGUAS LLUVIAS
4.3.1 | Suministro y construcción de Caja de aguas lluvias de 0.50x0.50m (dimensiones internas) altura de acuerdo a los niveles con ladrillo de barro de obra, incluye parrilla con marco de ángulo de hierro de 1 1/2" y varilla de hierro corrugada de 3/8" dos manos de pintura anticorrosiva de la mejor calidad diferentes colores, dos manos de pintura de esmalte, incluye excavación y desalojo. | c/u | 17
4.3.2 | Suministro y construcción de Caja de aguas lluvias de 0.50x0.50m (dimensiones internas) altura de acuerdo a los niveles con ladrillo de barro de obra, incluye tapadera de concreto E=0.10 mts N°3 a cada 0.15 mtsA.S. Fc= 210 Kg/cm². | c/u | 3
4.3.3 | Suministro y construcción de Caja de aguas lluvias de 0.70x0.70m (dimensiones internas) altura de acuerdo a los niveles con ladrillo de barro de obra, incluye parrilla con marco de ángulo de hierro de 1 1/2" y varilla de hierro corrugada de 3/8" dos manos de pintura anticorrosiva de la mejor calidad diferentes colores, dos manos de pintura de esmalte, incluye excavación y desalojo. | c/u | 1
4.3.4 | Caja tragante 1.80x 1.25 con ladrillo de barro p/lazo fundación de concreto e=0.10 m f'c=210 kg/cm2 SF 3 n°3 estribo n°2 @0.15 m y tapadera de concreto e=0.075m n°2 @0.15m A.S. | c/u | 1
4.3.5 | Suministro e instalación Tubería de PVC Ø4” 125 psi, incluye accesorios para acople y conexiones, excavación, compactación. | m | 97.3
4.3.6 | Suministro e instalación Tubería de PVC Ø 6” 125 psi, incluye accesorios para acople y conexiones, excavación, compactación. | m | 16
4.3.7 | Suministro e instalación Tuberías de PVC Ø 8", 125 PSI (Incluye Accesorios, excavación, y compactación de suelo existente) | m | 95
4.3.8 | Suministro e instalación Tuberías de PVC Ø 10", 125 PSI (Incluye Accesorios, excavación, y compactación de suelo existente) | m | 60
4.3.9 | Gradas disipadora huella=0.50m contrahuella=0.30m; forjada con mampostería de piedra repellado y afinado | m | 12
5 | OBRAS EXTERIORES
5.1 | SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (SUM)
5.1.1 | TRAZO
5.1.1.1 | Trazo y nivelación por unidad de área | M² | 194
5.1.2 | TERRACERIA
5.1.2.1 | Escavación a mano Fundaciones | m³ | 98
5.1.2.2 | Escavación a mano Bajo piso de SUM 0.50 m. | m³ | 50
5.1.2.3 | Relleno compactado con Suelo Camento 5% (Con Material Selecto y/o granular de acareo bajo zapatas. | m³ | 12
5.1.2.4 | Relleno compactado con Suelo Camento 5% (Con Material Selecto y/o granular de acarreo bajo piso). | m³ | 55
5.1.3 | CONCRETO ESTRUCTURAL
5.1.3.1 | Zapata Z-1, 2.50x2.0x0.40, 1 lechos # 5 @ 20cm | m³ | 16
5.1.3.2 | Pedestal para columna C-1. El diámetro es de 0.65 mts. | m³ | 1.8
5.1.3.3 | Columna C-1, D= 60 cms, 12# 7, ESP,. # 3 A 10CM | m³ | 13.66
5.1.3.4 | Tensor T-1. 0.25x0.25, 4#3, Est, # 2 @ 20cm | m³ | 4.38
5.1.4 | ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO
5.1.4.1 | Viga Metálica VM-1, Tubo cuadrado de 8"x8">3/8" | m | 41.5
5.1.4.2 | Cubierta K-Techar, Cal. 22 | M² | 226
5.1.4.3 | Canal T-Techar para techo curvo en voladizo | m | 46
5.1.4.4 | Suministro e instalación de bajadas de aguas luvias con tubería PVC de 4", 100 PSI. Sujetados con cinchos de platina de 1"x1/8", fijados con tornillo goloso de 2"x10 y anclas plásticas. Incluye tubería subterránea a cajas de aguas lluvias en cancha y patio. Incluir accesorios. | m | 50
5.1.5 | PISOS
5.1.5.1 | Piso de concreto e=0.10 m REF#3@0.20 A.S, incluyendo juntas | M² | 194
5.1.6 | SISTEMAS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN
5.1.6.1 | Suministro e instalación de luminaria led colgante industrial de 150 watts, 240v, luz de día, incluye: alambrado, canalización con emt y sus accesorios, cajas de conexión, caja octagonal pesada ul, conector para tsj y cable tsj # 16-3, desde caja octagonal hasta luminaria. | c/u | 4
5.1.6.2 | interruptor sencillo de dos polos, con terminal de conexión a tierra, de palanca y carcasa termoplástica blanca, resistente al alto impacto, 15 amp, 240/277 v, placa de nylon color blanco, en caja rectangular de 4"x2" de hierro galvanizado pesada ul. controla luminaria "a". | c/u | 1
5.1.6.3 | Suministro y Montaje de Tomacorriente doble aterrizado de 20A para Uso General, 120V, cuerpo entero, configuración NEMA 5-20, de nylon extra fuerte color marfil, placa de acero inoxidable. Incluye: Caja rectangular pesada UL, Tecnoducto con sus accesorios y alambrado con 2 THHN # 12+1 THHN #14 en ducto Ø 1/2". La tubería superficial deberá ser metálica EMT con sus accesorios. Las cajas rectangulares superficiales serán tipo Conduit. Se podrán utilizar los poliductos existentes empotrados a pared o piso. En Aulas de Parvularia se utilizará tomacorriente Tamper Resistant (TR). | c/u | 4
5.2 | CONEXIONES ENTRE PASILLO
5.2.1 | TECHO EN PASILLOS DE CONEXION "Suministro e instalación de Panel de techo tipo Sándwich insulado 1" , incluye pintura de estructura de soporte, capote, hechura de cepos, tornillería , polin C de 4" . Columnas de tubo estructural cudrado de 4" chapa 14, con su pedestal de concreto de 25x25cm | m² | 30
5.2.2 | Construcción de rampa de acceso de conexión entre módulos y áreas complementarios de enseñanza-aprendizaje, forjada y pavimentada con piso de concreto 0.07m f'c=180 kg/cm² | m² | 31
5.2.3 | Colocación de Base de suelo cemento 20:1, espesor 0.10 cm incluye todos los materiales. Suministro e instalacion de piso de concreto 180 kg/cm2, Electromalla 6x6 CAL 9/9, E=7.50 cm. Todos los accesos y caminos internos del centro escolar tendran que ser accesibles para personas con discapacidad de movilidad, de acuerdo a la norma tecnica salvadoreña de accesibilidad al medio fisico urbanismo y arquitectura. | m² | 235
5.3 | AREA DE ESPARCIMIENTO
5.3.1 | Colocación de Base de suelo cemento 20:1, espesor 20.0 cm incluye todos los materiales. Suministro e instalación de baldosas de cemento de cemento de 30x30, 3 cm de espesor y 3 mm de capa de desgaste. Color a elegir. En areas indicadas en plano | m² | 57
5.3.2 | Suministro de mano de obra y material para la construcción de glorieta que incluye mesa, banco, y sombra para el área verde según detalle | c/u | 2
5.3.3 | Construccion de bebederos | SG | 1
5.4 | ESTACIONAMIENTO
5.4.1 | Colocación de Base de suelo cemento 20:1, espesor 20.0 cm incluye todos los materiales. Suministro e instalacion de piso de concreto 210 kg/cm2, Electromalla 6x6 CAL 9/9, E=7.50 cm. Para Estacionamiento. Incluye base de suelo cemento 20:1. | m² | 120
5.5 | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL
5.5.1 | Suministro e instalación de Grama artificial de 35mm con señalización de cancha | m² | 72
5.5.2 | Canchas de futbol para parvularia | c/u | 2
5.6 | OBRAS EXTERIORES DEL C.E
5.6.1 | Engramado con grama San agustín (en áreas verdes indicadas) | m² | 676
5.6.2 | Suministro e instalación de señaletica | SG | 1
5.6.3 | Suministro e instalacion de extintor ABC, 20lbrs. | U | 3
5.6.4 | Suminstro e instalación de extintor tipo K, 6 lts. (1.6 gal) | U | 1
5.6.5 | Colocación de Base de suelo cemento 20:1, espesor 0.10 cm incluye todos los materiales. Suministro e instalacion de piso de concreto 210 kg/cm2, Electromalla 6x6 CAL 9/9, E=7.50 cm. (acera) | m² | 185
5.6.6 | ACCESO PEATONAL PRINCIPAL Incluye: -Trazo, excavaciones y construciones de fundaciones. -Construcion de pared de block de concreto de 20X20X40 cm, repellado, afinado y pintado. -Suministro e instalacion de cubierta y estructura de techo, canales, bajadas de aguas lluvias, cielo falso. -Puerta peatonal, segun detalle en plano Hoja OE-DET-8 -Sistema electrico (luminaria y timpbre) -Area de espera -Area de saneamiento (lavamanos de pedal con instalaciones hidraulicas) -Sumintro e intalaciones de letras pintura base agua y placa. | m² | 12
5.6.7 | ACCESO VEHICULAR -Trazo, excavaciones y construciones de fundaciones. -Construcion de pared de block de concreto de 20X20X40 cm, repellado, afinado y pintado. -Suministro e instalacion de cubierta y estructura de techo, canales, bajadas de aguas lluvias, cielo falso. -Puerta acceso vehicular, segun detalle en plano Hoja OE-DET-8 -Sistema electrico (luminaria y timbre) | m² | 8
5.6.8 | Limpieza y pintado de tapial fachada este y tapial sur. incluye repello y afinado M-2, M-9 AL M-12 | m² | 378
5.6.9 | Suministro e instalacion de cerco con tubo y malla ciclon #9,72" y pretil de bloque de concreto de 15x20x40cm (Ver plano OE-DET-2). Incluye excavaciones, compatacion y construciones de fundaciones. del M-2, M-1 AL M-12 | m | 71
5.7 | OBRAS ELÉCTRICAS EXTERIORES
5.7.1 | suministro e instalación de tablero general electrico de distribucion de 24 espacios (tg) tipo load center 120/240v, 4 hilos 125amp. monofasico de empotrar con sus ramales termicos incluye: protecciones termica para circuitos y principal de 90a/2p. | sg | 1
5.7.2 | alimentador eléctrico secundario subterráneo desde medidor eléctrico existente hasta tablero general (tg), con 3 thhn no. 4 + 1 thhn no. 6 en pvc de ø2", incluye canalización con emt en tramo superficial. | m | 16
5.7.3 | alimentador eléctrico secundario subterráneo desde tablero general (tg) hasta subtablero st-coc en cocina, con 3 thhn no. 6 + 1 thhn no. 8 en pvc de ø1-1/4", incluye canalización con emt en tramo superficial. | m | 60
5.7.4 | alimentador eléctrico secundario superficial desde tablero general tg hasta subtablero st-a en módulo a, con 3 thhn no.8 + 1 thhn no. 10 en emt de ø1", en tramo superficial. | m | 35
5.7.5 | alimentador eléctrico secundario superficial desde tablero general tg hasta subtablero st-b en módulo b, con 3 thhn no.6 + 1 thhn no. 8 en emt de ø1", en tramo superficial. | m | 28
5.7.6 | alimentador eléctrico secundario superficial desde tapial exterior hasta subtablero st-te en tienda escolar, con 3 thhn no.6 + 1 thhn no. 8 en emt de ø1", en tramo superficial. | m | 45
5.7.7 | suministro e instalación de red de tierra para tablero general (tg) con soldadura termoweld y cable thhn # 1/0 hasta alcanzar 2Ω de resistencia. | sg | 1
5.7.8 | luminaria tipo apliqué ovalado (tortuga) con bombillo led de 12w, luz de dia, con acabado blanco, para montaje superficial en pasillos y sanitarios. incluye caja octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacion con tuberia rigida emt. | u | 3
5.7.9 | luminaria tipo wall pack (wp) led de 26w a 30w, luz de dia, para montaje superficial en paredes exteriores. incluye caja octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacion con tuberia rigida emt. | u | 6
5.7.10 | suministro e instalación de interruptor sencillo, tipo palanca y carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular tipo pesada ul, con su alambrado y canalización, tuberia pvc o emt y sus accesorios. para luces en acceso. | u | 1
5.7.11 | pulsador para timbre tipo campana de recreo, con placa metálica, montado en caja rectangular galvanizada pesada ul. incluye canalización y alambrado. ubicado en la administración. | u | 1
5.7.12 | timbre tipo din don, montado en caja rectangular galvanizada pesada ul. incluye canalización y alambrado. ubicado frente a la administración. | u | 1
5.7.13 | timbre tipo campana de recreo, de 8 pulgadas de diámetro, montado en caja rectangular galvanizada pesada ul. incluye canalización y alambrado. ubicado en los puntos indicados en el plano. | u | 1
5.8 | SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO
5.8.1 | panel de alarma dscc585 para sistema contra incendio. incluye programación de panel principal de alarma contra incendios en caso de activación y sus dispositivos: estación manual y señal audible y visible. | u | 1
5.8.2 | estación manual direccionable para activación de alarma contra incendio de acuerdo a especificación técnica. | u | 1
5.8.3 | suministro e instalación de sirena direccionable con luz estroboscópica, para emitir señal audible y visible. | u | 2
5.8.4 | cable para alarma contra incendio fplr 16 awg, de acuerdo a especificación técnica. incluye canalización (cajas de registro, cajas octogonales, pesadas, tecnoducto o tubería metálica rígida emt de ø 3/4" y ø 1", con todos sus accesorios (conectadores, uniones, abrazaderas)). | m | 60
5.8.5 | sensor o detector de humo, alimentados con una batería de 9 voltios, 85, decibeles ul 217 first alert o similar con sirena audible y botón de silencio. | u | 5
5.9 | SISTEMA DE DATOS INALÁMBRICOS (WiFi)
5.9.1 | canalización y cableado horizontal para sistema de datos inalámbricos, que incluye (cajas de registro, cajas octogonales, pesadas; tecnoducto o tubería metálica rígida emt de ø 3/4" y ø 1", con todos sus accesorios (conectadores, uniones, abrazaderas, cable utp cat 6, 24 awg, 4 hilos) | m | 45
5.9.2 | router inalámbrico de amplia cobertura y gran capacidad de manejo de datos, mínimo de 300 gb. incluye caja de salida y puesta en marcha. | u | 2
5.9.3 | equipo de recepción de internet. incluye: bandeja, router, ups, y todo lo necesario para la puesta en marcha del sistema. | sg | 1
5.1 | CONSTRUCCION DE TIENDA ESCOLAR
5.10.1 | Tienda escolar tipo con dimensiones de 2.52 x 2.52 mts, cuenta con un area interna de 5.68 m2, con paredes internas de fibrolite, con revestimiento exterior de lámina metálica, puertas y ventanas metalicas, superficie de piso fibrolite, y cubierta de lámina troquelada zinc-aluminio. Al interior cuenta con muebles de cocina, alacena, barra de atencion y espacio para cocina, refrigeradora, micro ondas y lavatrastos. Incluye instalaciones electricas (luminarias, tomacorrientes, tableros y alimentadores) e instalaciones hidraulicas (abastecimiento de aguas potable y drenaje de aguas grises, trampa de grasas) para su correcto funcionamiento. | sg | 1
6 | MEDIDAS AMBIENTALES Y SOCIALES
6.1 | Medidas Ambientales (ver documento complementario PGAS) | sg | 1
6.2 | Medidas Sociales (Capacitaciones, rótulo, consultas, asambleas, oficina de queja, teléfono, buzones, etc.) (ver documento complementario PGAS) / (Incluye Medida sobre Poblacion Indigena Informada) | sg | 1
6.3 | Reubicacion Temporal Adecuaciones y Movilización | sg | 1
6.4 | Reubicacion Temporal Arrendamiento (incluye pagos de servicios basicos) | sg | 1
NOTA: SE DEBERÁ CONSIDERAR EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, ASÍ COMO EL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE TODAS LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PRESENTE LISTADO.
COSTO DIRECTO
IMPREVISTOS
COSTOS INDIRECTOS
SUBTOTAL 1 (DIR+IND+IMP)
IVA
SUBTOTAL 2 (IVA+SUBTOTAL 1)
ARANCELES DE CONSTRUCCIÓN (PAGO CONTRA PRESENTACION DE RECIBO A NOMBRE MINEDUCYT)
COSTO TOTAL