## P O OBRAS COMPLEM, EL PICHE
PLAN DE OFERTA
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN UN CENTRO ESCOLAR EN EL CANTÓN EL PICHE, MUNICIPIO DE EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN”, Financiamiento: GOBIERNO DE EL SALVADOR
Partida | Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Costo Parcial
A | MODULOS DE EDIFICIOS
1 | OTROS ELEMENTOS
1.01 | Hechura de desligue en paredes no estructurales en columnas, soleras de coriona y vigas, con material elastomerico. Inc. material en respaldo. | ML | 438.4 |  | 0
2 | ACABADOS Inc.Protecciones,desmontajes, resguardos, montajes, preparación y limpieza de superficies, nivelaciones, rezanes y/o definición de aristas.
2.01 | Sellado y/o resane de superficies de concreto visto y definición de aristas y esquinas, en columnas, vigas, soleras y losas densa. Inc. limpieza de rebabas, nivelaciones y rezanes. | M2 | 1330.97 |  | 0
2.02 | Repello y afinado de Cielos de losas de entrepiso, según se detalla en planos y ET.Inc, enrazado de nivelación. | M2 | 490.37 |  | 0
2.03 | Repellado fino con decoblock o similar en pared de bloque de concreto. Inc. picados, eliminación de revabas, aristas definidas y superficies planas. | M2 | 1300 |  | 0
2.04 | Pintura en cuadrado de puertas y ventanas. | ML | 895.92 |  | 0
2.05 | Pintado de látex o esmalte en superficies verticales. Según nueva paleta de colores. Inc. limpieza y sellado de superficies. | M2 | 3808.66 |  | 0
2.06 | Pintura de Látex o Esmalte de Losas y Viga de Cielos de Entrepiso. | M2 | 1634.82 |  | 0
2.07 | Instalación de Cielo Falso de Losetas de fibrocemento de 2' x 4' x 6mm., segun detalle en planos.Incluye desmontaje y reubicacion de instalaciones electricas | M2 | 1271.59 |  | 0
2.08 | Hechura de cepos ambas caras | ML | 175 |  | 0
2.09 | Ventana V1, ventana de celosilla de aluminio anodizado color natural tipo pesado de 1.60 x 1.60 m, vidrio nevado. | M2 | 5.12 |  | 0
3 | ESTRUCTURA Y CUBIERTA TECHO CURVO
3.01 | Placa metálica 0.75x0.75X1", 12 Pernos de Anclaje #8 Fy=4200 kg/cm2 , L=1.00 m + gancho estándar. ( Incluye Tuerca hexagonal, arandela plana Grado 60, ver detalle en planos. Inc. Limpieza, concreto de nivelación, demoliciones, definición de arista y rezanes. | C/U | 10 |  | 0
3.02 | Columna CJ1 4 tubos pipe standard Ø 2" cha 40 acero A 36 celosía Ø 1 1/4" @ 60° ver detalle en planos. | ML | 97.7 |  | 0
3.03 | Viga VJ1 3 tubos pipe standard Ø 2" cha 40 acero A 36 celocia tubo pipe standard Ø 1 1/4" @ 60°, ver detalle en planos. | ML | 83 |  | 0
3.04 | Cubierta de techo curvo auto portante: Lámina de aleación de aluminio y zinc bajo Norma ASTM A792 grado 50, Calibre No. 24, área medida en planta y según detalle en planos y especificaciones técnicas. Inc. Tragaluces y lubulas | M2 | 441.93 |  | 0
4 | CUBIERTA DE TECHO (MODULO EDIFICIO)
4.01 | Canal aguas lluvias de lámina galvanizada cal 24 Ancho=0.30 m.H=0.15m,mín, Incluye elemento de fijación de (pletina de 1" x1/8" @ 0.30 m,),tapones, boquillas, piezas cubre canal, sellados con material elastomerico, según detalla en planos y ET. | ML | 196.33 |  | 0
4.02 | Fascia y cornisa DENGLASS para intemperie o similar, de 1/2" empastadas, lijadas y con dos aplicaciones de pintura para el acabado final más estructura metálica de tubo de 2 1/2 x 21/2" chapa 14 y tubo 2 x 1 " según detalle constructivo, con dos aplicaciones de anticorrosivo. según se detalla en planos y ET. Inc. anclajes de estructuras, aristas definidas en cortagotas, piezas cubre fascia y sellos con materialo elastomerico. | ML | 439 |  | 0
4.03 | Suministro y colocacion de botaguas de lamina galvanizada calibre 26,para la sujecion debera de realizarse un corte transversal para introducir al menos 1.0 cm la lamina, ademas de la aplicación de sellador impermeabilizante elastomerico acrilico base agua | ML | 21.89 |  | 0
5 | MOBILIARIO
5.01 | Muebles para Laboratorio (según planos) | C/U | 2 |  | 0
6 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
6.1 | INSTALACIONES DE AGUAS LLUVIAS
6.1.01 | Bajantes de Aguas Lluvias PVC Ø 4"x 125 PSI, Las Bajantes irán sujetadas a la pared o Columna Con Cinchos de platina de 1/2 x 1/8 @ 2.00 m. , y se protegerán con un Pedestal de Concreto Reforzado de 0.20x0.20 m por 1.20 m de altura. Refuerzo 4 # 3 + Est. #2 @ 0.15, incluyen accesorios de PVC según detalle en planos y especificaciones técnicas. | ML | 167.6 |  | 0
6.1.02 | Construcción de Canaleta para aguas lluvias C - 1 0.60 mt de ancho de bloque de concreto de 0.20 x 0.20 x 0.40 mt. Detalles en planos. | ML | 10.76 |  | 0
6.1.03 | Construcción de Canaleta para aguas lluvias C - 2 0.75 mt. de ancho de bloque de concreto de 0.20 x 0.20 x 0.40 mt. Detalles en planos. | ML | 11.45 |  | 0
6.1.04 | Construcción de Canaleta para aguas lluvias C - 3 1.10 mt de ancho de bloque de concreto de 0.20 x 0.20 x 0.40 mt. Detalles en planos. | ML | 12.4 |  | 0
7 | OBRAS EXTERIORES
INSTALACIONES HIDRAULICAS
7.1 | INSTALACIONES DE AGUA POTABLE
7.1.01 | Acometida de agua potable, Inc. Tubería, caja, valvula de control, medidor y pago de entroque. | S-G | 1 |  | 0
8 | INSTALACIONES ELECTRICAS
8.1 | SUBESTACIÓN Y ACOMETIDA SECUNDARIA
8.1.01 | Suministro e instalación de Acometida desde subestación hasta el TG con 2x(2 # 3/0 + 1 # 2/0 + 1#4 en PVC de alto impacto de 2" subterránea). Considerar subidas en IMC de 2". | ML | 85 |  | 0
8.1.02 | Suministro y Montaje de subestación de 75 KVA en poste de Concreto Centrifugado de 35' . Incluye herrajes, aisladores y protecciones, pruebas de Puesta en Marcha. | S-G | 1 |  | 0
8.1.03 | Suministro e instalación de Red de Tierra con barras Coperweld de 5/8"x10', c/soldadura exotérmica y alambre cobre #2. Impedancia menor o igual a 6 Ohmios. | C/U | 1 |  | 0
8.1.04 | Trámites de aprobación de subestación ante la Distribuidora EEO y la OIA. Incluye pago de derechos por los trámites. incluye pago de Derecho de Conexión a la EEO. | S-G | 1 |  | 0
8.1.05 | Cerco perimetral de proteccion | S-G | 1 |  | 0
8.2 | INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS
8.2.01 | Ventilador de techo t/industrial c/blanco con 3 aspas metalicas incluye control veloc y estructura de soporte. | C/U | 60 |  | 0
9 | OBRAS EXTERIORES
9.1 | CONSTRUCCION DE CASETA DE BOMBEO
9.1.01 | Trazo por unidad de área | M2 | 8.5 |  | 0
9.1.02 | Excavación a mano para fundaciones de 1.4 mt de profundidad. Material blando. 7.50x0.90= 6.75m3, según recomendaciones de hoja HI-9 | M3 | 15.4 |  | 0
9.2.03 | Relleno compactado suelo-cemento 20:1 c/mat. Selecto en Fundaciones | M3 | 5.75 |  | 0
9.1.04 | Relleno compactado con material selecto | M3 | 9.95 |  | 0
9.1.05 | Solera de Fundación SF (0.40x0.20 m.) 4#3; EST #3@0.20 m. | M3 | 1.71 |  | 0
9.1.06 | Pared de bloque 10x20x40 cms, Refuerzo Vertical 1#3, SI 1#4 @ 1.00 m. en bloque solera; Ref. Horizontal N°2 @ 0.40 m. | M2 | 32.56 |  | 0
9.1.07 | Construcción de piso de concreto e=0.10 m. f´c= 210 Kg/cm2 ref. con electro electro malla de 6"x6", calibre 15x15, acabado semi pulido, según detalle constructivo | M2 | 9 |  | 0
9.1.08 | Lamina de cubierta de zinc alum cal 24 según detalle en planos y especificaciones técnicas. | M2 | 11.86 |  | 0
9.1.09 | P-1 , Polín C de 4" x chapa 14, según se detalla en planos y ET | ML | 9.45 |  | 0
9.1.10 | puerta (0.75 x 2.10 m.) de doble forro de lámina de hierro. de 3/16", con estructura de tubo industrial de 1". contramarco de ángulo de 1 1/2"x1 1/2"x3/16"; incluye chapa de parche con doble pasador pintura anticorrosiva y dos manos de aceite esmalte. | C/U | 1 |  | 0
9.1.11 | Pintado de látex o esmalte en superficies verticales | M2 | 56.48 |  | 0
9.1.12 | Desalojo de Material sobrante(según planos y especificaciones técnicas) | M3 | 15.4 |  | 0
9.2 | SISTEMA DE BOMBEO
9.2.01 | Suministro e instalación de equipo y sistema de bombeo tipo centrífugo de 2 HP para cisterna de agua potable. Incluye Panel de control automático de mando, tuberías de succión con granada, tubería de impelencia y suministro a la red, válvulas check, manómetros, válvulas de control, control de nivel en cisterna, protecciones, tanque hidroneumático de 85/220 Galones, Subtablero eléctrico de 8 circuitos, y puesta en funcionamientos. (según planos y especificaciones técnicas.) | S-G | 1 |  | 0
| MONTO TOTAL IVA INCLUIDO |  |  |  | 0